	Lucrări de reparație – secția Oftalmologie, etajul 4, 
Clinica „E. Coțaga”
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect


	
	
	1. Lucrari  de constructie

	
	

	
	
	1.1. Pereti

	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  

	m2
	1.781,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	213,7560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	267,1950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	89,0650

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	17,8130

	2
	RpCG29D1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie  pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete despartitor intermediar) 

	m3
	30,23

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,6035

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,0887

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,6276

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,4184

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	9,6736

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	9,6736

	3
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare elemente decorative pereti) 

	m2
	83,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,8420

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,0080

	4
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	591,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	473,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	473,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,7745

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,8725

	5
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (La USI) 

	100m2
	0,14

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,7736

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,0502

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	705,6000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,3220

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	12,6000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,3220

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0022

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0420

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,5754

	6
	CD51D


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m (Pereti despartitori saloane) 

	100m2
	0,83

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	93,4580

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,1398

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	4.183,2000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	1,9090

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	74,7000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	1,9090

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0133

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2490

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,4113

	7
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Placare PGC la USI) 

	m2
	38,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	143,1612

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	40,0995

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	79,2442

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	160,3980

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	160,3980

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	171,0912

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	31,6977

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	68,7420

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	3,3416

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	173,0007

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2.041,2555

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2356

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,2326

	8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt 

	m2
	2.494,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	74,8380

	
	2416586105303b
	Amorsa-grund/ Betokontakt
	kg
	374,1900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	124,7300

	9
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	2.769,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2.769,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	553,8000

	
	82664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	58,1490

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	21.875,1000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	1.661,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	66,4560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	17,9985

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,5380

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	13,8450

	10
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3 

	kg
	3.600,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	144,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,0000

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	3.636,0000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	18,0000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	36,0000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1.080,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1600

	11
	CF17B k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	2.064,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	825,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	247,6800

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	49,5360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,2560

	12
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	2.064,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2.518,0800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	14.736,9600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	8,2560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	163,0560

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	33,0240

	13
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	1.688,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	337,7600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1.857,6800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	253,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5066

	14
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

	m2
	1.688,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	50,6640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	253,3200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	84,4400

	15
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor  

	m2
	1.688,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	759,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	168,8800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1.781,5151

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,6888

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6888

	16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	1.688,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	50,6640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	253,3200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	84,4400

	17
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)  

	m2
	1.688,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	928,8400

	
	2430116103800c
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici / CAPAROL LATEX HYGIENE 
	kg
	675,5200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	101,3280

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	844,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	84,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,3776

	18
	CI23A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical  antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare  (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) 

	m2
	372,10

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	930,2500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	584,1970

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	56,0941

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	158,9332

	
	2462106110433
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm
	kg
	654,4309

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	381,4397

	
	2523116716347
	Covor P.V.C. special  "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci/ linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime
	m2
	392,6585

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5609

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,9768

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	5,5815

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	26,0470

	19
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  

	m2
	436,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	218,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	165,6800

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	348,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	10,9000

	20
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)  

	m2
	436,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	719,4000

	
	26611128007003060
	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni  placute: 30x60
	m2
	449,1672

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	1.629,3320

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	206,9692

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	8.807,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8807

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,2320

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	4,3600

	21
	CK26C


	Coltare din mase plastice  montate la muchii teracota/faianta  (se exclud suruburi) 

	m
	63,53

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,0824

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6353

	
	2521106718393c
	Coltare din mase plastice  montate la muchii teracota/faianta  
	m
	63,5300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6353

	22
	CK26C aplicativ


	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete) 

	m
	443,90

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	35,5120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,4390

	
	2521106718393b
	Baghete Pal 18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi
	m
	443,9000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2.663,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,4390

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. Glafuri, rigle, coloane

	
	

	23
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  

	m2
	234,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	28,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	11,7000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,3400

	24
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de interior  - glafuri, sorturi, la fereastra 

	m
	102,20

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	9,1980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0220

	25
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	265,51

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	116,8244

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	58,4122

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	260,1998

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,2655

	
	82664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	1,3276

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,6462

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3983

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2655

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2655

	26
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	234,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	347,7240

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	70,2000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	3.418,7400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,6208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,4860

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	6,9264

	27
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	234,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	46,8000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	257,4000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	35,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0702

	28
	CK26D


	Montarea coltari din aluminiu la muchii ( se exclud suruburi) 

	m
	768,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	69,1560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,6840

	
	2743123549027c
	Coltari din aluminiu la muchii
	m
	768,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,6840

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa  

	m2
	234,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,0200

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	35,1000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,7000

	30
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  

	m2
	234,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	105,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,4000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	246,8466

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2340

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2340

	31
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa  

	m2
	234,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,0200

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	35,1000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,7000

	32
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 

	m2
	234,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	128,7000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	93,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,0400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	117,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4680

	33
	CF61A aplicativ


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare 

	m2
	68,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	101,7910

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	20,5500

	
	265310210083425
	Amestec uscat pe baza de ciment  pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	1.000,7850

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,7672

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,4115

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	2,0276

	34
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa  

	m2
	68,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,0550

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,2750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,4250

	35
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite  

	m2
	68,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	22,6050

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	27,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,4250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,4250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0685

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Glafuri, rigle, coloane
	            
	
	
	

	 
	
	1.3. Tavan

	
	

	36
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. 

	m2
	223,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	28,9900

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	26,7600

	37
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 

	m2
	707,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	84,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	106,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	35,3500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,0700

	38
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	631,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1.205,7830

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	666,1793

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	583,0655

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	1.395,8043

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1.490,9728

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	480,6008

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	171,9377

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	55,5149

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1.046,8532

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	10.271,8507

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,9040

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	29,9867

	39
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC hidrofug) 

	m2
	55,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	105,2410

	
	26621027010001
	Placi ghips-carton (Hidrofug)
	m2
	58,1443

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	50,8901

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	121,8261

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	130,1324

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	41,9469

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	15,0068

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	4,8454

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	91,3696

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	896,5293

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2535

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,6173

	40
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

	m2
	686,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	20,5950

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	102,9750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	34,3250

	41
	CF57A k=2 mat, util


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  tavanelor  k= 2   materiale, utilaje 

	m2
	686,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	308,9250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	68,6500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1.448,3777

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,3730

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3730

	42
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

	m2
	686,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	20,5950

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	102,9750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	34,3250

	43
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) 

	m2
	686,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	377,5750

	
	2430116103800l
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici / lavabila
	kg
	274,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	41,1900

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	343,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	34,3250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,3730

	44
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  (600x600x12mm)  (casetat) 

	m2
	243,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,5250

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	499,1750

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	974,0000

	
	27321036461511
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate/ 600x600x12mm  (casetat)
	m2
	255,6750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,6525

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	
	
	

	 
	
	1.4. Pardoseli

	
	

	45
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	449,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	103,2700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	103,2700

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	13,4700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	13,4700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	13,4700

	46
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	184,90

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	72,1110

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	72,1110

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	9,2450

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	9,2450

	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund 

	m2
	930,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,9000

	
	24165861053031
	Amorsa-grund/ Betonogrund
	kg
	139,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	46,5000

	48
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	930,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	558,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	93,0000

	
	82664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	30,6900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12.090,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	39,0600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	9,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	27,9000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	11,1600

	49
	CG01A1 k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 

	m2
	930,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	186,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3.999,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	13,0200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,7200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,5800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,7900

	50
	IzF33A aplicativ


	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 (camera de dus) tip Kalmatron sau Ceresit C50  sau echivalent 

	m2
	45,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500

	
	2413317346003
	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)
	kg
	141,5768

	
	2413317346004
	Component "B" (solutie CaCl)
	kg
	1,5908

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0991

	
	2952270004026
	Agregat RX-25
	h-ut
	10,3950

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1350

	
	2912340002514
	Сompresor 7 m3/h
	h-ut
	1,3500

	51
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	58,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	64,1300

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	60,6495

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	376,8512

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	24,1420

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1.177,6600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1766

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1049

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,9794

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	3,6729

	52
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	71,30

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	28,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,1300

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	76,3623

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	26,2027

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	449,1900

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	7,4865

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	21,3900

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	3,5650

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0713

	53
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special  (linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m ,dens 3060 g/m2 grup T)  

	m2
	935,10

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1.870,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1.112,7690

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	140,9663

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	328,9214

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	4.933,8214

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	958,5710

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	140,9663

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1.033,7531

	
	25231167163461
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"/ linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m, dens 3060 g/m2 grup T
	m2
	986,7643

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,4097

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	9,3510

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	11,2212

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	187,0200

	54
	CG56A1 k=7 aplicativ


	Corectia la norma CG56A: se adauga  la 1mm grosime: se adauga 7 mm grosime 

	m2
	860,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	138,4922

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	9.219,3225

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,0257

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	24,0856

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,0214

	55
	CK18C aplicat


	Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm 

	m
	76,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	19,7600

	
	27431235490251
	Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm
	m
	79,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,9000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0760

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	456,0000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	
	
	

	 
	
	1.5. Timplarie

	
	

	56
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi) 

	m2
	111,67

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	23,4507

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,4507

	57
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) 

	m2
	211,08

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	44,3268

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	44,3268

	58
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (vitralii perete PVC cu usa) 

	m2
	42,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,8830

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,8830

	59
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri, masti, etc.) 

	m2
	33,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,9300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,9300

	60
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 

	kg
	43,56

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,3485

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1089

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0436

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0179

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0269

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0087

	61
	CK57G


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (plasa antimoschit,sticla LOW-E )Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K 

	m2
	211,08

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	308,9156

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	211,0800

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	1.372,0200

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	466,4868

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	472,8192

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	179,4180

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	40,3163

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	6,4590

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	34,4905

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	22,3956

	62
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (bai, grup sanitar) 

	m2
	31,92

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	27,1320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1920

	
	2812106306050b
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
	m2
	31,9200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	127,6800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	15,9600

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	5,5860

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	19,1520

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	31,9200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6384

	63
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (La intrare) 

	m2
	2,64

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,2440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2640

	
	2812106306050b
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
	m2
	2,6400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	10,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,3200

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4620

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5840

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0528

	64
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (La saloane, cabinete) 

	m2
	83,93

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	71,3405

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3930

	
	2812106306050b
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
	m2
	83,9300

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	335,7200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	41,9650

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	14,6877

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	50,3580

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	83,9300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6786

	65
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (dulapuri electricitate hol) 

	m2
	4,04

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,4340

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4040

	
	2812106306050c
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (camere tehnice hol)
	m2
	4,0400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,0200

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,7070

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,4240

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0808

	66
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc Operator) 

	m2
	2,98

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,1754

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2384

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,9800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	11,9200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,4900

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,5215

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,7880

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,9800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0596

	67
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu lat min 100  mm  cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feroneria  (viralii cu usa hol ) 

	m2
	24,25

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	30,3125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9400

	
	2030112951000vh
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu/ viralii cu usa hol 
	m2
	24,2500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,7500

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,0925

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,7702

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,1250

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4850

	68
	CK35A aplicat


	Opritori la usi din cauciuc 

	buc
	69,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,3500

	
	2874136313300o
	Opritori la usi din cauciuc
	buc
	69,0000

	69
	CK20A


	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (montate pe exterior  

	m2
	36,85

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	35,0075

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5275

	
	2030112947150
	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj
	m2
	36,8500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	294,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	18,4250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0553

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0295

	70
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 

	m
	113,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	36,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,0400

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	113,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	452,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1300

	71
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre  b=450 

	m
	110,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1000

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	110,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	660,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	
	
	

	 
	
	1.6. Lucrari tehnico sanitare

	
	

	72
	RpSD01A


	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" 

	buc
	43,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,4500

	73
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	24,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,9600

	74
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm 

	m
	82,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9200

	75
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000

	76
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	35,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	33,2500

	77
	RpIA48A


	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l 

	buc
	1,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,8800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0500

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0500

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	2,5000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500

	78
	RpSC10A


	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica 

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6400

	79
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	180,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	54,0000

	80
	RpCU05C1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	80,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,6000

	81
	RpCU06C1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	240,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	48,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	168,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	60,0000

	82
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii 

	buc
	80,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	34,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	28,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,2000

	83
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 

	m
	240,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	33,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	408,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,4000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,8000

	84
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	32,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,1600

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm
	m
	32,9600

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4800

	85
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	14,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7600

	
	2523156721037110
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=110mm
	buc
	14,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2100

	86
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	116,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	34,8000

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm
	m
	119,4800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4640

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,3920

	87
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	112,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	29,1200

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=50mm
	buc
	112,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	1,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,3440

	88
	RpSA44I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	48,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,3200

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	48,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,2880

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	48,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	48,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	48,0000

	89
	RpSA44F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	224,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	17,9200

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	224,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	1,3440

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	224,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	224,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	224,0000

	90
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	32,9000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	7,4235

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	7,3500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	7,3500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	7,3500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	7,3500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	7,3500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	7,3500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	7,3500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	7,3500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	7,3500

	91
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 

	buc
	40,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	92,0000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	40,8000

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	40,8000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	40,8000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	81,6000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	40,8000

	92
	RpSC22A


	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dimensiuni 50x50 cm adincime 25 cm + carcas inox cost utilaj) 

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,1500

	
	82875114200020
	Chiuveta (inclusa in utilaj)
	buc
	3,0300

	
	2523126719771
	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"
	buc
	3,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0300

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,8180

	93
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta)  

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9500

	
	2913124201370c
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/ Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta
	buc
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,0000

	94
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	40,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	80,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	40,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	80,0000

	95
	RpSD19A


	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. 

	buc
	11,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,3000

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	11,0000

	96
	RpSB25A


	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm 

	buc
	11,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0000

	
	2875114202905p
	Sifon pentru podea 
	buc
	11,5500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,2705

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,4620

	97
	RpSA40A


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	12,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,8000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,5880

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	1,3800

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0720

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	12,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	12,0000

	
	2523156713810
	Fiting 1/2'
	buc
	12,0000

	98
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm 

	m
	151,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	113,2500

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d=20mm
	m
	154,0200

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d=20mm
	buc
	105,7000

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d=20mm
	buc
	67,9500

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d=20mm
	buc
	15,1000

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d=20mm
	buc
	151,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	3,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,9060

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,3020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	6,3269

	99
	RpSA43B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" 

	buc
	160,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	52,8000

	
	28752742040403/4
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 3/4"
	buc
	160,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,8000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	49,6000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1920

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1600

	100
	RoSD18A


	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	54,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,6400

	
	29131242021001/2
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord 1/2"
	buc
	54,2700

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	54,2700

	101
	RpSC31A


	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid)  

	buc
	38,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,2000

	
	28751142011201
	Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid
	buc
	40,2990

	102
	CK33E


	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) 

	m
	13,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,8000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0260

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,4000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	19,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2952270004000
	Galerie pentru perdele
	m
	13,0000

	103
	RpSC31A


	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul) 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8000

	
	28751142011202
	Portpahar sau sapuniera/ Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul
	buc
	2,1210

	104
	SC11B


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica) 

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3500

	
	28751142011701
	Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica
	buc
	3,0750

	105
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 

	m
	170,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	27,2000

	106
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 

	10 m
	17,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8700

	107
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

	10 m
	17,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3600

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari tehnico sanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.7. Lucrari incalzire

	
	

	108
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie  

	m2
	69,12

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	11,0592

	109
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	159,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	47,7000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	47,7000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	9,5400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	21,7830

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	3,4980

	110
	RpIB11C


	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  

	buc
	96,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	9,6000

	111
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm 

	m
	136,40

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	61,3800

	
	252121671000032
	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm
	m
	140,4920

	112
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm 

	buc
	46,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,6600

	
	287527411010232
	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=32mm
	buc
	46,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,9200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3680

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,9660

	113
	IC38I


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm 

	buc
	88,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	26,4000

	
	287527411010332
	Piesa de racordare (fiting) 3 imbinari d=32mm
	buc
	88,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2,6400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,7040

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	2,6400

	114
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 

	buc
	36,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,0800

	
	2875274204114
	Bratara fixare 1 1/4-2"
	buc
	36,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,8000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	36,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	36,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	36,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,6000

	115
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) 

	m
	259,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	103,6000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena/ TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm
	m
	266,7700

	116
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 

	buc
	198,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	35,6400

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm
	buc
	198,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	3,9600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	1,3860

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	3,5640

	117
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 

	buc
	38,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,8800

	
	28752741101025
	Piesa de racordare (fiting) teu 25
	buc
	38,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2660

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,9880

	118
	IC38B


	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 

	buc
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	287527411012512
	Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez
	buc
	20,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1400

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	119
	IC38B


	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 

	buc
	96,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17,2800

	
	287527411012543
	Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x3/4
	buc
	96,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,9200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,6720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1,7280

	120
	IC41B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala  

	buc
	344,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	41,2800

	
	2875274204000
	Bratara fixare 
	buc
	344,0000

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	344,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	344,0000

	
	2874115893465
	Cartus pistol calibru 6,3 mm
	buc
	344,0000

	121
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) 

	buc
	48,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,2400

	
	291312420210025
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord d= 25mm PPR
	buc
	48,2400

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	48,2400

	122
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	121,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,1500

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	121,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	242,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	242,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	12,1000

	123
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente Bimetal 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,0000

	
	2822115700005
	Radiator bimetalic 5 sectii
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,8000

	124
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 element Bimetal 

	buc
	16,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	32,0000

	
	2822115700010
	Radiator bimetalic 10 sectii
	buc
	16,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,9600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	48,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,2000

	125
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente Bimetal 

	buc
	13,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	32,5000

	
	2822115700015
	Radiator bimetalic 15 sectii
	buc
	13,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,0400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,6500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	52,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,2500

	126
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 20 elemente Bimetal 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	25,0000

	
	2822115700020
	Radiator bimetalic 20 sectii
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,8000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	40,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,5000

	127
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, Igienice pentru sala de operatie 1500 

	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,0000

	
	28221157000006
	Radiator igienic
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,4800

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,5000

	128
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 

	buc
	48,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	48,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	4,8000

	129
	IC50A


	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" 

	buc
	96,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,4000

	
	28752741190002
	Dop radiator
	buc
	96,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,6720

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,1520

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	2,3040

	130
	IC50B


	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" 

	buc
	192,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	38,4000

	
	28752741190003
	Reductie radiator
	buc
	192,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	1,9200

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	3,8400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	7,6800

	131
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez  (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"  

	buc
	96,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	22,0800

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj 
	buc
	96,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,9200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	3,8400

	132
	RpIE02A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp 

	m2
	69,12

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	26,9568

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,4560

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	6,9120

	133
	RpIE04A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" 

	m
	159,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	15,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	7,9500

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	7,9500

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari incalzire
	            
	
	
	

	 
	
	1.8. Sistem de ventilare

	
	

	134
	RCsB30J k=3


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm  

	buc
	17,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	24,0720

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,3530

	
	5001000100135110
	Freza cu carota diamanta d=110mm
	buc
	0,5151

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,2695

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	16,3200

	135
	RpVA35A


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm  

	m2
	12,00

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	10,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0840

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,3600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2400

	136
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm 

	m2
	29,70

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	112,2660

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	23,9976

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,3600

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,3000

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,5099

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	37,4962

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,8999

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,8999

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	179,9820

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,8999

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	140,9859

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	179,9820

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	179,9820

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,4850

	137
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 

	m2
	12,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	41,2800

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	9,6960

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1212

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1454

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,1212

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1939

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0970

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	17,5740

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3636

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0364

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	72,7200

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,3636

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	56,9640

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	72,7200

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	72,7200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6000

	138
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) 

	buc
	42,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,7400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2600

	
	28112363062001
	Grila ventilatie de interior din PVC dimensiune 20x30
	buc
	42,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	21,0000

	139
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC cu clapeta  (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) 

	buc
	17,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,9900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5100

	
	28112363062002
	Grila ventilatie de exterior din PVC 
	buc
	17,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,5000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Sistem de ventilare
	            
	
	
	

	 
	
	1.9. Diverse

	
	

	140
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

	t
	160,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	211,2000

	141
	TrB22C1A2


	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m 

	t
	160,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	80,0000

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	40,0000

	142
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	160,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	177,6000

	143
	TsI51C10


	Transportarea deseuri constructie  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km  

	t
	240,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	31,8240

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	2. Lucrari  de montare

	
	

	144
	VC07A k sal 0,5


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw( se exclude motor ventilator) 

	buc
	17,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	98,1750

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,7000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,5500

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de montare
	            
	
	
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	

	145
	pret furnizor


	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db 

	buc
	17,00

	
	1112
	Ventilator de canal d100  niv zgomot25-30 db 
	buc
	17,0000

	146
	pret furnizor


	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm  

	buc
	2,00

	
	1113
	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm


	buc
	2,0000

	147
	pret furnizor


	Perdea de dus (h) 2000 x 1200 (inclusiv sistemul de fixare) 

	buc
	11,00

	
	1114
	Perdea de dus (h) 2000 x 1200 inclusiv sistem de fixare


	buc
	11,0000

	148
	pret furnizor


	Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox 

	buc
	3,00

	
	1116
	Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox
	buc
	3,0000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	
	
	

	 
	
	4. Sistem Electric interior

	
	

	
	
	4.1. Lucrari  de constructie

	
	

	149
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 

	m
	250,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	50,0000

	150
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	250,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	75,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	425,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,5000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,0000

	151
	RpCU05I1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,5000

	152
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,9000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4500

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	4.2. Lucrari de montare

	
	

	153
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	154,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	33,8800

	154
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	170,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,2000

	155
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) 

	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,1100

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,1300

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,6600

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,6600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2100

	156
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module) 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,7400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,4200

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,4400

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,4400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400

	157
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) 

	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,1100

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,1300

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,6600

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,6600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2100

	158
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 

	buc
	143,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	160,1600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,8600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2860

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2860

	159
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 

	100 m
	57,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	681,8700

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,1203

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	55,0080

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	767,8200

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	767,8200

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	11,4600

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	57,3000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	383,9100

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1.031,4000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	103,1400

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	277,3320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	6,3030

	160
	pret furnizor


	Tub Flexibil d=16-25 

	m
	5.730,00

	
	004527
	Tub Flexibil d=16-25
	m
	5.730,0000

	161
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 

	100 m
	6,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	104,0600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0127

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	5,8080

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	81,0700

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	81,0700

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	2,4200

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	6,0500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	40,5350

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	108,9000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	10,8900

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	42,1080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,9965

	162
	pret furnizor


	Tub Flexibil d=40 

	m
	605,00

	
	0045258
	Tub Flexibil d=40
	m
	605,0000

	163
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	53,90

	
	1
	Muncitor
	h-om
	363,2860

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0323

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,0780

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	16,7090

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	43,1200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	657,5800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	2,6950

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,0780

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	8,6240

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,0780

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,0780

	164
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  3x1.5 mm2 

	m
	1.880,00

	
	0070
	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m
	1.880,0000

	165
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  3x2.5 mm2 

	m
	3.510,00

	
	0073
	Cablu ВВГнг-LS  3x2.5 mm2
	m
	3.510,0000

	166
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	7,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	59,7360

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0080

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1520

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,3560

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	6,0800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	92,7200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,3800

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1520

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,4320

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3040

	167
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS 4x1,5 mm2 

	m
	340,00

	
	00732526
	Cablu ВВГнг-LS 4*1,5mm2
	m
	340,0000

	168
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  5x2,5 mm2 

	m
	420,00

	
	00732527
	Cablu ВВГнг-LS 5*2,5mm2
	m
	420,0000

	169
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 

	100 m
	1,85

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,7200

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0021

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0370

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,5735

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,4800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	22,5700

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0925

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0370

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,5920

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1480

	170
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 

	m
	185,00

	
	00732528
	 Cablu ВВГнг-LS  5*6mm2
	m
	185,0000

	171
	pret furnizor


	Doze 100x100 

	buc
	56,00

	
	0045
	Doze pentru aparate
	buc
	56,0000

	172
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator  ingropat  simplu  1 clapeta 

	buc
	23,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,9000

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	23,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	23,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1150

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	4,6000

	173
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat  simplu tip 2 clapete 

	buc
	45,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,5000

	
	11110001000202
	Intrerupator dublu
	buc
	45,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	45,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2250

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	9,0000

	174
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat  simplu tip 2 clapete tip scara  

	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2000

	
	1111000100020235
	Intrerupator dublu tip scara 
	buc
	4,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,8000

	175
	RpEE17A


	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip  ingropat 16A   

	buc
	255,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	112,2000

	
	2746167335101
	Priza bipolara
	buc
	255,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	255,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	12,7500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	51,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,2750

	176
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600  incorporate 

	buc
	25,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,5000

	
	28752744005022
	Corp de iluminat  cu banda led 6400 K  40 W, 600x600  incorporate
	buc
	25,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	50,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	50,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,0000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	5,0000

	177
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm   40 W, 600x600  aparente  

	buc
	116,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	127,6000

	
	2875274400502225
	Corp de iluminat  cu banda led 6400 K  40 W, 600x600  aparente
	buc
	116,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	232,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	232,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,2800

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	23,2000

	178
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) 

	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,3200

	
	2875274400502441754
	(Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc
	6,0000

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	6,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,2000

	179
	RpEF16A


	Montarea aplicelor de perete/tavan  banda led  22 W aplicabil IP65  

	buc
	30,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,6000

	
	246647730241825
	Aplica simpla led  22 W aplicabil IP65 
	buc
	30,0000

	
	1111122200005
	Glob pentru aplica
	buc
	30,3000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	60,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	60,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,9000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	6,0000

	180
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic  +lampa 30W 

	buc
	18,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	21,9600

	
	287527440050265625
	Corp de iluminat  bacteriologic  30W
	buc
	18,0000

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	18,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	18,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,9000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	3,6000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	

	 
	
	4.3. Utilaj

	
	

	181
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31  

	buc
	3,00

	
	10002
	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 
	buc
	3,0000

	182
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31  

	buc
	2,00

	
	10003
	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 
	buc
	2,0000

	183
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31  

	buc
	3,00

	
	100035
	Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 
	buc
	3,0000

	184
	pret furnizor


	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A 

	buc
	8,00

	
	0120
	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A
	buc
	8,0000

	185
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,  

	buc
	47,00

	
	1000425
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, B 
	buc
	47,0000

	186
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B  

	buc
	22,00

	
	10004
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B 
	buc
	22,0000

	187
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V  Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B  

	buc
	20,00

	
	10005
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V  Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B 
	buc
	20,0000

	188
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА  

	buc
	37,00

	
	100068424
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА 
	buc
	37,0000

	189
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА  

	buc
	7,00

	
	10006
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА 
	buc
	7,0000

	190
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА  

	buc
	2,00

	
	10007
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА 
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Sistem Electric interior
	            
	
	
	

	 
	
	5. Sistem de internet/ telefon

	
	

	
	
	5.1. Lucrari  de constructie

	
	

	191
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	10,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6000

	192
	RpEJ09B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var 

	buc
	10,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	5,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,3000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0100

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1500

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	5.2. Lucrari de montare

	
	

	193
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 

	100 m
	3,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	41,6500

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0073

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	3,3600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	46,9000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	46,9000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,7000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	3,5000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	23,4500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	63,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	6,3000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	16,9400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3850

	194
	pret furnizor


	Tub flexibil d=16-25 

	m
	350,00

	
	50016
	Tub flexibil d=16-25
	m
	350,0000

	195
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 

	100 m
	2,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,9030

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0010

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0460

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,7130

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,8400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	28,0600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,1150

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0460

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3680

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0230

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0230

	196
	pret furnizor


	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) 

	m
	305,00

	
	5102424
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m
	305,0000

	197
	pret furnizor


	Cablu fibro-optic telefon 

	m
	45,00

	
	510000
	Cablu fibro-optic telefon
	m
	45,0000

	198
	RpEE17A


	Montarea prizelor - Priza internet RJ 45 

	buc
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,4000

	
	27461673351013
	Priza bipolara/ Priza internet RJ 45
	buc
	10,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,5000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	199
	RpEE17A


	Montarea prizelor - Priza telefon RJ11 

	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	27461673351014
	Priza telefon RJ11
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Sistem de internet/ telefon
	            
	
	
	

	 
	
	6. Semnalizare de incendiu

	
	

	
	
	6.1. Lucrari  de constructie

	
	

	200
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 

	m
	35,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,0000

	201
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	35,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	10,5000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	59,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7000

	202
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,8000

	203
	RpEJ09B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var 

	buc
	30,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,9000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0300

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4500

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	6.2. Lucrari de montare

	
	

	204
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П)  

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560

	
	3302061
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600

	205
	10-04-001-02


	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj) 

	set
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,7000

	
	1010120
	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm
	t
	0,0032

	
	1010389
	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru
	t
	0,0032

	
	1010816
	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm
	t
	0,0001

	
	1011032
	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14
	t
	0,0700

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,0008

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	1,6000

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)
	kg
	1,2000

	
	1011714
	Suruburi de constructie cu piulite si saibe
	t
	0,0180

	
	1011825
	Ulei de in natural
	kg
	1,2000

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,4000

	
	1020008
	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm
	m3
	0,0450

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	4,0000

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	360,0000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	1,2000

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,7000

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,4000

	
	5440021
	Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv 
	kg
	3,2000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,4000

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	2,4000

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	1,6400

	206
	10-01-039-06


	Acumulator 12в, 17А/ч 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000

	207
	10-04-066-05


	Sonerie ЗПО 

	buc
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0050

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0200

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0100

	208
	10-08-002-02


	Avertizoare de fum SPD3.1 

	buc
	105,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	210,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0011

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0525

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	26,2500

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,5250

	
	3302061
	Burghiuri electrice
	h-ut
	16,8000

	209
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM  ручной 

	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0200

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0008

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0080

	
	3302061
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,2400

	210
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 

	100 m
	10,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	56,2122

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0043

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2004

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	3,1062

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	8,0160

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	122,2440

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,5010

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,6032

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1002

	211
	pret furnizor


	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 

	m
	1.020,00

	
	5101208
	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2
	m
	1.020,0000

	212
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0440

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0004

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0120

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,1860

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,4800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	7,3200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0300

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0120

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0960

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0120

	213
	pret furnizor


	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 

	m
	60,00

	
	500315
	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2
	m
	60,0000

	214
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 

	100 m
	7,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	89,2500

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0158

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	7,2000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	100,5000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	100,5000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	1,5000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	7,5000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	50,2500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	135,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	13,5000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	36,3000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,8250

	215
	pret furnizor


	Teava gofro din V/P d=20 

	m
	750,00

	
	6500315
	Teava gofro din V/P d =20
	m
	750,0000

	216
	RpEA09A


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm 

	m
	250,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	75,0000

	
	2523156720028
	Element de protectie (canal plinta PVC)10x20
	m
	257,5000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	250,0000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	257,5000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	

	 
	
	6.3. Utilaj

	
	

	217
	pret furnizor


	Контрольная панель на 8 зон  Артон 08П 


	buc
	1,00

	
	5100008
	Контрольная панель на 8 зон  Артон 08П
	buc
	1,0000

	218
	pret furnizor


	Передатчик GSM DAT alarm 

	buc
	1,00

	
	5100009
	Передатчик GSM
   DAT alarm
	buc
	1,0000

	219
	pret furnizor


	Аккумулятор 12B, 7Ач  

	buc
	1,00

	
	5100010
	Аккумулятор 12 В, 7Ач 
	buc
	1,0000

	220
	pret furnizor


	Сирена EN54 ЗПО 

	buc
	5,00

	
	5100011
	Сирена EN54 ЗПО
	buc
	5,0000

	221
	pret furnizor


	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 

	buc
	105,00

	
	5100012
	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1
	buc
	105,0000

	222
	pret furnizor


	Извещатель пожарный ручной SPR3LM 

	buc
	4,00

	
	5100013
	Извещатель пожарный ручной SPR3LM
	buc
	4,0000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	            
	
	
	

	 
	
	7. Conditionarea

	
	

	
	
	7.1. Lucrari  de constructie

	
	

	223
	RpVC41A k sal =0,4


	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(conditionere bloc interior/exterior) 

	buc
	2,00

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	12,9600

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,1600

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,1000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,3000

	224
	RCsU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	15,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	225
	F E03 C


	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm 

	m
	40,00

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	54,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	274616333485112
	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=10
	m
	40,4000

	
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	12,0000

	
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	4,0000

	
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	40,0000

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	4,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	12,0000

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	12,0000

	
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	40,0000

	
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	42,0000

	226
	F E10 A


	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm 

	buc
	2,00

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	2,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1400

	
	2875274205201
	Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica
	buc
	2,0000

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,1500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0900

	
	2513206621871
	Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm
	kg
	0,0300

	
	2682117345344
	Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm
	kg
	0,0040

	227
	VC32A


	Distribution bend, manual connection O2 

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,4500

	
	2722103306041
	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata
	m
	0,4040

	
	28752744005001
	Corp duza de pulverizare/ Distribution bend, manual connection O2
	buc
	1,0100

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0202

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0303

	
	2875274123135
	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn  1/2", zn
	buc
	1,0100

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500

	228
	IC34A


	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000

	
	2875274110100
	Piese de legatura/ fiting cupru 15mm
	buc
	10,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0500

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0100

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,5000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	7.2. Lucrari de montare

	
	

	229
	VC37B


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic 

	buc
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,8000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	31,5000

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	3,1500

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	12,6000

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	63,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	94,5000

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	31,5000

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	31,5000

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	1,1088

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	5,6700

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	2,1000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4800

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	5,8800

	230
	GB04A


	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza  (se exclude robinet ) 

	buc
	2,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	4,5600

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,9000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,2800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2400

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	1,4400

	231
	GB04A


	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet) 

	buc
	2,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	4,5600

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,9000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,2800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2400

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	1,4400

	232
	GE01A


	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h 

	buc
	1,00

	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,0500

	
	2451317344000
	Sapun de rufe S 189
	kg
	0,0300

	
	1714227322000
	Cilti de cinepa sort 1 
	kg
	0,0180

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,4700

	
	1111000200200
	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm
	buc
	1,0000

	
	1111000200100
	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm
	buc
	1,0000

	
	2513736601900
	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250
	kg
	0,1000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0720

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4700

	
	2734113803000
	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4
	kg
	0,2000

	
	2875274201100
	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"
	buc
	2,0000

	
	1111000100500
	Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds
	buc
	1,0000

	
	1111000100100
	Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds
	buc
	1,0000

	
	1111000100800
	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4 
	buc
	1,0000

	
	2875274030100
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")
	buc
	1,0000

	
	2875274030600
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8
	buc
	1,0000

	
	2722103300400
	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1 
	m
	0,5000

	
	2722103300300
	Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1 
	m
	0,1000

	
	2722103300100
	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1 
	m
	0,2500

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	

	 
	
	7.3. Utilaj

	
	

	233
	pret furnizor


	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor 

	buc
	4,00

	
	610001
	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor
	buc
	4,0000

	234
	pret furnizor


	Conditionere aparate de tip split 18000 BTU complect invertor +ionizare + purificare tip model CH-S18FTXAL sau echivalent  

	buc
	2,00

	
	61000145
	Conditionere aparate de tip split 18000 BTU complect invertor +ionizare + purificare tip model CH-S18FTXAL sau echivalent 
	buc
	2,0000

	235
	pret furnizor


	Umidificator cu debitmetru pentru O2 

	buc
	2,00

	
	610002
	Umidificator cu debitmetru pentru O2
	buc
	2,0000

	236
	pret furnizor


	Priza externa aer comprimat cu conector 

	buc
	2,00

	
	610003
	Priza externa aer comprimat 
	buc
	2,0000

	237
	pret furnizor


	Manometru pina la 10 bari 

	buc
	1,00

	
	610004
	Manometru pina la 10 bari
	buc
	1,0000

	238
	pret furnizor


	Relulator de presiune O2 

	buc
	1,00

	
	610005
	Regulator de presiune O2
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Conditionarea
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


