	Lucrări de reconstrucție a blocului radiologic tronsonul nr.2 

IMSP Institutul Oncologic de pe str. Testemitanu 30 mun.Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-3
Incalzire, ventilare, conditionare (06/04-2024-IVC)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 

	
	
	

	
	
	1.1. Aprovizionarea cu agent frigorific 

	
	
	

	1
	IC12A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, GOST 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 57x3.0 mm  (DN50) 


	m
	60,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	49,20

	
	2521216701326
	Teava din otel electrosudabila GOST 10704-91 57x3.0 mm  (DN50)
	m
	60,90

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	2,88

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	7,26

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	1,56

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,30

	2
	RpIC25B


	Montarea cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm 


	buc
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	6,00

	
	2875274403218
	Cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm
	buc
	8,16

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,20

	3
	RpIC25B


	Montarea teu egal prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm 


	buc
	4,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,00

	
	2875274403235
	Teu egal prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm
	buc
	4,08

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,60

	4
	RpIC25B


	Montarea capac prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,50

	
	2875274403201
	Capac prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm
	buc
	2,04

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,30

	5
	IC11E


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, GOST 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 45x25 mm  (DN40) 


	m
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,40

	
	2521216701237
	Teava din otel electrosudabila GOST 10704-91 45x25 mm  (DN40)
	m
	20,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,10

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,60

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,06

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,00

	6
	RpIC25B


	Montarea teu egal prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm 


	buc
	1,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,75

	
	2875274403234
	Teu egal prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm
	buc
	1,02

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,15

	7
	RpIC25B


	Montarea cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm 


	buc
	4,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,00

	
	2875274403217
	Cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm
	buc
	4,08

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,60

	8
	RpIC25B


	Montarea capac prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm 


	buc
	1,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,75

	
	2875274403202
	Capac prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm
	buc
	1,02

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,15

	9
	IE03C


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	60,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,80

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	3,60

	10
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,20

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,00

	11
	IE04C


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	60,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,20

	12
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00

	13
	CN23F


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv 


	m2
	14,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,06

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	1,40

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	1,40

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	1,96

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,14

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,42

	14
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 


	kg
	100,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	23,00

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	100,00

	15
	RpIF09A


	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 57 mm 


	m
	60,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	21,00

	
	3320511002060
	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 60 mm
	m
	64,89

	16
	RpIF09A


	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 45 mm 


	m
	20,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,00

	
	3320511002050
	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 45 mm
	m
	21,63

	17
	IC35B


	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=20x2.8 mm (DN15) 


	m
	70,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,50

	
	2521216710020
	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=20x2.8 mm
	m
	72,10

	18
	IC35C


	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=25x3.5 mm (DN20) 


	m
	45,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,00

	
	2521216710025
	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=25x3.5 mm
	m
	46,35

	19
	IC36C


	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=32x4.4 mm (DN25) 


	m
	50,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	20,00

	
	2521216710032
	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=32x4.4 mm
	m
	51,50

	20
	IC36D


	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=40x5.5 mm (DN32) 


	m
	25,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	11,25

	
	2521216710040
	Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=40x5.5 mm
	m
	25,75

	21
	IC38A


	Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN=20 mm 


	buc
	23,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,45

	
	2875274110120
	Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=20 mm
	buc
	23,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,46

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,138

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,345

	22
	IC38B


	Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN=25 mm 


	buc
	25,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,50

	
	2875274110121
	Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=25 mm
	buc
	25,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,50

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,175

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,45

	23
	IC38C


	Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN=32 mm 


	buc
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,52

	
	2875274110122
	Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=32 mm
	buc
	12,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,096

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,252

	24
	IC38H


	Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 25x25x25 mm 


	buc
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,90

	
	2875274110142
	Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=25x25x25 mm
	buc
	15,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,45

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,105

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,39

	25
	IC38I


	Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 32x32x32 mm 


	buc
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	2875274110145
	Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=32x32x32 mm
	buc
	5,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,15

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,04

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,15

	26
	IC38J


	Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 40x40x40 mm 


	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,02

	
	2875274110149
	Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=40x40x40 mm
	buc
	3,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,027

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,102

	27
	IC38D


	Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 40x32 mm 


	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,48

	
	2875274110135
	Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=40x32 mm
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,018

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,048

	28
	IC38B


	Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 32x25 mm 


	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	2875274110132
	Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=32x25 mm
	buc
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,07

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,18

	29
	IC38A


	Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 20x25 mm 


	buc
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,75

	
	2875274110133
	Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=20x25 mm
	buc
	5,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,03

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,075

	30
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	165,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,85

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	6,60

	31
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	25,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,75

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,25

	32
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	165,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	13,20

	33
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	25,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,50

	34
	RpIF09A


	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 25 mm 


	m
	45,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,75

	
	3320511002027
	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 26.8 mm
	m
	48,668

	35
	RpIF09A


	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 32 mm 


	m
	50,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	17,50

	
	3320511002034
	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 34 mm
	m
	54,075

	36
	RpIF09A


	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 40 mm 


	m
	25,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,75

	
	3320511002042
	Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 42 mm
	m
	27,038

	37
	ID04A


	Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1" 


	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,60

	
	2913124201623
	Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1"
	buc
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,128

	38
	ID04A


	Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 3/4" 


	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,20

	
	2913124201622
	RRobinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 3/4"
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,256

	39
	ID04A


	Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1/2" 


	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,20

	
	2913124201621
	Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1/2"
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,256

	40
	SB05A


	Teava PVC lipire D=20 mm (drenaj) 


	m
	100,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	44,00

	
	29629
	Teava PVC lipire D=20 mm
	m
	108,675

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,84

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,315

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,42

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Aprovizionarea cu agent frigorific 
	            
	

	 
	
	1.2. Ventilare si conditionare 

	
	
	

	41
	CL20A


	Supapa cu disc de extractie a aerului  de tip Balanta E 125-SW 


	buc
	13,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39

	
	28112363062010
	Supapa cu disc de extractie a aerului  de tip Balanta E 125-SW
	buc
	13,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,50

	42
	CL20A


	Supapa cu disc de alimentare cu aer  de tip Balanta S 160-SW 


	buc
	28,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,84

	
	28112363062011
	Supapa cu disc dde alimentare cu aer  de tip Balanta S 160-SW
	buc
	28,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,00

	43
	CL20A


	Difuzorul perforat 600x600 mm cu diametrul de conexiune a conductei de aer D=400 mm de tip TSO 400 SW 


	buc
	62,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	29,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,86

	
	2811236306201
	Difuzorul perforat 600x600 mm cu diametrul de conexiune a conductei de aer D=400 mm de tip TSO 400 SW
	buc
	62,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	31,00

	44
	VB09B


	Plenul (camera presiune statica cu regulator de debit) de tip THOR-200-250, Dimensiuni (L x A x A) 524 x 350 x 250 mm, Diametrul conductei [mm] - 200, Diametru difuzor [mm] - 250 


	buc
	62,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	104,16

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	12,40

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	2,79

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	2,48

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	4,34

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1 736,00

	
	2874115765710
	Plenul (camera presiune statica cu regulator de debit) de tip THOR-200-250
	buc
	62,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	18,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1 736,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	1 736,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	12,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,86

	45
	CL20A


	Supapa de alimentare metalica circulara de tip TFF 200-SW   


	buc
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06

	
	28112363062012
	Supapa de alimentare metalica circulara de tip TFF 200-SW  
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	46
	CL20A


	Grile metalice pentru instalare in exterior dimensiuni 600x600 mm 


	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	28112363062020
	Grile metalice pentru instalare in exterior dimensiuni 600x600 mm
	buc
	4,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,00

	47
	CL20A


	Grile interioare de extractie a aerului dimensiuni 200x200 mm 


	buc
	17,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,51

	
	28112363062021
	Grile interioare de extractie a aerului dimensiuni 200x200 mm
	buc
	17,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,50

	48
	CL20A


	Grile interioare de alimentare cu aer dimensiuni 200x200 mm 


	buc
	23,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,81

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,69

	
	28112363062022
	Grile interioare de alimentare cu aer dimensiuni 200x200 mm
	buc
	23,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,50

	49
	VA21B


	Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (120x200; 200x200; 250x200 mm) 

	m2
	78,36

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	120,439

	
	2626147370010
	Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm 
	m2
	79,144

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1 187,154

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	1 187,154

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	1 187,154

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	71,229

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	5,015

	50
	VA22B


	Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (250x250; 300x200; 300x250; 300x300 mm) 

	m2
	79,40

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	105,602

	
	2626147370013
	Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.7 mm 
	m2
	80,194

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	882,134

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	882,134

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	882,134

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	96,233

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	5,082

	51
	VA22C


	Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (400x300; 400x400; 600x300 mm) 

	m2
	31,40

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	31,431

	
	2626147370013
	Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.7 mm 
	m2
	31,714

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	253,712

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	253,712

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	253,712

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	57,085

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	3,203

	52
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (500x500 mm) 

	m2
	100,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	80,90

	
	2626147370013
	Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.7 mm 
	m2
	101,00

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	606,00

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	606,00

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	606,00

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	202,00

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	10,20

	53
	VA22E


	Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,9 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (1200x600 mm) 

	m2
	36,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	26,784

	
	2626147370015
	Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.9 mm 
	m2
	36,36

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	363,60

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	363,60

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	363,60

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	130,896

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	3,672

	54
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare 125 - 200 mm 


	m2
	199,08

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	334,255

	
	2626147370010
	Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm 
	m2
	201,071

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	3 016,062

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	3 016,062

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	3 016,062

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	126,675

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	10,75

	55
	
	Fixari tubulatura de ventilare  

	kg
	100,00

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	100,00

	56
	IzH06B


	Izolarea conductelor cu Placa Izolatie din polietilena inspumata autoadeziva grosime 20 mm cu protectie din folie de aluminiu 


	m2
	10,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,70

	
	2682162611600
	Placa Izolatie din polietilena inspumata autoadeziva grosime 20 mm cu protectie din folie de aluminiu
	m2
	10,18

	57
	CO18A


	Usita de revizie pentru probe si deservire, montata pe canal  


	buc
	5,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,35

	
	20301129311011
	Usita de revizie pentru probe si deservire
	buc
	5,00

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	5,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ventilare si conditionare 
	            
	

	 
	
	1.3. Sistemul de incalzire 

	
	
	

	58
	RpIB11D aplicativ


	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, robinetilor tur-retur 


	buc
	39,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	40,95

	59
	RpIC17B aplicativ


	Demontarea tevilor din PPR de la instalatiile de incalzire centrala, inclusiv a bratarilor de fixare  


	m
	62,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	50,22

	
	2320216201060
	Butan gaz in butelie 
	m3
	5,58

	
	2682117334395
	Placa antiterma 300x200 mm
	buc
	2,48

	
	1713107334073
	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm 
	buc
	1,86

	
	3110500002422
	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile
	h-ut
	24,80

	60
	IB06A


	Radiatoare din otel DEMONTATE , monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 


	buc
	39,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	19,50

	
	2822115700000
	Radiator DEMONTAT
	buc
	39,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,117

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,234

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,95

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	117,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,80

	61
	IB20A


	Elemente de sustinere DEMONTATE pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 


	buc
	78,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	11,70

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein) DEMONTATE
	buc
	78,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	156,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	156,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,80

	62
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) DEMONTATE pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 


	buc
	78,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,04

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj DEMONTATE
	buc
	78,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,936

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,872

	63
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata,  DEMONTATA montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm 


	m
	62,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	21,70

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena DEMONTATA
	m
	63,86

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul de incalzire 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si meicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


