WinСмета2000     
Lucrarii de reparatie a gardului la Gimnaziul - gradinita s. Bucuria	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 20/03/2021
 reparatie
Valoarea de deviz  126 621,028 lei	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел					
1	RpCS20B
	Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor	m	135,000	6,919
	934,092
	
2	RpDE05A
	Demontarea (deplantarea) din pamint a stilpilor	buc	45,000	72,075
	3 243,375
	
3	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,200	178,746
	2 001,955
	
4	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	108,000	176,772
	19 091,376
	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 50x50 3mm h - 2,0 m, 55 buc, L - 110,0 m)	kg	468,000	25,684
	12 019,925
	
6	CO06A1
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat (eurogard L=137,0 m, h = 1,5 m).	m	137,000	325,149
	44 545,378
	
7	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (4,0x1,5 2 buc).	m2	12,000	172,624
	2 071,484
	
8	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	34,000	63,460
	2 157,640
	
 			Total Раздел	            			86 065,225	
			Incluziv salariu				32 132,765	
	Total	 lei			86 065,225	
	CASM	24,00 %			7 711,864	
	Total	100,00 +			93 777,089	
	Transportarea materialelor	2,00 %			1 078,649	
	Total	100,00 +			94 855,738	
	Cheltuieli regie	8,00 %			7 588,459	
	Total	100,00 +			102 444,197	
	Beneficiul	3,00 %			3 073,326	
	Total	100,00 +			105 517,523	
	TVA	20,00 %			21 103,505	
	Total deviz:				126 621,028	
	Incluziv salariu				39 844,629	

Intocmit 	(Ghetivu Gh.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Maximenco P.)	
                                      (funcţia, semnătura)