Anexa nr. 22

la Documentația standard,

aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021

| Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1639647521683 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse Petroliere |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Produse Petroliere |  |  |  |  |  |  |
| Benzină, Ai-95 |  |  |  | Carduri valorice, Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede şi transparent SM EN 228+A1:2017 |  |  |
| Motorină, Euro 5 |  |  |  | Carduri valorice, Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min.51,0. Punctul de inflamabilitate min.550C. Densitatea la 200C, max.860,0kg/m3. Viscozitatea la 400C, 2,00 – 4,50 mm2/s. SM EN 590+Al :2017 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard,

aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021

| Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1639647521683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse Petroliere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09130000-9 | Benzină, Ai-95 | litre | 4200 |  |  |  |  | - pe parcursul anului 2022 (01.01.2022-31.12.2022) în baza cerinţelor şi la solicitarea „Cumpărătorului”; la staţiile PECO de alimentare in baza cardurilor personalizate pentru fiecare automobil, emise de către Vânzător, care se află pe traseurile de rută: or.Făleşti-or.Chişinău; or.Făleşti-or.Bălţi- or.Chişinău; or.Făleşti-or.Ungheni | MD53TRPCBL518430A00247AA |  |
| 09130000-9 | Motorină, Euro 5 | litre | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________