## Лист1
Anexa nr.1
Serviciile solicitate
Nr. lot |  | Denumirea serviciului | Unitatea de măsură | cantitatea | Specificaţia tehnică
1 |  | Servicii de întreţinere (reparaţie) a utilajului medical (autoclavare, de termodezinfecţie, maşină de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf)
1.1 | 50400000-9 | Autoclav-Euroclav 23S , Anul producerii 2007 (3 unităţi) | Bucată | 12 | Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.2 | 50400000-9 | Mașină de spălat instrumente-Melaclean, Anul producerii 2008-210 (7 unităţi) | Bucată | 12 | Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.3 | 50400000-9 | Autoclav- Euroclav 23VS , Anul producerii 2008-2009 ( 2 unităţi) | Bucată | 12 | Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.4 | 50400000-9 | Masina pentru impachetarea instrumentariului si textilelor medicale-Melaseal , Anul producerii 2007-2009 (5 unităţi) | Bucată | 12 | Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.5 | 50400000-9 | Electrocardiograf BTL08-SD3, Anul producerii 2011 (8 unităţi) | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.6 | 50400000-9 | Aparat pentru drenaj limfatic BTL Limphastim 6000 TopLine, Anul producerii 2011 ( 1 unitate) | Bucată | 12 | Profilaxia conductelor de aer impreuna cu pompa,programul de lucru (softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.7 | 50400000-9 | Autoclav – HS33, Anul producerii 2014 (1 unitate) | Bucată | 12 | Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.8 | 50400000-9 | Masina pentru termodezinfectie-WD15, Anul producerii 2014 (1 unitate) | Bucată | 12 | Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.9 | 50400000-9 | Masina pentru termodezinfectie- MELAtherm10, Anul producerii 2012 (1 unitate) | Bucată | 12 | Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.10 | 50400000-9 | Autoclav-Cliniklav 25, Anul producerii 2011-2013 (3 unităţi) | Bucată | 12 | Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.11 | 50400000-9 | Combină model BTL 5816 SLM | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.12 | 50400000-9 | Aparat Limfodrenare-BTL-6000 | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.13 | 50400000-9 | Combină model BTL-4800 LM2 | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.14 | 50400000-9 | Combină model BTL5000 SWT | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.15 | 50400000-9 | Terapie microunde model BTL-21 | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.16 | 50400000-9 | Combina model BTL 5816 SLM | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.17 | 50400000-9 | Combină model BTL 4810 S | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.18 | 50400000-9 | BTL 4000 series | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreţinere nu se include costul pieselor de schimb.
1.19 | 50400000-9 | Combină model 6000 SWT | Bucată | 12 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). in costul serviciilor de întretinere nu se include costul
1.20 | 50400000-9 | Piese de schimb |  | 1 | Piesele de schimb vor fi achiziçionate in cazul defectärii utilajelor, in dependentä de necesitätile reale, in valoare de 40000 lei cu TVA, la contractul încheiat cu ofertantul câstigätor.
Total
Termenul de prestare:
Prestarea serviciilor se va efectua lunar şi la necessitate.
Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 1 zi de la solicitarea Beneficiarului.
Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore DDP - Franco destinație vămuit
|  | Persoana responsabilă |  | Galina Scacicova