# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă a scărilor de la clădirea administrativă a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, mun. Chisinau, str. N. Starostenco, 30, prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație curentă a scărilor de la clădirea administrativă a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, mun. Chisinau, str. N. Starostenco | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa (Caiet de sarcini ) | 381 905,00 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 60 zile din data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Obligatoriu |
| 8 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform Anexei nr.13 din Documentația standard) | - Minim 5 ani de experiență în domeniu; - Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate; - Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind experiența similară (Conform Anexei nr.12 din Documentația standard) |  | Obligatoriu |
| 13 | Criterii obligatorii de calificare privind capacitatea economică şi financiară | - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 0,8 mln. MDL; - Coeficientul de lichiditate generală minim 130%; - Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 0,25 mln. MDL); | Obligatoriu |

Notă: Toate documentele prezentate trebuie să fie semnate electronic.

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ   _______________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a scărilor de la clădirea administrativă a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, mun. Chisinau, str. N. Starostenco

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă Lucrări de reparație curentă a scărilor de la clădirea administrativă a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, mun. Chisinau, str. N. Starostenco

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:

381 905,00 MDL fără TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: pînă la 31.08.2026

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Scara principală

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Scara principala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  | m2 |  |  |  |  | 52,20 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  | 60,03 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  | 60,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  | 1,04 |  |
| 2 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  |  |  |  | 52,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  | 6,26 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  | 0,52 |  |
| 3 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  | 18,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  | 18,25 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 2,34 |  |
| 4 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 1,87 |  |
| 5 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, din inox, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare |  |  | kg |  |  |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  | 0,80 |  |
| 6 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  | 5,00 |  |
| 7 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  | 2,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Placarea scarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonocontact |  |  | kg |  |  | 0,15 |  | 14,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,05 |  | 4,95 |  |
| 9 |  |  | CC03A aplicativ |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mm- norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,004949 |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2873122004100-1 |  |  | Plasa zincata 50x50x1.7mm |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  | 103,95 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,004949 |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,01 |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,30 |  | 29,70 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,000606 |  | 0,06 |  |
| 10 |  |  | RpCL14A |  |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  | m |  |  |  |  | 30,45 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  | 24,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  | 4,87 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 6,04 |  | 183,92 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2873145886772 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 1,52 |  |
| 11 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  | 28,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 13,00 |  | 608,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  | 0,56 |  |
| 12 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  |  | 26,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  | 37,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  | 7,98 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,50 |  | 279,30 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  | 0,21 |  |
| 13 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit incleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de granit 20mm, inclusiv finisarea si prelucrarea marginilor, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  | 98,69 |  |
|  |  |  | 2670112202052-2 |  |  | Placi de granit 20mm |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  | 26,11 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  |  | 5,80 |  | 148,48 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  |  | 0,15 |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 5,12 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,02 |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  | 0,18 |  |
| 14 |  |  | CI12A |  |  | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Placi de granit 20mm , inclusiv finisarea si prelucrarea marginilor, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 26,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  | 106,40 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  | Pietrar |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  | 79,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  | 21,28 |  |
|  |  |  | 2670112202052-2 |  |  | Placi de granit 20mm |  |  | m2 |  |  | 1,06 |  | 28,48 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  |  | 0,80 |  | 21,49 |  |
|  |  |  | 2462106120000 |  |  | Adeziv pentru placaje |  |  | kg |  |  | 4,20 |  | 112,84 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,00 |  | 537,32 |  |
|  |  |  | 2875275891519 |  |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  | kg |  |  | 0,40 |  | 10,75 |  |
|  |  |  | 2681116002696 |  |  | Disc diamantat |  |  | buc |  |  | 0,0075 |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  |  | 1,00 |  | 26,87 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  |  | 1,00 |  | 26,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  | 0,32 |  |
| 15 |  |  | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv: (Placi de granit 20mm, inclusiv finisarea si prelucrarea marginilor, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,394 |  | 112,04 |  |
|  |  |  | 2670112202052-2 |  |  | Placi de granit 20mm |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  | 47,50 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  |  | 4,30 |  | 201,24 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,02 |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  | 0,25 |  |
| 16 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi granit 80mm aplicate cu adeziv, inclusiv finisarea si prelucrarea marginilor, |  |  | m |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2874116312500-1 |  |  | Plinta din granit 20mm, h=80mm |  |  | m |  |  | 1,02 |  | 8,03 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  |  | 0,35 |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 6,00 |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  | 0,01 |  |
| 17 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente) |  |  | m |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  | 27,90 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,10 |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  |  | 0,06 |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,70 |  | 21,70 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 0,025 |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 6,20 |  |
| 18 |  |  | CG08A Aplicativ |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate. (Montarea placilor din aluminiu cauciucate antiderapante pe scari, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 2523116716345-1 |  |  | placilor din aluminiu cauciucate antiderapante pe scari |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  | 18,66 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Placarea scarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Scara principala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Scările 2,3,4

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Scara 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  | 3,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  | 3,35 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 0,43 |  |
| 2 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,34 |  |
| 3 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, din inox, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare |  |  | kg |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  | 0,14 |  |
| 4 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  | 0,25 |  |
| 5 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Placarea scarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonocontact |  |  | kg |  |  | 0,15 |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,05 |  | 0,43 |  |
| 7 |  |  | CC03A aplicativ |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mm- norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,004949 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2873122004100-1 |  |  | Plasa zincata 50x50x1.7mm |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  | 9,03 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,004949 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,01 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,30 |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,000606 |  | 0,01 |  |
| 8 |  |  | RpCL14A |  |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  | m |  |  |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  | 7,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 6,04 |  | 56,17 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2873145886772 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 0,46 |  |
| 9 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 13,00 |  | 50,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  | 0,05 |  |
| 10 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  | 17,93 |  |
|  |  |  | 2670112202052-3 |  |  | Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  |  | 5,80 |  | 26,97 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  |  | 0,15 |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,02 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  | 0,03 |  |
| 11 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  | 7,25 |  |
|  |  |  | 2670112202052-3 |  |  | Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  | 3,86 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  |  | 4,30 |  | 16,34 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,02 |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  | 0,02 |  |
| 12 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente) |  |  | m |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,10 |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  |  | 0,06 |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,70 |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 0,025 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Placarea scarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Scara 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Scara 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | RpCS19C |  |  | Demontari: pavaje cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 1,29 |  |
| 14 |  |  | TsA03C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 2,39 |  | 4,06 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  | 0,51 |  |
| 15 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  | 1,38 |  |
| 16 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  |  |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  | 0,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Amenajare prag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  | 0,38 |  |
| 18 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura 50x21x6cm) |  |  | m |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 1,02 |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2666122800325-1 |  |  | Bordura 50x21x6cm |  |  | m |  |  | 1,005 |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  | 0,01 |  |
| 19 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj existent) |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,30 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  | 4,82 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  |  | 1,60 |  | 13,28 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  |  | 13,20 |  | 109,56 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  |  | 0,02 |  | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Amenajare prag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Scara 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Scara 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,65 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 0,48 |  |
| 21 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,65 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,39 |  |
| 22 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, din inox, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare |  |  | kg |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  | 0,19 |  |
| 23 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  | 0,25 |  |
| 24 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Placarea scarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,65 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonocontact |  |  | kg |  |  | 0,15 |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,05 |  | 0,48 |  |
| 26 |  |  | CC03A aplicativ |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mm- norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,65 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,004949 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2873122004100-1 |  |  | Plasa zincata 50x50x1.7mm |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  | 10,13 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,004949 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,01 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,30 |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,000606 |  | 0,01 |  |
| 27 |  |  | RpCL14A |  |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  | m |  |  |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 6,04 |  | 88,79 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2010102915091 |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2873145886772 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 0,74 |  |
| 28 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 13,00 |  | 29,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  | 0,03 |  |
| 29 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 7,35 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  | 28,33 |  |
|  |  |  | 2670112202052-3 |  |  | Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  |  | 5,80 |  | 42,63 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  |  | 0,15 |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,02 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  | 0,05 |  |
| 30 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2670112202052-3 |  |  | Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  | 2,33 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  |  | 4,30 |  | 9,89 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,02 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  | 0,01 |  |
| 31 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente) |  |  | m |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,10 |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  |  | 0,06 |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,70 |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 0,025 |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Placarea scarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Scara 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |