____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 13789-2 2-6 -2023 Ventelare

Вентиляция. Bloc patomorfologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел Сантехработы |  |  |  |
| 1 |  |  | Система П1 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | VB15A |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Металлическая решетка 1100х500 Material marunt=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,12 |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 0,80 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,17 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,60 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,04 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2874115765700-110х50 |  | Rama cu jaluzele reglabile Решетка 1100х500 |  | buc | 1,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,50 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 500x150 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306Ve 500x150 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS с клапаном ORG 500x150 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x200 |  | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,45 |
|  | 2811236306Ve 400х200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS с клапаном ORG 400х200 |  | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 500x250 |  | buc | 6,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,82 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,18 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,90 |
|  | 2811236306Ve500х200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS с клапаном ORG 500х200 |  | buc | 6,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x100 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306Ve 400х100 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG100х100 с камерой стат давл. 200х200х200 т.0,7мм |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x300 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 400х100 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG100х100 с камерой стат давл. 200х200х200 т.0,7мм |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 100х100 с клапаном и камерой стат. давления 200х200х200 т. 0,7мм |  | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,45 |
|  | 2811236306Org 100*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG100х100 с камерой стат давл. 200х200х200 т.0,7мм |  | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | VB17B |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Диффузор VENTS OP 530x530 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 2,30 |
|  | 2874115761000-OP53*5 |  | Atenuator de zgomot circular Диффузор VENS OP 530x530 n- 0,7mm |  | buc | 2,00 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,12 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 32,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 32,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 32,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC09B |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv |  | m2 | 0,10 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,09 |
|  | 2873122005327 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  | kg | 0,04 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,24 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,00 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок 15*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 150х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок 20*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 200х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306-ок 25*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 250х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 100х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок 10*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 100х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок 160 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 3,26 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,63 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,78 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 27,38 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 3,26 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,63 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,78 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 27,38 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 |  |  | Система П2 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Короб 700х100х500 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 |  | m2 | 0,80 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 2,62 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,01 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,04 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,01 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,06 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,00 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,01 |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 1,36 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,02 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,01 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 19,20 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,03 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 5,76 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 19,20 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 19,20 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x200 |  | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,12 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2811236306Ve 400х2 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG400x200 |  | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 200x100 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 20*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG200x100 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 150г150 с камерой 200х200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 15*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG150х150 с камерой 200*200*200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х100 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок15*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 150х100 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок20*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 18mm |  | m2 | 30,40 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 14,41 |
|  | 1111000100031 |  | Cochilii vata minerala "IZOVER" |  | m2 | 31,31 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 1,37 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 100мм |  | m2 | 21,60 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 10,24 |
|  | 1111000100031 |  | Cochilii vata minerala "IZOVER" |  | m2 | 22,25 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,97 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 33,60 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,03 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,05 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 157,57 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,70 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,67 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 33,60 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 16,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,06 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 282,24 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 |  |  | Система П3 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | VB15A |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Металлическая решетка 600х400 Material marunt=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,12 |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 0,80 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,17 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,60 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,04 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2874115765700-60*40 |  | Rama cu jaluzele reglabile Решетка 600х400 |  | buc | 1,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,50 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 250х150 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306Ve 25*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG250х150 с клапаном и камерой 300*200*200 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 150х100 с клапаном и камерой 200х200х200 |  | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,45 |
|  | 2811236306Ve 15*10к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG150х100 с клапаном и камерой 200*200*200 |  | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 300х150 с клапаном и камерой 400х200х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306Ve 30*15к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG300х150 с клапаном и камерой 400*200*200 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | VB17B |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Диффузор VENTS OP 462х462 с клапаном и камерой 600х600х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,15 |
|  | 2874115761000-OP46*4 |  | Atenuator de zgomot circular Диффузор VENS OP 462х462 с клапаном и камерой 600х600х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,06 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 16,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок20*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 |  | m2 | 1,80 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 5,90 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,02 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,09 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,02 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,14 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,01 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,01 |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 3,06 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,05 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,02 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 43,20 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,07 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 12,96 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 43,20 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 43,20 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,09 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 4,23 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,51 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,76 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 19,84 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,21 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 4,23 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,12 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,02 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 35,53 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 |  |  | Система П4 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | VB15A |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Металлическая решетка 900х400 Material marunt=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,12 |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 0,80 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,17 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,60 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,04 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2874115765700-90*40 |  | Rama cu jaluzele reglabile Решетка 900х400 |  | buc | 1,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,50 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400х200 с клапаном |  | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,12 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2811236306Ve 40*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG400х200 с клапаном |  | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400х100 с клапаном |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 40*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG400х100 с клапаном |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 500х250 с клапаном |  | buc | 6,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,82 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,18 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,90 |
|  | 2811236306Ve 50*25 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG500х250 с клапаном |  | buc | 6,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 150х100 с клапаном |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 15*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS ORG150х100 с клапаном |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х150 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306-ок25*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 250х150 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 300х150 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306-ок30*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 300х150 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х100 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок15*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 150х100 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 |  | m2 | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 13,12 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,04 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,21 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,04 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,02 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,03 |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 6,80 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,12 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,04 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 96,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,16 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 28,80 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 96,00 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 96,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,20 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,32 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 8,96 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,08 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,61 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 42,02 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,45 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 8,96 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,48 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,15 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 75,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 |  |  | Система В1-В5 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CC09B |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv |  | m2 | 0,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,45 |
|  | 2873122005327 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  | kg | 0,21 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,18 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 300х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306-ок30*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 300х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=125 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок125 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан д=125 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок160 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А125 ВРФ |  | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,45 |
|  | 2811236306Ve 125а |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Клапан тарел, VENTS А125 ВРФ |  | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,12 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2811236306- 250*10к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG250х100 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200х100 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,45 |
|  | 2811236306- 20*10к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG200х100 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306- 25*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG250х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 8,48 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,53 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 39,77 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,43 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,17 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 8,48 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,24 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,04 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 71,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 |  |  | Система В6, В7, В8 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр ячейковый Н11 Фек-Э11 СОО53А 305х305х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306200-ф305*3 |  | Фильтр ячейковый Н11 Фес-Э11 С0053А 305х305х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр ячейковый Н11 Фек-Э11 С15.А 610х305х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306200-фС15.3 |  | Фильтр ячейковый Н11 Фес-Э11 С15.3А 610х305х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | VB31A |  | Hota pentru forja cu un foc Выброс |  | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 64,29 |
|  | 2722103209463 |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5 |  | m | 0,09 |
|  | 2710703707893 |  | Banda de otel 1/2T 3x100 mm |  | kg | 6,51 |
|  | 2710403701679 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm |  | kg | 5,25 |
|  | 2710403701320 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  | kg | 11,46 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,45 |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  | kg | 1,05 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 9,89 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,45 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,75 |
|  | 2874125885508 |  | Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797 |  | kg | 0,72 |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat de 30x5 mm |  | kg | 9,57 |
|  | 2710603416901 |  | Otel rotund calibat D = 5 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2710603416975 |  | Otel rotund calibat D = 6 mm |  | kg | 1,05 |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  | kg | 0,75 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,95 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,75 |
|  | 2710403603281 |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  | kg | 18,00 |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  | kg | 9,75 |
|  | 2710403603280 |  | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 |  | kg | 18,75 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 24,00 |
|  | 2874115826394 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 24,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,32 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CC09B |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv |  | m2 | 0,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,27 |
|  | 2873122005327 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  | kg | 0,13 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,70 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А125 ВРФ |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 125а |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Клапан тарел, VENTS А125 ВРФ |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=100 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306-ок100 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан д=100 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х100 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок15*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 150х100 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 150х150 с клапаном и камерой 200х200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306- 15*15к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG150х150 с клапаном и камерой 200х200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306- 25*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG250х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 |  | m2 | 11,49 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 43,43 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 9,28 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,12 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,14 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,12 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,20 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 14,51 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,35 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,35 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 69,63 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,35 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 54,54 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 69,63 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 69,63 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,57 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 5,20 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,62 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,94 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 24,39 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,26 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 5,20 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,25 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 43,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 |  |  | Система В9, В10, В11 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр ячейковый Н11 Фек-Э11 С15.А 610х305х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306200-фС15.3 |  | Фильтр ячейковый Н11 Фес-Э11 С15.3А 610х305х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | VB31A |  | Hota pentru forja cu un foc Выброс |  | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 64,29 |
|  | 2722103209463 |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5 |  | m | 0,09 |
|  | 2710703707893 |  | Banda de otel 1/2T 3x100 mm |  | kg | 6,51 |
|  | 2710403701679 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm |  | kg | 5,25 |
|  | 2710403701320 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  | kg | 11,46 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,45 |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  | kg | 1,05 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 9,89 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,45 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,75 |
|  | 2874125885508 |  | Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797 |  | kg | 0,72 |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat de 30x5 mm |  | kg | 9,57 |
|  | 2710603416901 |  | Otel rotund calibat D = 5 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2710603416975 |  | Otel rotund calibat D = 6 mm |  | kg | 1,05 |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  | kg | 0,75 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,95 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,75 |
|  | 2710403603281 |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  | kg | 18,00 |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  | kg | 9,75 |
|  | 2710403603280 |  | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 |  | kg | 18,75 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 24,00 |
|  | 2874115826394 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 24,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,32 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CC09B |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv |  | m2 | 0,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,27 |
|  | 2873122005327 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  | kg | 0,13 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,70 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 300х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок30*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 300х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок160 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок20*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 200х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306- 25*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG250х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 300х100 с клапаном |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306- 30*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG300х100 с клапаном |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200х150 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306- 20*15к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG150х150 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 85 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 |  | m2 | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,88 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 1,62 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,02 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,02 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,02 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,03 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,02 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 2,93 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,01 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 12,12 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,06 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 9,49 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 12,12 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 12,12 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 86 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 4,96 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,89 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 23,26 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,25 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 87 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 4,96 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,48 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,19 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 41,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 88 |  |  | Система В12-В16, В20-В23 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 89 | VB31A |  | Hota pentru forja cu un foc Выброс |  | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 107,15 |
|  | 2722103209463 |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5 |  | m | 0,15 |
|  | 2710703707893 |  | Banda de otel 1/2T 3x100 mm |  | kg | 10,85 |
|  | 2710403701679 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm |  | kg | 8,75 |
|  | 2710403701320 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  | kg | 19,10 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,75 |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  | kg | 1,75 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 16,49 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,75 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 1,25 |
|  | 2874125885508 |  | Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797 |  | kg | 1,20 |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat de 30x5 mm |  | kg | 15,95 |
|  | 2710603416901 |  | Otel rotund calibat D = 5 mm |  | kg | 1,00 |
|  | 2710603416975 |  | Otel rotund calibat D = 6 mm |  | kg | 1,75 |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  | kg | 1,25 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,25 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,25 |
|  | 2710403603281 |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  | kg | 30,00 |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  | kg | 16,25 |
|  | 2710403603280 |  | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 |  | kg | 31,25 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 40,00 |
|  | 2874115826394 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm |  | buc | 20,00 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 20,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 40,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,20 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CC09B |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv |  | m2 | 0,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,45 |
|  | 2873122005327 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  | kg | 0,21 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,18 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х200 |  | buc | 5,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,35 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,15 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,75 |
|  | 2811236306-ок25*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 250х200 |  | buc | 5,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 92 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт ЗК00.000 Materiale marunte=1,05 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,32 |
|  | Зонт 3К00.000 |  | Зонт К00.000 д=200 |  | buc | 4,20 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,78 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,42 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,17 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,10 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 25,20 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,84 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 25,20 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 25,20 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,80 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 93 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 17,44 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,09 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,14 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 81,79 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,88 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,35 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 94 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 17,44 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 8,72 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,19 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 146,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 95 |  |  | Система В17,В18,В19 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 96 | VB31A |  | Hota pentru forja cu un foc Выброс |  | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 64,29 |
|  | 2722103209463 |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5 |  | m | 0,09 |
|  | 2710703707893 |  | Banda de otel 1/2T 3x100 mm |  | kg | 6,51 |
|  | 2710403701679 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm |  | kg | 5,25 |
|  | 2710403701320 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  | kg | 11,46 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,45 |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  | kg | 1,05 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 9,89 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,45 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,75 |
|  | 2874125885508 |  | Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797 |  | kg | 0,72 |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat de 30x5 mm |  | kg | 9,57 |
|  | 2710603416901 |  | Otel rotund calibat D = 5 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2710603416975 |  | Otel rotund calibat D = 6 mm |  | kg | 1,05 |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  | kg | 0,75 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,95 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,75 |
|  | 2710403603281 |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  | kg | 18,00 |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  | kg | 9,75 |
|  | 2710403603280 |  | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 |  | kg | 18,75 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 24,00 |
|  | 2874115826394 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 24,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,32 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CC09B |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv |  | m2 | 0,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,36 |
|  | 2873122005327 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  | kg | 0,17 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,94 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А125 ВРФ |  | buc | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,30 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 1,50 |
|  | 2811236306Ve 125а |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Клапан тарел, VENTS А125 ВРФ |  | buc | 10,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А150 ВРФ |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 150а |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Клапан тарел, VENTS А150 ВРФ |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок20*15 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 200х150 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок25*20 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан 250х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-ок160 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Обратный клапан д=160 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORQ 200х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306- Q20*10 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORQ 200х100 с клапаном |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200х100 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,45 |
|  | 2811236306- 20*10к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG200х100 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х150 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306- 25*15к |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ORG250х150 с клапаном и камерой 300х200х200 |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 106 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 32,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,84 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,76 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 150,07 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,62 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 107 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 32,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 16,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,68 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 268,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 108 |  |  | Система ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 109 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт ЗК00.000 Materiale marunte=1,05 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,32 |
|  | Зонт 3К00.000 |  | Зонт К00.000 д=200 |  | buc | 4,20 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,78 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,42 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,17 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,10 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 25,20 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,84 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 25,20 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 25,20 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,80 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А100 ВРФ |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306Ve 100а |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Клапан тарел, VENTS А100 ВРФ |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM100S, VENTS |  | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 2811236306-mvm100s |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка MVM100S, VENTS |  | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 112 | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Д315.00.000 д=315 Material marunt=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,17 |
|  | Д315.00.000-315 |  | Дефлектор Д315.00.000 д=315 |  | buc | 1,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,17 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,11 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,04 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  | kg | 0,31 |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  | kg | 0,16 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,07 |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  | kg | 0,24 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,04 |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  | buc | 8,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,30 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 12,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,22 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 113 | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Д315.00.000 д=400 Material marunt=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,17 |
|  | Д315.00.000-400 |  | Дефлектор Д315.00.000 д=400 |  | buc | 1,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,17 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,11 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,04 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  | kg | 0,31 |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  | kg | 0,16 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,07 |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  | kg | 0,24 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,04 |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  | buc | 8,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,30 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 12,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,22 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CC09B |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv |  | m2 | 0,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,45 |
|  | 2873122005327 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  | kg | 0,21 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,18 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 115 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП4-14 д=400 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 5,94 |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  | kg | 1,80 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,60 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,12 |
|  | 2811236310030-400 |  | Preaplin si piesa de trecere etansa УП4-14 д=400 |  | buc | 1,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 116 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП4-14 д=315 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 5,94 |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  | kg | 1,80 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,60 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,12 |
|  | 2811236310030-315 |  | Preaplin si piesa de trecere etansa УП4-14 д=315 |  | buc | 1,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 117 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 50мм |  | m2 | 1,00 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 0,47 |
|  | 1111000100031-50 |  | Cochilii vata minerala "IZOVER" т. 50мм |  | m2 | 1,03 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 118 | RpIzD18D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 |  | m2 | 1,30 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,16 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,23 |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 6,10 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,07 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 119 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 1,30 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,31 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 10,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 120 |  |  | Система ПЕ1,ПЕ2,3, ПЕ2-7 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM100S, VENTS |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2811236306-mvm100s |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка MVM100S, VENTS |  | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 122 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 |  | m2 | 0,40 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,38 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 0,32 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,00 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,00 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,00 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,00 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 0,59 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,01 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,00 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,42 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,01 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 1,90 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 2,42 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 2,42 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 123 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 50мм |  | m2 | 0,50 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 0,24 |
|  | 1111000100031-50 |  | Cochilii vata minerala "IZOVER" т. 50мм |  | m2 | 0,52 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 124 | RpIzD18D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 |  | m2 | 0,60 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,30 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,14 |
|  | 2874115839160 |  | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 |  | buc | 5,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 125 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Проветриватель ПС102 |  | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,60 |
|  | 2874115760500-пс102 |  | Atenuator de zgomot rectangular Проветриватель ПС102 |  | buc | 6,00 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,30 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 108,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 108,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 108,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МВ350/2 |  | buc | 11,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,17 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,33 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 1,65 |
|  | 2811236306200МВ350/2 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка МВ350/2 |  | buc | 11,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 127 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,00 |  | kg | 400,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 120,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 16,00 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 24,00 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 416,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 8,00 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,80 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 8,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 8,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 32,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 128 | Цена фирмы |  | Лючок А9-57 |  | buc | 70,00 |
|  | А--9-57 |  | Лючок А9-57 |  | buc | 70,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 129 | Цена фирмы |  | Лючок А9-58 |  | buc | 10,00 |
|  | А--9-58 |  | Лючок А9-58 |  | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Тransportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Сантехработы |  |  |
|  |  |  | 2. Раздел Оборудование |  |  |  |
| 130 |  |  | Система П1 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 131 | Цена фирмы |  | Вентиляционное устройство VER50-S-20-X-H-PM/IE4/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-COX/3R/2.8.1-RI-C5.1-X |  | buc | 1,00 |
|  | VER50-S |  | VER50-S-20-X-H-PM/IE4 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 132 | Цена фирмы |  | Компрессорно-конденсаторный блок ERQ200AWI |  | buc | 1,00 |
|  | ERQ200A |  | Blok ERQ200A/WI |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 133 | Цена фирмы |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  | АМС50-В |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 134 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS-BEICBJ-1100-500-500-S |  | buc | 1,00 |
|  | 500S |  | Шумоглушитель STS-BEICJ-1100-500-S |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 135 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS--1505BV-600-600-1200-S |  | buc | 1,00 |
|  | 1200-S |  | Шумоглушитель STS-1505BV-600-600-1200-S |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 136 | Цена фирмы |  | Огнезадержащий клапан PL-18-1-E/30/E6/11 600x600 |  | buc | 1,00 |
|  | PL-18-1 |  | Kлапан PL-18-1-E/30/E6/11 600x600 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 137 |  |  | Система П2 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 138 | Цена фирмы |  | Вентилятор канальный ILT4/-285 |  | buc | 1,00 |
|  | вент ILT4/-285 |  | Вентилятор ILT 4/-285 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 139 | Цена фирмы |  | Преобразователь частоты VFTM TRI 5.5 |  | buc | 1,00 |
|  | VFTM TRI 5.5 |  | Преобразователь частоты VFTM TRI 5.5 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 140 | Цена фирмы |  | Соединение |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение |  | Соединение |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 141 | Цена фирмы |  | Заслонка IJK 285 |  | buc | 1,00 |
|  | IJK 285 |  | Заслонка IJK 285 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 142 | Цена фирмы |  | Фильтр IFL-285 G4 |  | buc | 1,00 |
|  | IFL-285G4 |  | Фильтр IFL-285 G4 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 143 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель IAA-285 l=1000 |  | buc | 2,00 |
|  | IAA-285- l=1000 |  | Шумоглушитель IAA-285 L=1000 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 144 | Цена фирмы |  | Водонагреватель водяной MBW-315 |  | buc | 1,00 |
|  | MBW-315 |  | Водонагреватель водяной MBW-315 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 145 | Цена фирмы |  | Фреоновый воздухоохладитель MKF-315 |  | buc | 1,00 |
|  | MKF-315 |  | Фреоновый воздухоохладитель MKF-315 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 146 | Цена фирмы |  | Компрессорно-конденсаторный блок Aermec ANL 020C |  | buc | 1,00 |
|  | ANL 020C |  | Blok Aermec ANL 020C |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 147 | Цена фирмы |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  | АМС50-8 |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 148 | Цена фирмы |  | Огнезадержащий клапан PL-13-1-E/30/E6/T1 d=280 |  | buc | 1,00 |
|  | PL-13-1d=280 |  | Kлапан PL-13-1-E/30/E6/T1 d=280 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 149 |  |  | Система П3 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 150 | Цена фирмы |  | Вентилятор канальный ILT4/-285 |  | buc | 1,00 |
|  | вент ILT4/-285 |  | Вентилятор ILT 4/-285 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 151 | Цена фирмы |  | Преобразователь частоты VFTM TRI 5.5 |  | buc | 1,00 |
|  | VFTM TRI 5.5 |  | Преобразователь частоты VFTM TRI 5.5 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 152 | Цена фирмы |  | Соединение |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение |  | Соединение |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 153 | Цена фирмы |  | Заслонка IJK 285 |  | buc | 1,00 |
|  | IJK 285 |  | Заслонка IJK 285 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 154 | Цена фирмы |  | Фильтр IFL-285 G4 |  | buc | 1,00 |
|  | IFL-285G4 |  | Фильтр IFL-285 G4 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 155 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель IAA-285 l=1000 |  | buc | 2,00 |
|  | IAA-285- l=1000 |  | Шумоглушитель IAA-285 L=1000 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 156 | Цена фирмы |  | Водонагреватель водяной MBW-315 |  | buc | 1,00 |
|  | MBW-315 |  | Водонагреватель водяной MBW-315 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 157 | Цена фирмы |  | Фреоновый воздухоохладитель MKF-315 |  | buc | 1,00 |
|  | MKF-315 |  | Фреоновый воздухоохладитель MKF-315 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 158 | Цена фирмы |  | Компрессорно-конденсаторный блок Aermec ANL 020C |  | buc | 1,00 |
|  | ANL 020C |  | Blok Aermec ANL 020C |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 159 | Цена фирмы |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  | АМС50-В |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 160 | Цена фирмы |  | Огнезадержащий клапан PL-13-1-E/30/E6/T1 d=250 |  | buc | 1,00 |
|  | PL-13-1d=250 |  | Kлапан PL-13-1-E/30/E6/T1 d=250 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 161 |  |  | Система П4 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 162 | Цена фирмы |  | Вентиляционное устройство VERS0-S-10-X-H-PM/IE4/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-COX/3R/2.6-COX/2R./2.8,1-R1-C5.1-X |  | buc | 1,00 |
|  | VERSO-10-S |  | VERSO-S-10-X-H-PM/IE4 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 163 | Цена фирмы |  | Компрессорно-конденсаторный блок ERQ 100AWT |  | buc | 1,00 |
|  | ERQ 100AAWT |  | Blok ERQ 100AWT |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 164 | Цена фирмы |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  | АМС50-В |  | Виброгасящая подушка АМС50-В |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 165 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS--IDL4BR-900-400-600-S |  | buc | 1,00 |
|  | 600-S |  | Шумоглушитель STS-IDL4BR-900-400-600-S |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 166 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS--B5Y58A-500-500-1000-S |  | buc | 1,00 |
|  | 1000-S |  | Шумоглушитель STS-B5Y58A -500-500-1000S |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 167 |  |  | Система В1 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 168 | Цена фирмы |  | Вентилятор TД-2000/315 SILENT 3V |  | buc | 1,00 |
|  | ТД-2000/315 |  | Вентилятор ТД-2000/315 SILENT 3V |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 169 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d315 L=1000 |  | buc | 3,00 |
|  | SILd315 |  | Шумоглушитель SILd315 L=1000 |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 170 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 171 |  |  | Система В2,В4 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 172 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS-IR37BH-300-300-1300-S |  | buc | 2,00 |
|  | STS-IR37BH-300 |  | Шумоглушитель STS-IR37BH-300-300-1300-S |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 173 |  |  | Система В3 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 174 | Цена фирмы |  | Вентилятор TД-500/160 |  | buc | 1,00 |
|  | ТД-500/160 |  | Вентилятор ТД-500/160 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 175 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 176 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d125 L=900 |  | buc | 1,00 |
|  | SILd125 |  | Шумоглушитель SILd125 L=900 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 177 |  |  | Система В5 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 178 | Цена фирмы |  | Вентилятор TД-800/200 SILENT 3V |  | buc | 1,00 |
|  | ТД-800/200 |  | Вентилятор ТД-800/200 SILENT3V |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 179 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 180 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d200 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  | SILd200 |  | Шумоглушитель SILd200 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 181 |  |  | Система В6 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 182 | Цена фирмы |  | Вентилятор VENT-200N |  | buc | 1,00 |
|  | VENT-200N |  | Вентилятор VENT-200N |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 183 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d200 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  | SILd200 |  | Шумоглушитель SILd200 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 184 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d100 L=900 |  | buc | 1,00 |
|  | SILd100 |  | Шумоглушитель SILd100 L=900 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 185 |  |  | Система В7 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 186 | Цена фирмы |  | Вентилятор TD500/160 |  | buc | 1,00 |
|  | TD500/160 |  | Вентилятор TD500/160 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 187 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 188 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d100 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  | SILd100 |  | Шумоглушитель SILd100 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 189 |  |  | Система В8 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 190 | Цена фирмы |  | Вентилятор VENT-315N |  | buc | 1,00 |
|  | VENT-315N |  | Вентилятор VENT-315N |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 191 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 192 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d200 L=900 |  | buc | 1,00 |
|  | SILd200 |  | Шумоглушитель SILd200 L=900 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 193 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d315 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  | SILd315 |  | Шумоглушитель SILd315 L=1000 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 194 |  |  | Система В9 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 195 | Цена фирмы |  | Вентилятор ILT 4/-285 |  | buc | 1,00 |
|  | ILT4/-285 |  | Вентилятор ILT 4/-285 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 196 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 197 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS-BZFZ84-500-300-2300-S |  | buc | 1,00 |
|  | STS-BZFZ84-500-300 |  | Шумоглушитель STS-BZFZ84-500-300-2300-S |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 198 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS-IIMDBY-600-300-1400-S |  | buc | 1,00 |
|  | STS-IIMDBY-600 |  | Шумоглушитель STS-IIMDBY-600-300-1400S |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 199 |  |  | Система В10 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 200 | Цена фирмы |  | Вентилятор TD800/200 SILENT 3V |  | buc | 1,00 |
|  | TD800/200 SILENT |  | Вентилятор TD-800/200 SILENT 3V |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 201 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 202 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d200 L=1000 |  | buc | 2,00 |
|  | SILd200 |  | Шумоглушитель SILd200 L=900 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 203 |  |  | Система В11 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 204 | Цена фирмы |  | Вентилятор TD-1000/200 |  | buc | 1,00 |
|  | TD-1000/200 |  | Вентилятор TD-1000/200 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 205 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 206 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d200 L=900 |  | buc | 3,00 |
|  | SILd200 |  | Шумоглушитель SILd200 L=900 |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 207 |  |  | Система В12. B20.B21.B22.B23 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 208 | Цена фирмы |  | Вентилятор CMPT/4-200 |  | buc | 5,00 |
|  | CMPT/4-200 |  | Вентилятор CMPT/4-200 |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 209 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 10,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 210 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS-IOPLI8-400-250-800-S |  | buc | 5,00 |
|  | STS-IOPLI8-400-250 |  | Шумоглушитель STS-IOPLI8-400-250-800-S |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 211 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель STS-IR37BH-300-300-1300-S |  | buc | 5,00 |
|  | STS-IR37BH-300-13 |  | Шумоглушитель STS-IR37BH-300-300-1300-S |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 212 |  |  | Система В13. B14.B15.B16 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 213 | Цена фирмы |  | Вентилятор SILENT 200 |  | buc | 4,00 |
|  | SILENT200 |  | Вентилятор SILENT 200 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 214 |  |  | Система В17. B18 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 215 | Цена фирмы |  | Вентилятор TD-1000/200 |  | buc | 2,00 |
|  | TD-1000/200 |  | Вентилятор TD-1000/200 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 216 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 4,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 217 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d200 L=900 |  | buc | 5,00 |
|  | SILd200 |  | Шумоглушитель SILd200 L=900 |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 218 |  |  | Система В19 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 219 | Цена фирмы |  | Вентилятор TD-2000/315 |  | buc | 1,00 |
|  | TD-2000/315 |  | Вентилятор TD-2000/315 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 220 | Цена фирмы |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  | Соединение el |  | Соединение эластичное |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 221 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d315 L=1000 |  | buc | 2,00 |
|  | SILd315 l=1000 |  | Шумоглушитель SILd315 L=1000 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 222 | Цена фирмы |  | Шумоглушитель SIL d250 L=1000 |  | buc | 1,00 |
|  | SILd250 l=1000 |  | Шумоглушитель SILd250 L=1000 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Заготов складские расходы |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Оборудование |  |  |
|  |  |  | 3. Р Монтажные работы |  |  |  |
| 223 | VC22A |  | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Вентиляционное устройство Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 90,70 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,40 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 40,00 |
|  | 2874115821978 |  | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 |  | buc | 40,00 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,40 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,80 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 224 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентиляторы канальные Material marunt si de montaj=1,00 |  | buc | 14,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 304,50 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,08 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 2,10 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,52 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 672,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 2,52 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 2,80 |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 308,00 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 364,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,40 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,50 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 18,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 225 | VC02A |  | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw Вентилятор центробежный Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 |  | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 166,60 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,31 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,79 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,05 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 273,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,63 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 1,05 |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 126,00 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 147,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,50 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,25 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 6,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 226 | VC01C |  | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Вентилятор настенный Material marunt si de montaj=1,00 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 77,12 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,88 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,60 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,72 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 112,00 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 36,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,72 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,80 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 112,00 |
|  | 2874115827702 |  | Surub pt fundatii M16 |  | buc | 36,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,40 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,20 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 227 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 |  | buc | 38,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 185,44 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 57,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 11,40 |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 304,00 |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  | buc | 304,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 228 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушители прямоугольные |  | buc | 18,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 19,80 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 324,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 324,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 324,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 229 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые |  | buc | 31,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 26,66 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 1,55 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 372,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 372,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 372,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 230 | VC22A |  | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Компресорно-конденсатный блок Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 181,40 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 4,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,80 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 80,00 |
|  | 2874115821978 |  | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 |  | buc | 80,00 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,80 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,60 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,80 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 2,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 231 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Виброгасительные подушки |  | buc | 48,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,80 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 2,40 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 48,00 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 48,00 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 48,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 232 | VB15A |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапан огнезадерживающий Material marunt=1,00 |  | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,36 |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 2,40 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,49 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 10,80 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,14 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,17 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 84,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,50 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 84,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 84,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,45 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 233 | VB15A |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка Material marunt=1,00 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 2,24 |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 1,60 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,33 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 7,20 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,09 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,11 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 56,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 56,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 56,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 234 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Водонагреватель Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 39,68 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,20 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,20 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 72,00 |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  | buc | 72,00 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,20 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Р Монтажные работы |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |