Replanificarea incaperii de la parter pentru amplasarea unui Angeograf in incinta blocului nr. 1 a Spitalului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau		
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 2-1-3
 Automatizare IVC
Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Montare utilaj					
		1.1. Раздел 1. Щиты и пульты
					
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 800*600*250, IP54, серый)
	buc	1,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 1. Щиты и пульты
Inclusiv salariu					
		1.2. Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты
					
2	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Розетка на DIN- рейку 35мм)
	100 buc	0,01			
3		Розетка на DIN- рейку 35мм
	buc	1,00			
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Автоматический выключатель,220 Vac 1Р, 4А, х-ка С)
	buc	1,00			
5	08-03-522-1	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 2 фикс. положение 0-1, желтый)
	buc	1,00			

6	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопка управления моноблочная)
	buc	1,00			
7	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампа сигнальная светодиодная, 230В
	buc	10,00			
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Звонок модульный 75 dB, 230B)
	buc	1,00			
9	10-01-039-06	Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare 
	buc	12,00			
10	10-01-039-06	Piese diverse: (Стабилизированный блок питания 24В, 30Вт)
	buc	1,00			
11	10-01-039-06	Piese diverse: Контролер приточно-вытяжной вентиляции 24В, 8DI, 4AI 8DO 2AO
	buc	1,00			
12	10-01-039-06	Piese diverse: Измеритель -регулятор одноканальный с универсальным входом и интерфейсом RS-485
	buc	1,00			
13	10-01-039-06	Piese diverse: Контролер управления групой вентиляторов с резервированием САУ-У
	buc	1,00			
14	10-01-039-06	Piese diverse: Трехцветный Modbus- индикатор 24В
	buc	2,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты
Inclusiv salariu					
		1.3. Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту
					
15	10-08-001-01	Aparate receptoare: Пост кнопочный с одной зеленой кнопкой
	buc	2,00			
16	08-03-522-1	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, 230В, 1н.з+11н.р.)
	buc	1,00			
17	10-08-002-02	Avertizoare (Датчик влажности и температуры)
	buc	12,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту
Inclusiv salariu					
		1.4. Раздел 4. Материалы
					
18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton
	100 m	2,32			
19	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 3*0,35
	m	40,00			
20	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 5*0.35
	m	17,00			
21	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 3*0.5
	m	42,00			
22	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*0.75
	m	87,00			
23	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*1.5
	m	21,00			
24	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 19*1.5
	m	25,00			
25		Коробка соединения 4 зажима
	buc	1,00			
26		Коробка соединения 20 зажимов
	buc	1,00			
27	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,60			
28		Труба гофр. ПВХ с зондом д25мм
	m	160,00			
29	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,10			
30		Труба гладкая гипкая из ПВХ д40
	m	10,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 4. Материалы
Inclusiv salariu					
		1.5. Раздел 5. Semnalizarea de incendiu
					
31	10-08-001-01	Aparate receptoare: Прибор приемо- контрольный пожарный, EN54-2, EN54-4, EN54-13
	buc	1,00			
32	10-08-001-01	Concentrator: (Одноканальная релейная плата REL1INT)
	buc	5,00			
33	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный EN54-7, ID100)
	buc	7,00			
34	10-08-002-02	Avertizoare Извещатель пожарный ручной, красный EN 54-11 IC0020
	buc	2,00			
35	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Оповещатель свето-звуковой внутрений, строб красный, 24Vdc, 46mA, 102 dBA, IP33, EN54-3, EN54-13)
	buc	1,00			
36	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (радиопередатчик VHF охранный одноканальный 12В, 1,5А, 5Вт)
	set	1,00			
37	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: 
	buc	3,00			
38		Коробка соединительная огнестойкая
	buc	3,00			
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)
	100 m	0,58			
40		Кабель пожарный сигнализации огнестойкий экранированный с медными жилами емк 4*0,5
	m	58,00			
							
41	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,46			
42		Труба гофр. ПВХ с зондом д20мм
	m	46,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 5. Semnalizarea de incendiu
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Asigurari sociale					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiul					
		Total Montare utilaj
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj
					
		2.1. Раздел 1. Щиты и пульты
					
43		Шкаф металический с монтажной панелью 800*600*250, IP54, серы
	buc	1,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 1. Щиты и пульты
Inclusiv salariu					
		2.2. Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты
					
44		Автоматический выключатель,220 Vac 1Р, 4А, х-ка С
	buc	10,00			
45		Переключатель на 2 фикс. положение 0-1, желтый
	buc	9,00			
46		Кнопка управления моноблочная, 1 НР, синяя 230В
	buc	1,00			
47		Кнопка управления моноблочная, 1 НР, зеленая 230В
	buc	2,00			
48		Кнопка управления моноблочная, 1 НР, красная 230В
	buc	2,00			
49		Лампа сигнальная светодиодная, синяя, 230В
	buc	1,00			
							
50		Лампа сигнальная светодиодная, белая, 230В,
	buc	1,00			
51		Лампа сигнальная светодиодная , желтая, 230В
	buc	1,00			
52		Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, 230В
	buc	1,00			
53		Лампа сигнальная светодиодная, красная, 230В
	buc	6,00			
54		Звонок модульный 75 dB, 230B
	buc	1,00			
55		Реле времени (генератор импульсов) 2 врем. диапазон 230В, 1гр 230В 16А
	buc	1,00			
56		Реле времени с задержкой включения TRE-1A
	buc	2,00			
57		Реле промежуточное обмотка 24В 2 гр.230B 8A, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку
	buc	2,00			
58		Реле промежуточное обмотка 230В 2 гр.230B 8A, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку
	buc	2,00			
59		Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 6А, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку
	buc	4,00			
60		Реле промежуточное обмотка 24В 4 гр.230B 8A, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку
	buc	1,00			
61		Стабилизированный блок питания 24В, 30Вт
	buc	1,00			
62		Контролер приточно-вытяжной вентиляции 24В, 8DI, 4AI 8DO 2AO
	buc	1,00			
63		Измеритель -регулятор одноканальный с универсальным входом и интерфейсом RS-485
	buc	1,00			
64		Контролер управления групой вентиляторов с резервированием САУ-У
	buc	1,00			
							
65		Трехцветный Modbus- индикатор 24В
	buc	2,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты
Inclusiv salariu					
		2.3. Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту
					
66		Пост кнопочный с одной зеленой кнопкой
	buc	2,00			
67		Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, 230В, 1н.з+11н.р.
	buc	1,00			
68		Датчик влажности воздуха канальный, 0,,,,10В
	buc	3,00			
69		Датчик температуры воздуха настенный Pt1000
	buc	3,00			
70		Датчик температуры воздуха канальный Pt1000
	buc	1,00			
71		Датчик- реле температуры капиллярный -30....+15 Н.З. 230В 16А
	buc	2,00			
72		Датчик- реле перепада давления 1NO+ 1NC РД30
	buc	3,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту
Inclusiv salariu					
		2.4. Раздел 5. Semnalizarea de incendiu
					
73	Pretul firmei	Прибор приемо- контрольный пожарный, EN54-2, EN54-4, EN54-13
	buc	1,00			
74		Одноканальная релейная плата REL1INT	buc	5,00			
75		Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный EN54-7, ID100	buc	7,00			
76		База автоматического извещателя 
	buc	7,00			
77		Avertizoare Извещатель пожарный ручной, красный EN 54-11 IC0020	buc	2,00			
							
78		Оповещатель свето-звуковой внутрений, строб красный, 24Vdc, 46mA, 102 dBA, IP33, EN54-3, EN54-13	buc	1,00			
79		Устройство оконечное контроля шлейфа УК-2
	buc	2,00			
80		радиопередатчик VHF охранный одноканальный 12В, 1,5А, 5Вт	buc	1,00			
81	24454	Резервный источник питания 12В, 3А, 7А\ч, одноканальный
	buc	1,00			
82		Аккумулятор 12В 17Ач
	buc	2,00			
83		Аккумулятор 12В 7Ач
	buc	1,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Раздел 5. Semnalizarea de incendiu
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Depozitare utilaj					
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		TVA					
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

                                 Inginer Șef                                                    Eugeniu Scurtu