Alimentarea cu energie electrică al iluminatului public stradal din s.TĂTĂREȘTI ,r.STRĂȘENI

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări

Formular Nr.1

| Obiectul: PT198, PT418, PT87. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | 33-04-017- 1 | Suspendarea conductorilor electrici izolaţi autoportanţi CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1 kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului (Nota: P- normele si marca resurselor se determină după proiect ). | 1000 m | 6,378 |
| 1.1.2 | Material | Cablu СИП 4 2x25mm² | m | 6 378,000 |
| 1.1.3 | Material | Consola de ancorare CA-1500/ KAM-1500 | buc | 360,000 |
| 1.1.4 | Material | Clema de ancora ЗАБ 4х16-35 | buc | 390,000 |
| 1.1.5 | Material | Jug XS-180 | buc | 300,000 |
| 1.1.6 | Material | Banda de montaj F2007/ЛМ-50 , COT37 | m | 1 900,000 |
| 1.1.7 | Material | Lacat СУ-20(СОТ36) | buc | 1 500,000 |
| 1.1.8 | Material | Consola de sustinere CS-1500,KM-2800 | buc | 110,000 |
| 1.1.9 | Material | Clema de sustinere ЗПС 2х25-4х120/1200/30 | buc | 110,000 |
| 1.1.1 0 | Material | Clema de ramificare izolanta ЗОИ16-96/2, 5-35 | buc | 250,000 |
| 1.1.1 1 | Material | Clema de ramificare izolanta ЗОИ16-70/2, 5-10 | buc | 250,000 |
| 1.1.1 2 | Material | Clema ПС-1-1 | buc | 300,000 |
| 1.1.1 3 | Material | Manșon conectare/ Mufă ГИН25 (MJPT25) | buc | 22,000 |
| 1.1.1 4 | Material | Manșon conectare/ Mufă ГИФ25 (MJPT25) | buc | 22,000 |
| 1.1.1 5 | Material | Capat ermetic КИ 6-35 | buc | 82,000 |
| 1.1.1 6 | 33-04-003- 4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior Pilon intermediar | buc | 12,000 |
| 1.1.1 7 | Material | Pilon intermediar CB95-3 | buc | 12,000 |
| 1.1.1 8 | 33-04-016- 4 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala:a adaosurilor din beton armat. | buc | 12,000 |
| 1.1.1 9 | 33-04-016- 5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala:a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior. | buc | 12,000 |

| Obiectul: PT198, PT418, PT87. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol normesi Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1 | 08-02- 369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Светильник с лампами: Люминесцентными). | buc | 102,000 |
| 1.2.2 | 08-02- 363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1). | buc | 102,000 |
| 1.2.3 | Material | Consola 0,6m, d-(42-48)x2mm | buc | 102,000 |
| 1.2.4 | Material | Clema de montare WAGO 222-813 | buc | 102,000 |
| 1.2.5 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель до 35 kB массой 1 м, кг, до: 1). | 100 m | 0,800 |
| 1.2.6 | Material | Cablu LEAI-0,23 kV, montat pînă la h-3m de la sol în tub metalic gofrat AВВГнг tr 2 x16мм2 | m | 80,000 |
| 1.2.7 | 08-02- 411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Рукав наружным диаметром, мм, до: 48). | 100 m | 0,440 |
| 1.2.8 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 si smp | buc | 6,000 |
| 1.2.9 | Material | Furtun metalic | m | 44,000 |
| 1.2.1 0 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100 m | 1,700 |
| 1.2.1 1 | Material | Cablu ВВГ 3х1,5 prks denumirea ca in specificatie | m | 170,000 |
| 1.2.1 2 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100 m | 0,170 |
| 1.2.1 3 | Material | Cablu ВВГнг 3x10mm² | m | 17,000 |
| 1.2.1 4 | 08-03- 600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Счетчики, устанавливаемые наготовом основании: однофазные). | buc | 3,000 |
| 1.2.1 5 | 08-03- 575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 39,000 |
| 1.2.1 6 | 08-03- 523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100). | buc | 102,000 |

| 1.2.1 7 | 08-02- 472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. | 100 m | 0,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 8 | 08-02- 472-8 | Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, | 100 m | 2,000 |
| 1.2.1 9 | Material | Bară de împămîntare ЗП1М см.26.0085-42 | buc | 200,000 |
| 1.2.2 0 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice sub utilaj. | t | 0,360 |
| 1.2.2 1 | Material | Pilon metalic, 100x100x4 , L-6M | buc | 3,000 |
| 1.2.2 2 | Material | Cornier metalic 45x45x3 | m | 6,000 |
| 1.2.2 3 | 08-02- 472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 3,800 |
| 1.2.2 4 | 08-02- 472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 4,460 |
| 1.2.2 5 | 08-02- 472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 3,800 |
| Obiectul: PT198, PT418, PT87. |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | Material | Întrerupător automat 3P C 32A , BA 47-29 1P C 32A | buc | 3,000 |
| 1.3.2 | Material | Panou de evidenta BZUM TF 1 25 | buc | 3,000 |
| 1.3.3 | Material | Separator de sarcină 2P 63A, BH-32 2P 63A | buc | 3,000 |
| 1.3.4 | Material | Contor electronic monofazat 5-40A/230V, AMS B1B OA1SC | buc | 3,000 |
| 1.3.5 | Material | Întrerupător automat 1P C 25A, BA 47-29 1P C 25A | buc | 3,000 |
| 1.3.6 | Material | Tablou de distribuție din metal de dimensiuni 500x400x220mm: ЩМП-2-0-У1 IP65 GARANT | buc | 3,000 |
| 1.3.7 | Material | Separator de sarcină 1P 63A, BH-32 1P 63A | buc | 3,000 |
| 1.3.8 | Material | Limitator de supratensiune ОПС-1В 2Р | buc | 3,000 |
| 1.3.9 | Material | Întrerupător automat 1P C 25A,BA 47-29 1P C 25A | buc | 3,000 |
| 1.3.1 0 | Material | Întrerupător automat 1P B 13A, BA 47-29 1P B 13A | buc | 3,000 |
| 1.3.1 1 | Material | Întrerupător automat 1P B 10A , BA 47-29 1P B 10A | buc | 6,000 |
| 1.3.1 2 | Material | Întrerupător automat 1P B 4A, BA 47-29 1P B 4A | buc | 3,000 |
| 1.3.1 3 | Material | Contactor modular, 1P/25A, iCT/1P 25A 230 V | buc | 6,000 |
| 1.3.1 4 | Material | Releu de timp astronomic, TA-80 16A 230V | buc | 3,000 |
| 1.3.1 5 | Material | -DIN-șină de lungimea 2 m | buc | 3,000 |
| 1.3.1 6 | Material | -Șina ШНИ-6х9-8-Д-Ж | buc | 4,000 |
| 1.3.1 7 | Material | Corp de iluminat LED 50W | buc | 74,000 |
| 1.3.1 8 | Material | Corp de iluminat LED 30W | buc | 28,000 |
| 1.3.1 9 | Material | Siguranță fuzibilă cu adaptor izolant în complect | buc | 102,000 |