| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Draperii antimicrobiene |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1. Draperii antimicrobiene de unică folosință pentru izolarea pacienților |  |  |  | Caracteristici tehnice: Material: polipropilen 100-120gr/m2, tratate cu Nitrat de Argint, perforate în partea superioară; Înălțimea 200cm, Lungimnea 3-6m (la solicitare); Efeciența antimicrobiană conform ISO 20743:2013; Testat la activitate antibacteriană la următoarele microorganisme: Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Klebsiella pneumoniae; Culoare albastră/verde; Certificat ca produs ignifug (neinflamabil); Fără cârlige (sistem de prindere). |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |