CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  USMF " N. Testemitanu" Schimbarea timplariilor din PVC la Catedrele Universitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Departamentul de Pediatrie din IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista, 93 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 61,45 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre | m | 35,64 |
| 3 | RpCK42E | Demolarea pervazurilor interioare din beton | m | 35,64 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 | 25,77 |
| 5 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba, cu 4 canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unfhi 90 gr. la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mpinclusiv | m2 | 61,45 |
| 6 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 500 mm | m | 35,64 |
| 7 | CE23B | Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 35,64 |
| 8 | CA03B3 | Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,92 |
| 9 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,80 |
| 10 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 85,00 |
| 11 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 85,00 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. GLAFURI | m2 | 25,77 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la glafuri | m2 | 25,77 |
| 14 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) GLAFURI | m2 | 25,77 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele GLAFURILOR | m2 | 25,77 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,77 |
| 17 | TrI1AG20J2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - descarcare - din auto categoria 2, pe teren | t | 6,80 |
| 18 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 6,80 |
| 19 | TrI1AF08A1 | Incarcarea materialelor -deseuri in autocamion | t | 6,80 |
| 20 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,80 |
|  |  | 2. Catedra de Cardiologie din incinta SCR, niv.3 |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 10,80 |
| 22 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre | m | 4,80 |
| 23 | RpCK42E | Demolarea pervazurilor interioare din beton | m | 4,80 |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 | 8,20 |
| 25 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba, cu 4 canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unfhi 90 gr. la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mpinclusiv | m2 | 8,76 |
| 26 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 500 mm | m | 4,80 |
| 27 | CE23B | Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 4,80 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, | m2 | 2,02 |
| 29 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator | buc | 1,00 |
| 30 | CA03B3 | Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,21 |
| 31 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,00 |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 21,80 |
| 33 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 21,80 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. GLAFURI | m2 | 8,20 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la glafuri | m2 | 8,20 |
| 36 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) GLAFURI | m2 | 8,20 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele GLAFURILOR | m2 | 8,20 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,20 |
| 39 | TrI1AG20J2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - descarcare - din auto categoria 2, pe teren | t | 1,20 |
| 40 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,20 |
| 41 | TrI1AF08A1 | Incarcarea materialelor -deseuri in autocamion | t | 1,20 |
| 42 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 1,20 |
|  |  | 3. Catedra de Anesteziologie si reanimatologie nr.2 din IMSP SCM nr.3 "Sf. Treime", str. A. Russo, 11 |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 45,20 |
| 44 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre | m | 25,00 |
| 45 | RpCK42E | Demolarea pervazurilor interioare din beton | m | 25,00 |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 | 12,00 |
| 47 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba, cu 4 canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unfhi 90 gr. la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mpinclusiv | m2 | 45,20 |
| 48 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 500 mm | m | 25,00 |
| 49 | CE23B | Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 25,00 |
| 50 | CA03B3 | Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,70 |
| 51 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,20 |
| 52 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 38,00 |
| 53 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 38,00 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. GLAFURI | m2 | 12,00 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la glafuri | m2 | 12,00 |
| 56 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) GLAFURI | m2 | 12,00 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele GLAFURILOR | m2 | 12,00 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,00 |
| 59 | TrI1AG20J2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - descarcare - din auto categoria 2, pe teren | t | 5,20 |
| 60 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,20 |
| 61 | TrI1AF08A1 | Incarcarea materialelor -deseuri in autocamion | t | 5,20 |
| 62 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,20 |
|  |  | 4. Catedra Otorinolaringologie din str. Vasile Alecsandri, 2 |  |  |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, | m2 | 9,80 |
| 64 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator | buc | 3,00 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac