| CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General de Poliţie 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Floreşti al IGP 3. Obiectul achiziţiilor: Reconstructia edificiului sectorului de poliţie nr.3 „Costești” situat in raionul Ialoveni, str. Stefan cel Mare 113 |  |
| --- | --- |

Arhitectura

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 0 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 10,000 |
| 1 | RpCO56A | Demontarea timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 9,760 |
| 2 | RpCO56A | Demontarea timplarie din lemn (usi) | m2 | 28,900 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 210,000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori) | m3 | 13,600 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramica. | m2 | 96,120 |
| 6 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 35,000 |
| 7 | TrI1AA02B3 | Incarcarea gunoiului - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 3 | t | 35,000 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea gunoilui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
| 9 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,400 |
| 10 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,410 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |
| 11 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F-1, F-2,F-3,F-4,F-6) | m2 | 9,640 |
| 12 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (F-5) | m2 | 6,430 |
| 13 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 11,300 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы | m | 11,300 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-4) | m2 | 14,160 |
| 16 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1,U-3) | m2 | 5,660 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tip 2 (S=64 m2) |  |  |
| 17 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (пенобетон -60 мм) | m3 | 3,840 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [40 mm] | m2 | 64,000 |
| 19 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 64,000 |
| 20 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) | m2 | 64,000 |
| 21 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -64,000 |
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi parchet laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 64,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tip 3 (S=8,4 m2) |  |  |
| 23 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (пенобетон -60 мм) | m3 | 0,500 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm] | m2 | 8,400 |
| 25 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -8,400 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm] | m2 | 8,400 |
| 27 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade | m2 | -8,400 |
| 28 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,400 |
| 29 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 7,560 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tip 4 (S=14,9 m2) |  |  |
| 30 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (пенобетон -60 мм) | m3 | 0,900 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [40 mm] | m2 | 14,900 |
| 32 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 14,900 |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) | m2 | 14,900 |
| 34 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -14,900 |
| 35 | CG36A | Pardoseli din placi parchet laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,900 |
|  |  | Capitolul 5.4. Tip 4 (S=8,8 m2) |  |  |
| 36 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (пенобетон -60 мм) | m3 | 0,530 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,800 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm] | m2 | 8,800 |
| 39 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade | m2 | -8,800 |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (керамюплитка ''Порцелонат'' с шерох. поверхн.) | m2 | 8,800 |
| 41 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 7,920 |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavan |  |  |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 96,200 |
|  |  | Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
| 43 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 278,300 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 252,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 252,000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 252,000 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 252,000 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 252,000 |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 26,300 |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de finisare exterioara |  |  |
| 50 | IzF10C | Strat termoizolator la peretii mai jos de cota 0.000 din placi din polistiren extrudat (XPS)-100 mm | m2 | 16,300 |
| 51 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu) | m2 | 16,300 |
| 52 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat (EPS-15 kg/m3) -100 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala (75 kg/m3) -100 mm | m2 | 94,000 |
| 53 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala -30 mm | m2 | 5,500 |
| 54 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 100,000 |
| 55 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (bej, cafeniu deschis) | m2 | 100,000 |
| 56 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 120,000 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Rampa de acces |  |  |
| 57 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,000 |
| 58 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,120 |
| 59 | IzF10B | Placi penopolisterol -50 mm | m2 | 7,100 |
| 60 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 | m3 | 6,700 |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa d8 AIII cu ochi 150*150) | kg | 63,600 |
| 62 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 | m3 | 3,000 |
| 63 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,400 |
| 64 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 14,200 |
|  |  | Capitolul 8.2. Copertina |  |  |
| 65 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 168,250 |
| 66 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,168 |
| 67 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Etalbond) | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 8.3. Pereul (S=105 m2) |  |  |
| 68 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip -150 mm | m3 | 15,750 |
| 69 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 240 mm | m3 | 25,200 |
| 70 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 105,000 |
| 71 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (50 mm) | m2 | 105,000 |
| 72 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15 | m | 20,500 |

Centrala termica.  Automatizarea ASM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda 0...100*C | buc | 2,00 |
| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda 0...200*C | buc | 1,00 |
| 3 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda 35...50*C | buc | 2,00 |
| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-Ух4 | buc | 2,00 |
| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-Ух2.5 | buc | 2,00 |
| 6 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-Ух1.6 | buc | 4,00 |
| 7 | 11-02-032-01 | Regulator THERM RC-03 | buc | 1,00 |
| 8 | 11-02-002-01 | Avertizoare t THERM Q01 | buc | 1,00 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем) | buc | 1,00 |
| 10 | 11-06-001-02 | Panou EST | buc | 1,00 |
| 11 | ID03A | Contactor LE-S20-10/220B | buc | 1,00 |
| 12 | ID03A | Интерфейс IU 05 | buc | 1,00 |
| 13 | ID03A | Интерфейс IU 04-10 | buc | 1,00 |
| 14 | ID03A | Conector TUV | buc | 1,00 |
| 15 | ID03A | Conector 2.54 | buc | 1,00 |
| 16 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ2010Сг-2,5 | buc | 1,00 |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, Sensor "SEISMIC M16" | buc | 1,00 |
| 18 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52 | buc | 1,00 |
| 19 | 11-02-032-01 | Convertizor ДН-6-21K | buc | 1,00 |
| 20 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, Детектор RGD COO MP1 | buc | 1,00 |
| 21 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie CC-1 | buc | 2,00 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,29 |
| 23 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,11 |
| 24 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 25 | ID03A | Отборные устройства | buc | 11,00 |
| 26 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15mm | 100 m | 0,04 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm | 100 m | 0,10 |
| 28 | 10-01-038-08 | Cablu-canal 25x25mm | m | 15,00 |
| 29 | 11-06-001-02 | Panou ЩУС2 800х600х350 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ37-44У3) | buc | 8,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя AK63-2A ) | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д246) | buc | 8,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению индикатора AD-22DS желтый) | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению индикатора AD-22DS желтый) | buc | 4,00 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению индикатора AD-22DS красный) | buc | 3,00 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки ABLFS-22) | buc | 2,00 |
| 37 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,60 |
| 38 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 0,60 |
| 39 | 11-06-001-02 | Panou ЩУC1 400х300х250 | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры AD-22DS красная) | buc | 3,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры AD-22DS зеленая) | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки ABLFS-22 зеленый) | buc | 2,00 |
| 43 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,12 |
| 44 |  | Стоимость материалов, неучтенных ценником | buc | 0,00 |
| 45 | 50912 | Cablu КВВГнг-LS-4*1,5 мм2 | m | 90,00 |
| 46 | 50913 | Cablu КВВГнг-LS-5*1,5 мм2 | m | 13,00 |
| 47 | 509122 | Cablu КВВГнг-LS-4*1,0 мм2 | m | 13,00 |
| 48 | 590122 | Cablu КВВГЭ-4*1.0 mm2 | m | 4,00 |
| 49 | 50914 | Cablu КВВГнг-LS-10*1,5 мм2 | m | 20,00 |
| 50 | 59011 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 12,00 |
| 51 | 28745 | Robinet cu cep (отборные устройства) | buc | 22,00 |
| 52 | 080264 | Труба стальная Д15 мм | m | 4,00 |
| 53 |  | Cablu-canal 25x25 | m | 15,00 |
| 54 | 080263 | Furtun din metalic РЗ-ЦХ-Ш Д15 мм | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Armatura fina, termometru 0...100*C | buc | 2,00 |
| 56 | Pretul firmei | Armatura fina, termometru 0...200*C | buc | 1,00 |
| 57 | Pretul firmei | Armatura fina, termometru 35...50*C | buc | 2,00 |
| 58 | Pretul firmei | Manometru МП4-Ух4 | buc | 2,00 |
| 59 | Pretul firmei | Manometru МП4-Ух2.5 | buc | 2,00 |
| 60 | Pretul firmei | Manometru МП4-Ух0,6 | buc | 4,00 |
| 61 | Pretul firmei | Regulator RC-03 | buc | 1,00 |
| 62 | Pretul firmei | Датчик температуры наружного воздуха Q01 | buc | 1,00 |
| 63 | Pretul firmei | Температурный зонд SО10001 | buc | 1,00 |
| 64 | Pretul firmei | Шкаф распределительный ЕST ЕК-02 | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Contactor S20-10 | buc | 1,00 |
| 66 | Pretul firmei | Interfeis 1U05 | buc | 1,00 |
| 67 | Pretul firmei | Interfeis 1U04.10 | buc | 1,00 |
| 68 | Pretul firmei | Capat ВS95/7 | buc | 1,00 |
| 69 | Цена поставщика | Conector TUV | buc | 1,00 |
| 70 | Цена поставщика | Conector 2.54 | buc | 1,00 |
| 71 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010Сг-1.5-2,5 | buc | 1,00 |
| 72 | Pretul firmei | Sensor "SEISMIC M16" | buc | 1,00 |
| 73 | Pretul firmei | Naporometru HMП-52-М1 | buc | 1,00 |
| 74 | Pretul firmei | Avertizoare ДН-6-21K | buc | 1,00 |
| 75 |  | Детектор оксида углерода RGD COОM PI | buc | 1,00 |
| 76 |  | Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,00 |
| 77 | Pretul firmei | Sonerie CC-1 | buc | 2,00 |
| 78 | Pretul firmei | Panou ЩУС-2 800х600х350 | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 9,00 |
| 80 | Pretul firmei | Аutomat АК63-1мг | buc | 3,00 |
| 81 | Pretul firmei | Diod Д246 | buc | 8,00 |
| 82 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS желтый | buc | 4,00 |
| 83 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS красный | buc | 3,00 |
| 84 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS желтый | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Post ABLFS-22 зеленый | buc | 2,00 |
| 86 | Pretul firmei | Блок зажимов Бз24-4П716 | buc | 20,00 |
| 87 | Pretul firmei | Panou ЩУС1400х300х250 | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS красный | buc | 3,00 |
| 89 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DSзеленый | buc | 1,00 |
| 90 | Цена поставщика | Post ABLFS-22 зеленый | buc | 2,00 |
| 91 | Pretul firmei | Блок зажимов Бз24-4П716 | buc | 10,00 |

Iluminatul electric interior. Echipament electric de forta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-100 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3P/50А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С40A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B25A | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С20A | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B16A | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B10A | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С6A | buc | 5,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A | buc | 5,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16A/30мА | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С10A/30мА | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р | set | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С20A/30мА | buc | 2,00 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16A/30мА | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С10A/30мА | buc | 2,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В6A | buc | 6,00 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | buc | 5,00 |
| 29 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS/R-4x18 | 100 buc | 0,21 |
| 30 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП-2х18 | 100 buc | 0,01 |
| 31 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, DLO--218 1Р44 | 100 buc | 0,02 |
| 32 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, DLO--118 1Р44 | 100 buc | 0,03 |
| 33 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive | 100 buc | 0,01 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,57 |
| 35 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,89 |
| 36 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-FRLS-3*1.5 | m | 376,00 |
| 37 | 590-4055 | Cablu VVGng(A)-FRLS-3x2.5 | m | 205,00 |
| 38 | 590-405 | Cablu VVGng(A)-FRLS-5x4 | m | 30,00 |
| 39 | 590-407 | Cablu VVGng(A)-FRLS-5x10 | m | 35,00 |
| 40 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 42 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 3 prize | buc | 10,00 |
| 43 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,06 |
| 45 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,06 |
| 46 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A | 100 buc | 0,06 |
| 47 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa IP20 | 100 buc | 0,01 |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,55 |
| 49 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,29 |
| 50 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,33 |
| 51 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,05 |
| 52 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane,25x25 ЭЛЕКОР | 100 m | 0,35 |
| 53 | 2451089 | Cutie KM40001 | buc | 50,00 |
| 54 | 245108 | Cutie IP44 KM12333 | buc | 5,00 |
| 55 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 18,00 |
| 56 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 57 | 245122 | Scoaba | buc | 50,00 |
| 58 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 59 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С50A | buc | 1,00 |
| 60 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,35 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 61 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 23,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-100 | buc | 1,00 |
| 63 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-50A | buc | 1,00 |
| 64 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/С40A | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Contor 380B 5-120A | buc | 1,00 |
| 66 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 67 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 68 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/B25A | buc | 1,00 |
| 69 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/С20A | buc | 1,00 |
| 70 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/B16A | buc | 1,00 |
| 71 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/B10A | buc | 2,00 |
| 72 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 73 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 74 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/C6A | buc | 5,00 |
| 75 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/C10A | buc | 5,00 |
| 76 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С16A/30мА | buc | 1,00 |
| 77 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С10A/30мА | buc | 1,00 |
| 78 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Limitator ОПС1-С-4Р | buc | 1,00 |
| 81 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С20A/30мА | buc | 1,00 |
| 82 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С16A/30мА | buc | 2,00 |
| 83 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С10A/30мА | buc | 2,00 |
| 84 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-12з | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/B6A | buc | 6,00 |
| 87 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-12з | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/B10A | buc | 5,00 |
| 90 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/С50A | buc | 1,00 |

Semnalizare paza

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze C2000-4-01 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ИК" automatice IS-215 | buc | 8,00 |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ИК" automatice: LC-102P/GBS | buc | 8,00 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic | buc | 5,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,42 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie interior | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie exterior | buc | 1,00 |
| 10 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,00 |
| 11 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu CORэ-6x0.22 | 100 m | 0,85 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 0,25 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | 100 m | 0,05 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | 100 m | 0,05 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,10 |
| 18 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,10 |
| 19 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 4,00 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 21 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 22 | 18 | Cablu CORэ-6x0.22 | m | 85,00 |
| 23 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 25,00 |
| 24 | 117 | Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | m | 5,00 |
| 25 | 119 | Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | m | 5,00 |
| 26 | Pretul firmei | Canal metalic 40x20 | m | 10,00 |
| 27 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 110,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone C2000-4-01 | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Avertizoare "ИК" automatice IS-215 | buc | 8,00 |
| 32 | Pretul firmei | Avertizoare LC-102P/GBS-210 | buc | 8,00 |
| 33 | Pretul firmei | Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic | buc | 5,00 |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 38 | Pretul firmei | Box | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 4,00 |

Sistem de apel pentru persoane cu dezabilitati (set apelare din toalete)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-12 | Dispozitiv de semnalizare (optico-acustic) ELSO SIGMA/WC | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton de apel | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton confimare | buc | 1,00 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |
| 5 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu J-Y(St)Y-2x2x08 | 100 m | 0,70 |
| 6 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,70 |
| 7 | 10-06-037-08 | Cutie de montare pentru dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |
| 8 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 9 | 119 | Cablu J-Y(St)Y-2x2x08 | m | 70,00 |
| 10 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 70,00 |
| 11 | Pretul firmei | Cutie de montare pentru dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Dispozitiv de semnalizare (optico-acustic) ELSO SIGMA/WC | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Buton de apel | buc | 1,00 |
| 14 | Pretul firmei | Buton confimare | buc | 1,00 |
| 15 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |

Semnalizare incendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-001-02 | Transmitator radio ATC-100 | compl. | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП-114 | buc | 2,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 15,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 2,00 |
| 9 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,46 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40 | buc | 2,00 |
| 12 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,00 |
| 13 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 14 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 1,50 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 0,40 |
| 17 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | 100 m | 0,05 |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | 100 m | 0,05 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,90 |
| 20 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,01 |
| 21 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,10 |
| 22 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 10,00 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 24 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 25 | 18 | Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | m | 150,00 |
| 26 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 40,00 |
| 27 | 117 | Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | m | 5,00 |
| 28 | 119 | Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | m | 5,00 |
| 29 | Pretul firmei | Canal metalic 40x20 | m | 10,00 |
| 30 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 190,00 |
| 31 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10П | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Avertizoare ИП114-5-A2 | buc | 3,00 |
| 37 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 17,00 |
| 38 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР-3СУ | buc | 3,00 |
| 39 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40 | buc | 3,00 |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | Box | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 10,00 |

Retea structurata de cabluri

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 15U | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 16 porturi | buc | 1,000 |
| 3 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 4 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 4-ports | 10 buc | 0,100 |
| 5 | 10-04-066-04 | Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |
| 6 | 10-01-003-03 | Patch Panel 16-ports Cat 6e, 1U | 10 buc | 0,100 |
| 7 | 10-01-003-03 | Patch Panel 24-ports Cat 6e, 1U | 10 buc | 0,100 |
| 8 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 5 prize 19" | buc | 1,000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS3000 | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-066-01 | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 16,000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45 | buc | 8,000 |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara tripla RJ45 | 100 buc | 0,080 |
| 14 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45 | buc | 2,000 |
| 15 | 2015001 | Suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 2,000 |
| 16 | 08-03-591-9 | Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana | 100 buc | 0,020 |
| 17 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama tripla pentru priza montata in mini coloana | 100 buc | 0,020 |
| 18 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 30,000 |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 33,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 30,000 |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat6e | 100 m | 10,000 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,000 |
| 23 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,050 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 25 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
| 26 | 10-06-037-09 | Cutie de montaj de perete У210 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ceasoficarea |  |  |
| 27 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome | buc | 6,000 |
| 28 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Dulap 19" 15U 600x450 | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul firmei | Comutator Switch 16 porturi | buc | 1,000 |
| 31 | Pretul firmei | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 32 | Pretul firmei | 16-port патч-панель | buc | 1,000 |
| 33 | Pretul firmei | 24-port патч-панель | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel 4-ports | buc | 1,000 |
| 35 | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 36 | Pretul firmei | Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |
| 37 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS3000 | buc | 1,000 |
| 38 | 13324 | Patch Cord UTP cat.5 0.5 m | buc | 33,000 |
| 39 | 13322 | Patch Cord UTP cat.5 1.5 m | buc | 30,000 |
| 40 | Pretul firmei | Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45 | buc | 2,000 |
| 41 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 5,000 |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 6,000 |

Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 150 | buc | 3,000 |
| 2 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200G | buc | 1,000 |
| 3 | Soler&Palau | Вентилятор Decor-300 | buc | 1,000 |
| 4 | Gree | Кондиционер настенный GWH12NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 1,000 |
| 5 | Gree | Кондиционер настенный GWH09NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 2,000 |
| 6 | Gree | Кондиционер настенный GWH07NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка ) | buc | 4,000 |
| 8 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 9 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare si conditionare aerului |  |  |
| 10 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | m | 20,000 |
| 11 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | m | 20,000 |
| 12 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d13x13mm | m | 20,000 |
| 13 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d10x13mm | m | 20,000 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d125mm | buc | 1,000 |
| 15 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,100 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 VENTS | buc | 2,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 300x150 VENTS | buc | 2,000 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 200x100 VENTS | buc | 1,000 |
| 19 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 | 3,500 |
| 20 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) | m2 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 3.2. Incalzire |  |  |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/900 KORADO | buc | 2,000 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/600 KORADO | buc | 1,000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/500 KORADO | buc | 2,000 |
| 24 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/400 KORADO | buc | 1,000 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 300/400 KORADO | buc | 2,000 |
| 26 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 3 500/160 - 7 секц (0,290m2-1секц) | m2 | 0,870 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2'' Danfoss | buc | 8,000 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан RA-N DN1/2'' Danfoss | buc | 9,000 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15 Danfoss | buc | 9,000 |
| 30 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 31 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5010Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 34 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5000Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5010Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик 1/2'' FIX MATIC | buc | 2,000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран Giacomini DN 1/2" | buc | 2,000 |
| 38 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 60,000 |
| 39 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm (К=1,3 на фитинги) | m | 15,000 |
| 40 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4 mm (К=1,3 на фитинги) | m | 20,000 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 75,000 |
| 42 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20,000 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d22x9mm | m | 50,000 |
| 44 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d28x9mm | m | 15,000 |
| 45 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x9mm | m | 20,000 |

Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Водомер д15мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. A1 |  |  |
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20мм | buc | 1,000 |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm | buc | 1,000 |
| 4 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 20,000 |
| 5 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm | m | 9,000 |
| 6 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 29,000 |
| 7 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, Водомерный узел со счетчиком д15мм | компл. | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. T3 |  |  |
| 8 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20мм | buc | 1,000 |
| 9 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 20,000 |
| 10 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm | m | 6,000 |
| 11 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 26,000 |
| 12 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm | m | 20,000 |
| 13 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d15x10mm | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. C1 |  |  |
| 14 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 30,000 |
| 15 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 7,000 |
| 16 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,700 |
| 17 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 18 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 19 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 20 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 21 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |

Centrala termica .Retele de gaze interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Contor de gaze cu termocorector G-6Т | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Detector de metan si a gazului de monoxid de carbon | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | O supapa electromagnetica de mare viteza (normal deschis) d25mm | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Naporometru cu limita de masurare НПМ-52 | buc | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Baterie reincarcabila portanta ЛАТ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc | 1,000 |
| 7 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer,Semnalizator de gaz | buc | 1,000 |
| 8 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, O supapa electromagnetica d25mm | buc | 1,000 |
| 9 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, Naporometru d25mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
| 10 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G-6T | buc | 1,000 |
| 11 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, d25mm КШГ-25 | buc | 1,000 |
| 12 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, d20mm 11Б6бк1 | buc | 3,000 |
| 13 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, d15mm 11б6бк | buc | 1,000 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Dop d32 mm | buc | 1,000 |
| 15 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Clapeta de termoficare КТЗ d25mm | buc | 1,000 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse Electroizolante d25mm | buc | 1,000 |
| 17 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 6,000 |
| 18 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 6,000 |
| 19 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 0,500 |
| 20 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 12,500 |
| 21 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 12,500 |
| 22 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газ-да к стене-4шт) | kg | 6,000 |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,000 |
| 24 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm | buc | 2,000 |
| 25 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,160 |
| 26 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,000 |

Centrala termica. Termomecanica

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Thermona | Cazan Q=23.0 kw ''Thern 23 TCL'' | set | 2,000 |
| 2 | Varem | Vas de expansiune V=18л | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Dispozitiv magnetic anticalcar д15мм | buc | 2,000 |
| 4 | Pneumatex | Dezaerator Ventojet VGA d20mm | buc | 1,000 |
| 5 | Romstal | Dozator proportional Dosaphos 250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete | buc | 2,000 |
| 7 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 18 l | buc | 1,000 |
| 8 | IA28A | Vas de expansiune, Деаэратор Ventojet VGA d20mm | buc | 1,000 |
| 9 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Пропорциональный дозатор Dosaphos 250 | buc | 1,000 |
| 10 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Dispozitiv magnetic anticalcar д15мм | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| 11 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic din otel cu flansa д25мм | buc | 2,000 |
| 12 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic din otel cu flansa д20мм | buc | 1,000 |
| 13 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic din fonta cu flansa д25мм | buc | 1,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inchidere д20мм 15ч8п2 | buc | 12,000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inchidere д15мм 15ч8п2 | buc | 10,000 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere д20мм 16Б1бк | buc | 3,000 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere д15мм 16Б1бк | buc | 1,000 |
| 18 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru д25мм | buc | 1,000 |
| 19 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru д20мм | buc | 3,000 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta д20мм | buc | 1,000 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Аutomat de aerisire aer д10мм | buc | 4,000 |
| 22 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Ventil cu protectie impotriva d32mm | buc | 1,000 |
| 23 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д32х2,0мм | m | 5,000 |
| 24 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 10,000 |
| 25 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" | m | 9,000 |
| 26 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" | m | 8,000 |
| 27 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 17,000 |
| 28 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Закладные конструкции/ | buc | 10,000 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Fixarea conductelor | kg | 25,400 |
| 30 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 25,400 |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,025 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de izolare |  |  |
| 32 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 2,050 |
| 33 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм | m3 | 0,280 |
| 34 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные M-125 в обкладке из сетки толщ.40мм | m2 | 6,000 |
| 35 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 19,440 |
| 36 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 19,440 |

Utilaj

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Conditioner beco) | buc | 4,000 |
| 2 | 10-04-064-02 | Aparataj de masa: Modulator de oscilograf sau magnetofon tip transportabil (Calculator) | buc | 9,000 |
| 3 | SC05A1 | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie de caramida (Cuva etalonata din inox 900x900x900) | buc | 1,000 |
| 4 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 5 | Pretul firmei | Conditioner beco | buc | 4,000 |
| 6 | Pretul firmei | Cuva etalonata din inox 900x900x900 | buc | 1,000 |
| 7 | Pretul firmei | Lavoar | buc | 2,000 |
| 8 | Pretul firmei | Cazan (existent 0.24кВт) | buc | 1,000 |