| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Film Radiologic DI-HL14x17 inc 35x43. tip MEDIPHOT Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000, Termen de valabilitate restant 1,5 ani |  |  |  | Film Radiologic DI-HL14x17 inc 35x43. tip MEDIPHOT Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000, Termen de valabilitate restant 1,5 ani *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic de către operatorul economic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie semnat electronic de către operatorul economic *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis semnat electronic de către operatorul economic * instrucţiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internașională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie semnat electronic de către operatorul economic |  |  |
| Film radiologic DI-HL 8x10 inc (20x25 cm). Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000. Termen de valabilitate restant 1,5 ani |  |  |  | Film radiologic DI-HL 8x10 inc (20x25 cm). Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000. Termen de valabilitate restant 1,5 ani *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic de către operatorul economic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie semnat electronic de către operatorul economic *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis semnat electronic de către operatorul economic * instrucţiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internașională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie semnat electronic de către operatorul economic |  |  |
| Film Radiologic DI-HL14x17 inc 35x43. tip MEDIPHOT pentru imprimanta Colenta DRY laser Imager Cap Xp DRYPIX 6000. Termen de valabilitate restant 1,5 ani |  |  |  | Film Radiologic DI-HL14x17 inc 35x43. tip MEDIPHOT pentru imprimanta Colenta DRY laser Imager Cap Xp DRYPIX 6000 . Termen de valabilitate restant 1,5 ani *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic de către operatorul economic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie semnat electronic de către operatorul economic *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis semnat electronic de către operatorul economic * instrucţiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internașională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie semnat electronic de către operatorul economic |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |