Aprob:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

Caiet de sarcini

Servicii de mentenanță corectivă a

dispozitivelor medicale (autoclave), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, pentru  anul 2024

Dispozitivele pentru sterilizare cu aburi ferbinți, ce se vor supune mentenanței tehnice:

| Mentenanța corectivă (reparații urgene, reparații capitale, etc.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr/or | Denumirea dispozitivului medical | Cantitatea |  | Anul fabricării |
| 1 | Sterilizator cu aburi ferbinți GP-400-1 (Rusia) | 3 un. |  | 1987/2009/2011 |
| 2 | Sterilizator cu aburi ferbinți, mod. QL – 100 , tip 138, (SUA) | 2 un. |  | 2001 |

| Denumirea Serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică, Servicii solicitate | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentenanță corectivă | Constatări tehnice, reparații urgente, reparații capitale | Constatări tehnice, reparații urgente, reparații capitale | Conform pașaportului tehnic și manualului de utilizare |

SPECIFICAȚII  TEHNICE

Cerințe speciale către ofertant:

1.Să se prezinte licenția (autorizația/permisiunea) de activitate în domeniul reparației  dispozitivelor medicale (autoclave) sau personal autorizat.

2. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă (reparație tehnică), conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte, manuale  tehnice),  cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.

3. Prestarea serviciilor, se efectuează: La comandă Beneficiarului conform necesităților IMSP SCTO, pe parcursul  anului 2024.

Servicii solicitate:

Serviciile de mentenanță corectivă a echipamentelor medicale (autoclave), vor cuprinde următoarele intervenții la cerere:

a. În maxim 12 ore din momentul solicitării (verbal, scris),   Beneficiarului, se vor efectua următoarele activități:

- constatarea defectului și întocmirea  procesului verbal de constatare;

- efectuarea reparațiilor, în cazul, în care, nu este nevoie de piese de schimb;

- în cazul, cînd sunt necesare înlocuiri de piese sau echpamente, prestatorul are obligația întocmirii unui deviz estimativ, care va cuprinde caracteristici tehnice și prețul unitar pentru fiecare piesă propus de a fi înlocuit;

b. Staţiunile tehnice, nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă sau  din cauza lipsei pieselor de  schimb, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris), dar nu mai mult de 5 zile calendaristice;

c. Dupa finalizarea fiecarei intervenții tehnice, prestatorul va completa un raport de servicii. Pentru autoclavele, ce nu mai pot fi utilizate/reparate, să se emită buletin de casare;

d. Se va acorda garanție, atît pentru lucrarile executate, cît si pentru componetele înlocuite, minim 6 luni de la momentul instalării.

4.Prestatorul, în cadrul interventiilor tehnice, se obliga sa respecte, toate reglementările în vigoare privind  securitatea și sănătatea muncii.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

I.Coșpormac, vicedirector                      _________________________

G.Doagă, contabil-șef                            _________________________

V.Tulbure ,  șef secție Ortopedie și traumatologie ________________________

O.Cirimpei, șef secție Arsuri și Chirurgie plastică          _______________________

L.Feghiu, șef secție  Traumatologie și ortopedie septică și reconstructivă ___________________

D.Buzu – șef secție  Chirurgia mânii                            _________________________

A.Belous, șef secție Ortopedie și vertebrologie             __________________________

A.Bețișor – șef secție Ortopedia protetică a articulațiilor mari _____________________

E.Bobuțac – inginer AM                                                __________________________

V.Morozova – inginer serviciu BI                                 ___________________________