Caiet de sarcini

- Obiectul achiziției: Sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 alb solid cristalin cu mărimea particulelor 0,5 – 3 mm, concentrația minimă de 17% Al2O3, complet solubil în apă, cu conținutul de fier max – 0,3%, pH(soluție 1%): 2-3, în vederea utilizării acestuia de către Secția Apă a S.A.”Apă-Canal Cahul” în r-ul Cahul s.Crihana Veche pentru desfășurarea procesului de tratare a apei potabile în scopul asigurării calității acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr.182/2019 cu privire la calitatea apei potabile.

Tabelul 1.

Proprietățile produsului

| Nr.crt. | Caracteristica | U.M. | Concentația limită din masa activă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aspect (miros, culoare,etc.) | - | Fără miros, culoare albă, solid cristalin |
| 2. | Conținutul de oxid de aluminiu (Al2O3) | % | 17% ± 0,3 |
| 3. | Conținutul de (Al) | % | 7,2 – 9,1 |
| 4. | Substanțe insolubile în apă | % | 0,34 |
| 5. | Conținutul de Fier (Fe) | % | 0,3 |
| 6. | pH (soluție 1%) |  | 2-3 |
| 7. | Granulometria | Mm | 0,5 – 3 mm |
| 8. | Conținutul metalelor grele (Pb, Cd, As,Hg, etc.) | Mg/ kg Al | În conformitate cu prevederile normelor și standardelor în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova |

- Condiții obligatorii privind calitatea, garanția, transportarea, recepția, inspecția și testarea bunului:

- Sulfat de aluminiu va fi achiziționat și utilizat în exclusivitate pentru tratarea apei potabile, destinate consumului uman.

- Puritatea Al2O3 ar trebui să fie egală cu sau mai mare decât valoarea specificată de către producător în certificatul de calitate original al produsului. Certificatul de calitate original este un document numerotat (în scopul identificării), imprimat tipografic și ștampilat.

- Cumpărătorul, obligatoriu, de fiecare dată, în prezența reprezentantului Furnizorului și reprezentanților Cumpărătorului, împuterniciți de către aceștia și care obligatoriu participă la fața locului, până la recepția/descărcarea va verifica calitatea mărfii, integritatea ambalajului, termenii de valabilitate, corespunderea lotului cu certificatul prezentat.

- Cumpărătorul, este în drept la recepția mărfii să preleveze probe de sulfat de aluminiu și să efectueze încercări de laborator pentru stabilirea corespunderii produsului cu certificatul de calitate prezentat.

- Dacă produsul la recepționare sau la utilizare nu va corespunde prevederilor certificatelor de calitate, documentelor însoțitoare vizând proveniența produsului eliberate de către producător (prezentate beneficiarului în ziua în care produsul se livrează), prevederilor contractului de livrare, inclusiv abateri a parametrilor de calitate, Cumpărătorul este în drept să respingă partida sulfatului de aluminiu, iar Furnizorul, fără a modifica prețul mărfii indicat în contract, va înlocui produsul necorespunzător în termen de 72 ore de la sesizare.

- Termenul de valabilitate a produsul livrat trebuie să fie mai mare sau egal cu 60 zile, de la data livrării.

- Termenii și condiții de livrare și recepție:

- Furnizorul va livra Bunul la locație în care se află depozitul Cumpărătorului, după cum urmează: r-ul Cahul s.Crihana Veche, Stație de tratare a apei S.A.”Apă-Canal Cahul”.

- Sulfat de aluminiu trebuie să fie ambalat în saci de 25 kg sau 50 kg, pe ficare sac trebuie să fie marcajul producătorului, lotul produsului și termenul de valabilitate acestuia.

- Furnizorul va livra Cumpărătorului sulfat de aluminiu 17% , în termen de până la 5 zile calendaristice, din data solicitărilor înaintate de către Cumpărător, respectând termenul și graficul lunar de livrare stabilit și a cantităților exacte de produs, ce urmează a fi livrate la Cumpărător.

- În cazul în care va fi necesară o cantitate suplimentară de Bun, care nu a fost solicitată conform graficului, se va înainta suplimentar o cerere-comandă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de recepție.

- Pentru încălcare termenului de livrare mai mult de 3 zile calendaristice, furnizorul va achita o penalitate în mărime de 5% din costul mărfii nelivrate conform comenzilor, pentru fiecare zi de întârziere.

- Vânzătorul poartă responsabilitate față de Cumpărător pentru încălcare termenelor de livrare, în parte ce ține de netratarea apei și nedistribuirea acesteia consumatorilor din r-ul Cahul, achită toate pierderile apărute ca urmare acestui motiv către Cumpărător și către consumatorii noncasnici, achită prejudiciul cauzat, cu privire la atragerea la răspundere a Cumpărătorului de către autoritățile de resort, care implică aplicarea de sancțiuni, pierderile suferite ca urmare a suspendării activității, inclusiv profiturile pierdute etc.

- În cazul în care a fost declarată forță majoră de partea contractantă care o invocă, aceasta din urmă are obligația de a notifica celeilalte părți despre intervenirea impedimentului și consecințele acestuia asupra capacității sale de a executa prevederile contractului, imediat (pe parcursul a 12 ore) și în mod complet, producerea acesteia și să întreprindă oricare din măsuri care îi stau la dispoziție în vederea prevenirii și diminuării consecințelor întru asigurarea cu sulfat de aluminiu, fără întreruperea procesului de tratare și distribuție a apei în r-ul Cahul. Dacă notificarea nu a fost comunicată Cumpărătorului într-un termen rezonabil (pe parcursul a 12 ore) din momentul în care Ofertantul a cunoscut sau fi trebuit să cunoască impedimentul, acesta datorează daune pentru prejudiciul rezultat din neprimirea notificării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți imediat (pe parcursul a 12 ore) din momentul intervenirii impedimentului încetarea de drept a prezentului contract, fără ca una din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

- La fiecare livrare, Vânzătorul va prezenta următorul set de documente și informație:

- Factură fiscală, completată conform prevederilor legislației în vigoare, cu indicarea cantității neto în tone, costul Bunului și suma TVA indicată.

- Certificatul de calitate eliberat de către producător, cu indicarea parametrilor de calitate: concentrația Al2O3, impurități, etc. (rezultatele încercărilor de laborator producătorului), dată fabricării sulfatului de aluminiu Al2(SO4)3, termenul de garanție a produsului (cu posibilitate identificării conform loturilor livrate).

- Fișa tehnică de securitate a produsului, eliberată de către producător.

Tabelul 2.

Graficul preventiv al livrărilor pentru 10 luni

| Luna | Cantitatea necesară de sulfat de aluminiu Al2(SO4)3, în tone |
| --- | --- |
| Martie | 12,00 |
| Aprilie | 12,00 |
| Mai | 12,00 |
| Iunie | 12,00 |
| Iulie | 12,00 |
| August | 12,00 |
| Septembrie | 12,00 |
| Octombrie | 12,00 |
| Noiembrie | 12,00 |
| Decembrie | 12,00 |
| Total pentru 10 luni sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 cu concentrație Al2O3 17% - 120 tone |  |

Notă: Cantitatea necesară de sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 pentru tratarea apei, poate fi modificată în dependența de calitatea apei brute din    r. Prut.