# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Dispozitive medicale**(se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică**(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Țaul**
2. **IDNO: 1013604001552**
3. **Adresa: s. Țaul, r. Dondușeni**
4. **Numărul de telefon/fax: 0 251 61702**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** **cs.taul@ms.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție medicală ce prestează servicii medicale***
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**

 **Link-ul către planul de achiziții publice publicat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măs** | **Canti****tatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | 33100000-1 | Analizator biochimic | 1 | buc | Semiautomat, cu cuvă, sistem de tip închis, specificația deplină la p. 19. Garanția 24 luni | 34000 |
| 2 | 33100000-1 | Analizator hematologic | 1 | buc | Automat, cu 40 probe, sistem de tip închis, specificația deplină la p. 19. Garanția 24 luni | 34000 |
| 3 | 33100000-1  | Centrifugă de laborator  | 1 | buc | specificația deplină la p. 19Garanția 12 luni  | 18000 |
| **Valoarea estimativă totală** | **86000** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
2. Pentru un singur lot;
3. **Pentru mai multe loturi**;
4. Pentru toate loturile;
5. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea în termen de 45 zile de la comandă, conform specificației tehnice indicate în p. 19 din Anunț.**
2. **Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2022**
3. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

1. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | Cerere de participare | Conform **Anexei nr. 7** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021**Confirmat prin semnătura electronică** | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform **Anexei nr. 8** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021**Confirmat prin semnătura electronică** | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice  | Conform **Anexei nr. 22** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021**Confirmat prin semnătura electronică** | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț  | Conform **Anexei nr. 23** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021.**Confirmat prin semnătura electronică** | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. **Confirmat prin semnătura electronică**. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării juridice | Copie, emisă de Agenția Servicii Publice **Confirmat prin semnătura electronică**  | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului  | Copie, Eliberat de producător, **Confirmat prin semnătura electronică**  | Obligatoriu  |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Original , eliberat de Inspectoratul Fiscal **Confirmat prin semnătura electronică**  | Obligatoriu |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, | Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, original, **Confirmat prin semnătura electronică** În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, la semnarea contractului. | Obligatoriu  |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**

**19.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**):**

**Operatorul economic va livra dispozitivele medicale care vor avea următoarele specificații tehnice:**

|  |
| --- |
| **Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip inchis** |
|  |  |
| **Descriere** | Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de inchis de reactivi |
| **Parametrul** | **Specificația** |
| **Tip sistem** | Sistem inchis de reactivi |
| **Tip probă** | **Ser** | da |
| **Plasmă** | da |
| **Urina** | da |
| **Reagenți** | **Lichid** | da |
| **Cu posibilitatea de a fi substituiți** | da |
| **Incubator** | **Temperatura termostatare** | 37°C |
| **Capacitatea** | minim 20 tuburi |
| **Cuva absorbanta** | **Cuvă** | da |
| **Tip reutilizabilă** | da |
| **Volum reactiv/investigatie** | ≤ 500 mcl |
| **Temperatura termostatare** | 37°C |
| **Regimuri de măsurare:** | **Punct final** | da |
| **Cinetic** | da |
| **Multipoint cinetic** | da |
| **Sursa de lumină** | Minim 6 lungimi de undă |
| **Data management** | **Display Touch Screen** | da |
| **Memorie internă** | da |
| **Imprimantă integrata** | da |
| **Calibrarea** | **Automată** | da |
| **Alimentarea** | **Rețea electrică 220 V, 50 Hz** | da |

|  |
| --- |
| **Analizator hematologic, automat (3 diff), tip inchis 40 probe** |
|  |  |
| **Descriere** | Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi |
| **Parametrul** | **Specificația** |
| **Tip sistem** | inchis |
| **Metode de analiză** | 3 diff |
| **Procedura de curăţire** | automată |
| **Parametri determinați și calculați:**  | WBC |
| RBC |
| HGB |
| HCT |
| MCV |
| MCH |
| MCHC |
| PLT |
| LYM |
| MID |
| GRA |
| LYM% |
| MID% |
| GRA% |
| RDW-SD |
| RDW-CV |
| PDW-SD |
| PDW-CV |
| MPV |
| PCT |
| **Capacitate (probe/oră)** | ≥ 40 |
| **Diluarea** | automată |
| **Cantitate reagenti** | ≤ 2 (Diluent, Soluti de lizare) |
| **Afişaj** | graphic |
| **Imprimantă** | încorporată |
| **Sistem ID pacient** | da |
| **Introducerea datelor** | manual |
| **Interfaţa PC** | da |
| **Afişarea histogramelor** | da |
| **Stocarea datelor** | da |
| **Calibrarea-** | automată |
| **Histograme:** | WBC- repartizarea leucocitelor după volum |
| RBC- repartizarea eritrocitelor după volum |
| PLT- repartizarea trombocitelor după volum |
| **Afişarea pe ecran a tuturor datelor** | histograme |
| rezultate |
| grafice |
| rezultate din arhivă |
| date de service |
| **Afişarea rezultatelor pe imprimantă** | Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient |
| **Indicatori de avertizare** | da |
| **Control al calităţii** | în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings |
| **Limba de comunicare** | rom/rus |
| **Memorie internă** | > 1000 pacienţi |
| **Accesorii** | Vas pentru deşeuri |
| tuburi pentru reagenţi  |
| tuburi pentru spălare |
| **Alimentare** | 220 V, 50 Hz |
| **Certificat** | Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului |

|  |
| --- |
| **Centrifugă de laborator (24 tuburi)** |
|  |  |
| **Descriere** | Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. |
| **Parametrul** | **Specificația** |
| **Viteza de rotație** | **Minimală, rpm** | reglabilă |
| **Maximală, rpm** | ≥ 3500 |
| **Setări** | setarea vitezei |
| **Capacitatea** | **Tipul tuburilor** | tuburi de 2 - 15 ml |
| **Numărul de tuburi** | 24 unitati |
| **Timer** | **Gama de timp** | 0 - ≥60 min |
| **Incrementarea** | ≤1 min |
| **Securitatea** | **Blocarea capacului în timpul lucrului** | da |
| **Indicatori**  | **Indicarori vizual și acustic** | da |
| **Debalansare** | da |
| **Pornire/oprire** | da |
| **Depășirea vitezei** | da |
| **Capac deschis**  | da |
| **Display** | **Digital** | da |
| **Nivelul de zgomot** | **≤ 60 dB** | da |
| **Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare**  | da |

**20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai mic preț cu îndeplinirea cerințelor obligatorii.***

1. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **până la: *[ora exactă]* *SIA RSAP***
* **pe: *[data]* *SIA RSAP***
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**
2. **Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP***

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP Mtender**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se specifică da sau nu)

1. **Alte informații relevante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: Leonteac Tatiana L.Ș.**