CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20__

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:   Stabilirea cerințelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea, buc. | Preț unitar, lei | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50400000-9 | LOT 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Verificare metrologică contoare de energie electrică trifazate multifuncțional (tip ZMG405CR, ZMD405, ZMG 310CR, LUN4). |  | 18 | 228,00 | 4104,00 |
|  |  | Verificare metrologică contoare de energie electrică trifazate electronic ( tip A1RL, ZMG405CR, ZMD405, MT 174, MT 173, MT173-D2A,) |  | 26 | 228,00 | 5928,00 |
|  |  | Verificare metrologică contoare de energie electrică trifazate ( tip ZMR110Ace, AMT B1B, NIK2300) |  | 8 | 138,00 | 1104,00 |
|  |  | Verificare metrologică contoare de energie electrică monofazate (tip ME172, ME173, ZCG-112ASe, SAGEM-CX1000, CО-И132, LUN10F, ZCG112ASe, KAMSTRUP-686-11, DK-8660, 5227A) |  | 20 | 38,04 | 760,80 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  | 11896, 80 |
| 2 |  | LOT 2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Verificare metrologică transformatoare pentru măsurare de curent de tensine joasă, (tip Т-0,66 У3, T-0,66M, ТШ-0,66, ТТИ-А) |  | 12 | 272,00 | 3264,00 |
|  |  | * Verificare metrologică transformatoare pentru măsurare de curent de tensiune joasă, (tip Т-0,66 У3, T-0,66M, ТШ-0,66, ТТИ-А) |  | 12 | 362,18 | 4346,16 |
|  |  | * Verificare metrologică transformatoare pentru măsurare de curent de tensiune înaltă, medie, (tip ТВ-110-1-6, KAP-60/190-55, ТОЛ-СЕЩ-10, ТЛО-10, КАР-60/190, ТПОЛ-10У3, ТОЛУ-10, ТПЛУ-10, ТПЛ-10, TPU-40.11, TPU-43.11, ТШ-20, TC-A, ТК-40, ТК-20, ТЛШ-10У3, ТПОФ, ТВЛМ-10) |  | 66 | 362,18 | 23903,88 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  | 31514,04 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 43410,84 |

*  Verificările metrologice se vor efectua la sediul „TERMOELECTRICA” S.A.

**„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.

- Locația desfășurării lucrărilor:

În laboratoarele Executantului și sediul  “Termoelectrica”S.A.

- mun. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

- mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

- mun. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

- mun. Chișinău, Calea Basarabiei 26;

- alte locații din raza mun. Chișinău.

- Termenul de realizare a serviciilor: februarie-decembrie 2026.

- Documente de referință:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare:

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- SM EN ISO/IEC 17025:2018. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

- Legea Nr. 174 din 21 .09.2017 сu privire la energetică;

- Legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială а obiectelor industriale periculoase;

- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității;

- SR EN ISO CEI 17020:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;

- Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes;

- NML 8-08:2018  Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică.

- NML 8-07:2017  Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică.

- NML 08-10:2022 Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- Alte acte normative.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului se va face din contul Executantului.

- Pentru executarea serviciilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente și alte materialele necesare din dotarea sa personală.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică sau verificare tehnică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz, raport de măsurări) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, Executantul trebuie să informeze Benefeciarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor și în conformitate cu Lista cu cantitățile de lucrări (pct.1);

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare valabile la data depunerii ofertelor;

- Certificate de competență a personalului pe domeniile de măsurări solicitate;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul verificărilor metrologice solicitate;

- Termenul de executare a lucrărilor de verificare;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute).

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii;

- Relaţii de contact:       Tel. :022-436-406;             e-mail:  lipcan.efimia@termoelectrica.md

SPA Tel.: 022-436-490;            e-mail:  vlaico.mariana@termoelectrica.md

| Elaborat: | Ingineră metrologă StMA SM |  | Efimia Lipcan |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonat: | Inginer-șef în industria prelucrătoare |  | Alexandru Buruiană |
|  | Consilier al conducătorului întreprinderii |  | Nicolae Glingean |
|  | Șefă adj. serviciu în industria prelucrătoare SM |  | Olga Postolachi |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare SE |  | Ghenadie Oclanschi |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare SPIOM |  | Veaceslav Helbeti |
|  | Șef serviciu în alte ramuri (patrimoniu și aprovizionare) SPA |  | Igor Bzovîi |