## CAIET DE SARCINI

Obiectul Achizitionarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor

pentru anul 2026

Autoritatea contractantă  Agenția Națională pentru sănătatea publică

Valoarea estimativă a contractului:

42 600,00  lei (fără TVA)

- Obiectul achiziției

Prestarea serviciilor de:

- verificare metrologică periodică;

- verificare metrologică după reparare (după caz);

- aplicarea marcajelor și sigiliilor metrologice;

- emiterea documentelor oficiale de conformitate.

- demontare, montare și curățare a contoarelor, inclusiv toate cheltuielile de transport.

Serviciile vor fi prestate în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

- Tipuri de contoare și cantități estimative

|  |  |  | ### I. Contoare de gaze naturale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nr. | ### Marca și tip contor | ### Unitatea de măsură |  | ### cantitatea | ### Data expirării verificării metrologice | ### Locație | Suma ### Fără TVA(lei) |
| ### 1 | ### BK G6T Elster nr.008230 | ### buc |  | ### 1 | ### 03.08.2026 | ### Or. Taraclia str.Mira,1 | ### 2900,00 |
| ### 2 | ### BK-G6CT nr.29066251 | ### buc |  | ### 1 | ### 15.09.2026 | ### Or. Ocnița | ### 3200,00 |
| ### 3 | ### BK-G6T nr.28240701 | ### buc |  | ### 1 | ### 05.07.2026 | ### Or. Hîncești, str. Toma Ciorba,2 | ### 2100,00 |
| ### 4 | ### BK-G4CT nr.05408200 | ### buc |  | ### 1 | ### 05.07.2026 | ### Or. Cimișlia str. Cetatea Albă,27 | ### 2520,00 |
| ### 5 | ### BK-G6T nr.24005830 | ### buc |  | ### 1 | ### 17.09.2024 | ### Or.Basarabeasca str.40 ani Victoriei,2 | ### 2520,00 |
| ### 6 | ### BK-G16Ete20V6 nr.4076932 to 40767951 | ### buc |  | ### 1 | ### 26.102026 | ### Or.Rezina. | ### 2600,00 |
| ### 7 | ### G4 nr.10550399 | ### buc |  | ### 1 | ### 14.09.2026 | ### Or.Edineț | ### 3600,00 |
| ### 8 | ### Rabo G100 Elster nr.77046529 | ### buc |  | ### 1 | ### 15.10.2026 | ### mun. Chișinău, str.Hăjdeu,49 | ### 1760,00 |
| ### 9 | ### Corector electronic Elcor Cehia nr.204600963 | ### buc |  | ### 1 | ### 09.10.2026 |  | ### 1520,00 |
| ### 10 | ### BK-G10CT Elster nr.31626061 | ### buc |  | ### 1 | ### 14.09.2026 | ### Or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare,107 | ### 2100,00 |
| ### Contoare termice |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 11. | ### Multical 403 CF-50 (bloc auxiliar) | ### buc |  | ### 1 | ### Trim.3 2026 | ### Or.Bălți | ### 1200 |

|  |  |  | ### II. Contoare de energie electrică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nr. | ### Marca și tip contor | ### Unitatea de măsură |  | ### cantitatea | ### Data expirării verificării metrologice | ### Locație | Suma ### Fără TVA(lei) |
| ### 1 | ### ZMG 310CR (3f) nr57661777 | ### buc |  | ### 1 | ### 07.06.2026 | ### Or.Căușeni str.Ana și Alexandru 16/A | ### 2780,00 |
| ### 2 | ### ZMG310CR (3f) nr.50723304 | ### buc |  | ### 1 | ### 03.06.2026 | ### Or.Hîncești str.Toma Ciorbă,2 | ### 3215,00 |
| ### 3 | ### MT174-D2 (3f) nr.62965243 | ### buc |  | ### 1 | ### 10.10.2026 | ### Or.Șoldanești, ### str.Păcii,13 | ### 3300,00 |
| ### 4 | ### ZMR110ACe(3f) ### nr.15236611 | ### buc |  | ### 1 | ### 21.07.2026 | ### Or.Calarași str.Bojole,3 | ### 3215,00 |
| ### 5 | ET426HR (3f) | ### buc |  | ### 1 | 01.07.2024 | ### mun. Chișinău str.Cozmescu,3 | ### 2235,00 |

|  |  | ### III. Contoare de apă(apometre) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nr. | ### Marca și tip contor |  | ### Unitatea de măsură | ### cantitatea | ### Data expirării verificării metrologice | ### Locație | Suma ### Fără TVA(lei) |
| ### 1. | ### Maddalena nr.113239 D=15mm |  | ### buc | ### 1 | ### 22.02.23 | ### Caușeni | ### 100,00 |
| ### 2. | ### Maddalena CE DS TRP TCM 142/08-4604 d=25 nr.1932002223 d=25mm |  | ### buc | ### 1 | ### 11.02.2026 | ### Or.Edineț | ### 105,00 |
| ### 3. | ### SW-WS UO U0D0 T50 H-R=160 V-R=100 d=15 mm nr.2018-007 |  | ### buc | ### 1 | ### 18.12.2024 | ### Or.Dondușeni | ### 100,00 |
| ### 4. | ### T50 SW-WM R-100 nr.02000366 d=40mm |  | ### buc | ### 1 | ### 09.08.2026 | ### Or.Taraclia str.Mira,1 | ### 105,00 |
| ### 5. | ### Sensus M-T 2007 klassa B d-15 nr.07-02572656 |  | ### buc | ### 1 | ### 17.09.2025 | ### Or.Basarabească | ### 105,00 |
| ### 6. | ### DS-SRP, d=15,T150 nr.215594 |  | ### buc | ### 1 | ### 07.08.2024 | ### Or.Șoldanești | ### 100,00 |
| ### 7. | ### Contor DS R-100 nr.1002792 d=40mm |  | ### buc | ### 1 | ### 17.09.2025 | ### Or.Hîncești str.Toma Ciorbă,2 | ### 105,00 |
| ### 8. | ### DS-SRP R-160 T-50 d=15mm,nr.294348 |  | ### buc | ### 1 | ### 13.04.2026 | ### Or. Fălești | ### 105,00 |
| ### 9. | ### Meters GSD8 R-160H SK18 M001-SMU054 d=15mm nr.210272520 |  | ### buc | ### 1 | ### 28.06.2026 | ### Or.Glodeni str.Suveranității,29 | ### 100,00 |

3. Valoarea estimată a achiziției

Valoarea estimată a serviciilor este de până la 42 600,00 MDL fără  TVA

Plata se va efectua în funcție de volumul real al serviciilor prestate, confirmat prin documente justificative. În preț sunt incluse toate cheltuielile aferente executării serviciilor, inclusiv transportul, demontarea și montarea contoarelor de gaze naturale și energie electrică.

### 4. Termen de prestare

pe parcursul anului 2026, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat;

pentru solicitări urgente: maximum 5 zile lucrătoare.

### 5. Cerințe tehnice

### a)Prestatorul poartă întreaga responsabilitate pentru orice deteriorare, pierdere sau defectare a contoarelor ori a instalațiilor aferente, survenite din vina sa pe durata demontării, transportării, verificării metrologice sau montării acestora.

### b) Demontarea, montarea, contoarelor de gaze naturale, energie electrică și apă se vor efectua exclusiv de către personal autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 privind gazele naturale, Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Legii nr. 19/2016 privind metrologia, precum și actele normative aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

### c) Pe perioada demontării contoarelor de gaze naturale, apă și energie electrică în vederea verificării metrologice, prestatorul este obligat să asigure, după caz și în funcție de posibilitățile tehnice, continuitatea furnizării serviciilor prin:

### – instalarea provizorie a unui contor de schimb verificat metrologic; sau

### – montarea unei bypass după caz tehnic și cu acordul operatorului în conformitate cu condițiile tehnice stabilite de operator.

### Pentru contoarele de energie electrică:

### -schimbarea bateriilor.

### - intervențiile se vor efectua cu respectarea cerințelor operatorului sistemului de distribuție și a actelor normative aplicabile, cu coordonarea, după caz, a lucrărilor cu operatorul sistemului de distribuție

### d) Prejudiciile vor fi remediate sau bunurile vor fi înlocuite pe cheltuiala exclusivă a prestatorului.
Prestatorul are obligația:
– să respecte normele de securitate și sănătate în muncă;
– să utilizeze personal instruit și autorizat;
– să asigure protecția instalațiilor și continuitatea furnizării serviciilor.

### 6. Cerințe minime de calificare ale prestatorului

### Prestatorul trebuie să îndeplinească cumulativ: a) autorizare metrologică valabilă; b) experiență de minimum 2 ani; c) personal calificat (minim 1 specialist metrolog); d)echipamente metrologice etalonate; e) lipsa datoriilor și a situațiilor de insolvabilitate.

### 7. Cadrul normativ aplicabil

### • Legea nr. 19/2016 privind activitatea de metrologie;

### • Legea nr. 108/2016 privind gazele naturale;

### • Regulamentul privind furnizarea și utilizarea gazelor naturale aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

### • Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică;

### • Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

### • Regulamentele de metrologie legală aprobate în Republica Moldova;

### • Regulamentele privind furnizarea și utilizarea energiei electrice aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

### • Alte acte normative relevante.

### 8. Documente livrabile

Prestatorul va prezenta:

- certificate/buletine de verificare metrologică;

- proces-verbal de prestare a serviciilor;

- listă centralizatoare a contoarelor verificate;

- marcaje și sigilii metrologice aplicate.

### 9. Recepția serviciilor

Recepția se va efectua pe baza:

- documentelor metrologice;

- procesul verbal de îndeplinirea lucrărilor

### 10. Garanții și responsabilități

- Prestatorul garantează legalitatea verificărilor efectuate;

- Neconformitățile constatate vor fi remediate gratuit;

- Prestatorul poartă răspundere pentru corectitudinea rezultatelor.

Coordonat:

Șef Direcției Administrarea patrimoniu _________

Executor

Specialist principal      Voroniuc Stepan   __________

Tel.mob.079700317