	Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent gradinitei de copii din s. Dobrogea, or. Singera
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Amenajarea teritoriului

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile

	m3
	
	110,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,600
	177,2800

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	2,1163

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,775
	85,8700

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	85,8700

	2
	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor

	m3
	
	157,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,520
	81,9520

	3
	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor

	kg
	
	350,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,020
	7,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,004
	1,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,001
	0,3500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,001
	0,3675

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0015
	0,5512

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0003
	0,1050

	4
	TsC35C12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  21-30 m / incarcarea deseurilor

	100 m3
	
	2,684



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	7,670
	20,5863

	5
	TsI51B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	
	469,940



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0949
	44,5973

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Amenajare



	6
	DH02C
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual

	100m2
	
	21,271



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	18,000
	382,8780

	7
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	212,710



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	210,5829

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	244,6165

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	21,2710

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	44,6691

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	89,3382

	8
	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (gri)

	m2
	
	271,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	274,3604

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	8,5636

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	433,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	26,400
	7 154,4000

	
	2661112800655g6
	Pavaj Caramida gr.60 mm (gri)
	m2
	1,015
	275,0650

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	1,3550

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,076
	20,5960

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	5,4200

	9
	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (color)

	m2
	
	180,700



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	182,9407

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	5,7101

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	289,1200

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	26,400
	4 770,4800

	
	2661112800655c6
	Pavaj Caramida gr.60 mm (color)
	m2
	1,015
	183,4105

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	0,9035

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,076
	13,7332

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	3,6140

	10
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.40 mm (gri)

	m2
	
	995,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	577,4150

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	15,7242

	
	2661112800655g4
	Pavaj Caramida gr.40 mm (gri)
	m2
	1,015
	1 010,1280

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	1 592,3200

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	7 832,2240

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	4,9760

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	42,5946

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	19,9040

	11
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.40 mm (color)

	m2
	
	680,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	394,6520

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	10,7472

	
	2661112800655c4
	Pavaj Caramida gr.40 mm (color)
	m2
	1,015
	690,4030

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	1 088,3200

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	5 353,1740

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	3,4010

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	29,1126

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	13,6040

	12
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	1 205,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,120
	144,6120

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,180
	216,9180

	
	266310210000120
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,048
	57,8448

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,020
	1 229,2020

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,003
	3,6153

	
	266612280032545
	Bordura 100x20x8 
	m
	1,005
	1 211,1255

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,003
	3,6153

	13
	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	62,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,170
	10,5910

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,510
	31,7730

	
	266310210000120
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,053
	3,3019

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,500
	218,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,010
	0,6230

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,3738

	
	26661228002889
	Bordura 100x30x15
	m
	1,005
	62,6115

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Amenajare
	

	3. Scaun beton



	3.1. Constructie



	14
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	2,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	2,3760

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	2,7600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,2400

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	0,5040

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	1,0080

	15
	CB26A
	Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent  cu textura neteda , la constructii avind inaltimea  pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent  de calitatea I

	m2
	
	96,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	4,8000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,500
	144,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	38,4000

	
	2020112928000
	Panou de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte
	m2
	0,100
	9,6000

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,002
	0,1920

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,0960

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,0960

	
	2320316202430
	Parafina
	kg
	0,050
	4,8000

	
	2320156200901
	Motorina
	kg
	0,200
	19,2000

	
	2521216700963
	Teava PVC tip M, D= 25 mm
	m
	0,500
	48,0000

	
	2811237329835
	Material metalic pentru rigidizare tip SECOM 
	kg
	0,100
	9,6000

	
	2811237329836
	Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent
	kg
	0,047
	4,5120

	
	2513206621430
	Cauciuc rotund - 0,98 kg/ml
	kg
	0,300
	28,8000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,050
	4,8000

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,025
	2,4000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,050
	4,8000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,020
	1,9200

	16
	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp / Plasa sudata 8x200x200

	kg
	
	379,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,030
	11,3760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	1,8960

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	382,9920

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	1,8960

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	3,7920

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	113,7600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,2275

	17
	CA10A1
	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01 C20/25 XC2/XF1

	m3
	
	19,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,750
	110,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	12,4800

	
	266310210000025
	Beton C20/25 XC2/XF1
	m3
	1,020
	19,5840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,350
	6,7200

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,250
	24,0000

	18
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	80,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,040
	3,2000

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,300
	24,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,0800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0240

	19
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	80,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,060
	9,6000

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,700
	272,0000

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,340
	54,4000

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,0960

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,130
	180,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001
	0,1600

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,013
	2,0800

	20
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	501,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	95,1900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	5,0100

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	5,0100

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	5,0100

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	501,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	2,5050

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	4,0080

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	7,5150

	21
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	29,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	32,8900

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	3,1096

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	3,2890

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	1,4950

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	5,0830

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	5,9800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	1,4950

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	2,9900

	22
	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grinzi de rasinoase (30x30) geluite, la constructii obisnuite / Consum lemn 0.005 m3/m2

	m2
	
	36,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	1,8000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,320
	11,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,6000

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,005
	0,1800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,120
	4,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,0800

	23
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	0,180



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	0,3690

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	1,7640

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	0,9072

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,0007

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,0052

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,0014

	24
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,180



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,0702

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	0,5418

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,0002

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,0005

	25
	CN17B
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi

	m2
	
	24,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,680
	16,4560

	
	2430116105711
	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43
	kg
	0,250
	6,0500

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,100
	2,4200

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,020
	0,4840

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,250
	6,0500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie
	

	3.2. Rigola



	26
	TsA19B
	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu

	m3
	
	8,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,220
	18,4260

	27
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=0.10 m

	m3
	
	3,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	3,3660

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	3,9100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,3400

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	0,7140

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	1,4280

	28
	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=0.05 m

	m3
	
	1,350



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,190
	4,3065

	
	266310210000020
	Beton B20
	m3
	1,020
	1,3770

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	0,0500

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	0,5951

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rigola
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scaun beton
	

	4. Ingradiri



	29
	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	
	0,580



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,320
	0,7656

	30
	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)

	m3
	
	0,580



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,300
	3,0740

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	0,2320

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	276,000
	162,4812

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,745
	0,4386

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,685
	0,4033

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,290
	0,1707

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	0,3480

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,325
	0,1885

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	0,1450

	31
	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	0,740



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,075
	0,0555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,0030

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	0,7585

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	0,1110

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,0074

	32
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 60x60x3; 100x100x5

	kg
	
	112,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	21,3750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	1,1250

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	1,1250

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	1,1250

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	112,5000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,5625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,9000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	1,6875

	33
	CN20D
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic

	m2
	
	3,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,500
	5,4000

	
	2430116105060
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,380
	1,3680

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,250
	0,9000

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,050
	0,1800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	0,7200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,1800

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	0,3600

	34
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita metalica gata vopsita 900x2100h - 1buc  (cu lacat)

	m2
	
	1,890



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,190
	0,3591

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,960
	1,8144

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,180
	0,3402

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,380
	0,7182

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,000
	1,8900

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,000
	7,5600

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,000
	7,5600

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,000
	7,5600

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,100
	0,1890

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,115
	0,2174

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,230
	0,4347

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,250
	2,3625

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,004
	0,0076

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,0019

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,020
	0,0378

	35
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta metalica gata vopsita 3500x1900h - 1buc (cu lacat)

	m2
	
	6,650



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,190
	1,2635

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,960
	6,3840

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,180
	1,1970

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,380
	2,5270

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,000
	6,6500

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,000
	26,6000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,000
	26,6000

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,000
	26,6000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,100
	0,6650

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,115
	0,7648

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,230
	1,5295

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,250
	8,3125

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,004
	0,0266

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,0066

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,020
	0,1330

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri
	

	5. Alte lucrari



	36
	RpAcF01C
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata КЦО-1

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,850
	6,8000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,850
	6,8000

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	22,000
	179,5200

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,015
	0,1224

	
	2661126420771*
	Piesa din beton armat КЦО-1
	buc
	1,000
	8,1600

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,100
	0,8000

	37
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	200,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	38,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	2,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	2,0000

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	2,0000

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	200,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	1,6000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	3,0000

	38
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,200



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	1,4560

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	2,4000

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	1,2000

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,1680

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,3000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Primar 
	Valeriu POPA

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


