| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37 mun. Chisinau N 15847 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Design Interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Biroul 19 (Sala de conferinta pentru 14 locuri) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 55,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 55,000 |
| 3 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm) | m2 | 55,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 55,000 |
| 5 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 6 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 61,890 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 61,890 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, ''MP 75'' preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,890 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,890 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu ,,Supraton Extra'' | m2 | 61,890 |
| 11 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2 mm) | m2 | 61,890 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 61,890 |
| 13 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 61,890 |
| 14 | CI17B | Placare cu placi din material lemnos pe spon natural (h=0,75m) + resou, destinate placarilor interioare la pereti, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 17,340 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseala |  |  |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 34,600 |
| 16 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 34,600 |
| 17 | CE30C | Panou fibrolemnos OSB -12 mm | m2 | 34,600 |
| 18 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv plintele din material lemnos pe spon natural (h=0,12 m)- 23,12 (m), montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 34,600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pervazuri din marmora |  |  |
| 19 | RCsM15A | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (glafuri din marmora lat.- 450 mm) | m | 3,100 |
|  |  | Capitolul 2. Biroul 25 (Sala de conferinta pentru 18 locuri) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tavan |  |  |
| 20 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 80,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 80,000 |
| 22 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm) | m2 | 80,000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 80,000 |
| 24 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 80,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 25 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 71,610 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 71,610 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, ''MP 75'' preparare manuala a mortarului. | m2 | 71,610 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 71,610 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu ,,Supraton Extra'' | m2 | 71,610 |
| 30 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2 mm) | m2 | 71,610 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 71,610 |
| 32 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat | m2 | 71,610 |
| 33 | CI17B | Placare cu placi din material lemnos pe spon natural (h=0,75m) + resou, destinate placarilor interioare la pereti, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 21,120 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardoseala |  |  |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 54,500 |
| 35 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 54,500 |
| 36 | CE30C | Panou fibrolemnos OSB -12 mm | m2 | 54,500 |
| 37 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv plintele din material lemnos pe spon natural (h=0,12 m)- 28,16 (m), montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 54,500 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pervazuri din marmora |  |  |
| 38 | RCsM15A | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (glafuri din marmora lat.- 450 mm) | m | 3,100 |
|  |  | Capitolul 3. Biroul 37 (Sala de conferinta pentru 100 locuri) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavan |  |  |
| 39 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 150,000 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 150,000 |
| 41 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm) | m2 | 150,000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 150,000 |
| 43 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 150,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
| 44 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 180,340 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 180,340 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, ''MP 75'' preparare manuala a mortarului. | m2 | 180,340 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 180,340 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu ,,Supraton Extra'' | m2 | 180,340 |
| 49 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2 mm) | m2 | 180,340 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 180,340 |
| 51 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat | m2 | 180,340 |
| 52 | CI17B | Placare cu placi din material lemnos pe spon natural (h=0,55m) + resou, destinate placarilor interioare la pereti, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 20,460 |
|  |  | Capitolul 3.3. Usi |  |  |
| 53 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn stejar simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 9,410 |
| 54 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Pardoseala |  |  |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 93,400 |
| 56 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 93,400 |
| 57 | CE30C | Panou fibrolemnos OSB -12 mm | m2 | 93,400 |
| 58 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv plintele din material lemnos pe spon natural (h=0,12 m)- 37,2 (m), montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 93,400 |
|  |  | Capitolul 3.5. Pervazuri din marmora |  |  |
| 59 | RCsM15A | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (glafuri din marmora lat.- 450 mm) | m | 10,600 |
| 60 | RCsN14D | Executarea, finisarea si montarea profilelor si ornamentelor prefabricate - profile din ipsos, mai mari 100 cm | m | 63,300 |
|  |  | Capitolul 3.6. Lucrari de restaurare |  |  |
| 61 | R12A58B | Restaurarea detaliilor modelate complexe: ornamente reliefate spatiale complexe (Реставрация сложных лепных деталей: сложных объёмных рельефных орнаментов) | buc | 3,000 |
| 62 | R12A08B | Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata complexa (Restaurarea decorului din gips) | m2 | 21,200 |
|  |  | Capitolul 4. Biroul 38 (Hol) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavan |  |  |
| 63 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 80,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 80,000 |
| 65 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm) | m2 | 80,000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 80,000 |
| 67 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 80,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |
| 68 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 80,850 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 80,850 |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, ''MP 75'' preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,850 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80,850 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu ,,Supraton Extra'' | m2 | 80,850 |
| 73 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2 mm) | m2 | 80,850 |
| 74 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 80,850 |
| 75 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 80,850 |
| 76 | CI17B | Placare cu placi din material lemnos pe spon natural + resou, destinate placarilor interioare la pereti, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 59,410 |
|  |  | Capitolul 4.3. Usi |  |  |
| 77 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn stejar simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 2,940 |
| 78 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Pardoseala |  |  |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 54,500 |
| 80 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 54,500 |
| 81 | CE30C | Panou fibrolemnos OSB -12 mm | m2 | 54,500 |
| 82 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv plintele din material lemnos pe spon natural (h=0,12 m)- 45,8 (m), montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 54,500 |
|  |  | Capitolul 4.5. Pervazuri din marmora |  |  |
| 83 | RCsM15A | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (glafuri din marmora lat.- 450 mm) | m | 3,200 |
| 84 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m мм) | m3 | 0,420 |
|  |  | Capitolul 4.6. Lucrari de restaurare |  |  |
| 85 | R12A08B | Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata complexa (Restaurarea decorului din gips) | m2 | 7,300 |
|  |  | Capitolul 5. Biroul 48 (Incapere pentru primirea publicului) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tavan |  |  |
| 86 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 50,000 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 50,000 |
| 88 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm) | m2 | 50,000 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 50,000 |
| 90 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti |  |  |
| 91 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 93,660 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton Extra'' | m2 | 93,660 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, ''MP 75'' preparare manuala a mortarului. | m2 | 93,660 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,660 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu ,,Supraton Extra'' | m2 | 93,660 |
| 96 | CF56A k=4 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2 mm) | m2 | 93,660 |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 93,660 |
| 98 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 93,660 |
| 99 | CI17B | Placare cu placi din material lemnos pe spon natural (h=0,55m) + resou, destinate placarilor interioare la pereti, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 11,740 |
|  |  | Capitolul 5.3. Pardoseala |  |  |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 31,000 |
| 101 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 31,000 |
| 102 | CE30C | Panou fibrolemnos OSB -12 mm | m2 | 31,000 |
| 103 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv plintele din material lemnos pe spon natural (h=0,12 m)- 21,35 (m), montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 31,000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Usi |  |  |
| 104 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn stejar simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 2,940 |
| 105 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Pervazuri din marmora |  |  |
| 106 | RCsM15A | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (glafuri din marmora lat.- 450 mm) | m | 2,600 |
|  |  | Capitolul 5.6. Lucrari de restaurare |  |  |
| 107 | R12A58B | Restaurarea detaliilor modelate complexe: ornamente reliefate spatiale complexe (Реставрация сложных лепных деталей: сложных объёмных рельефных орнаментов) | buc | 1,000 |
| 108 | R12A08B | Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata complexa (Restaurarea decorului din gips) | m2 | 11,300 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.