| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea conductelor și a elementelor rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel preizolat cu poliuretan rigid PN25 fără semnalizare |  |  |  | Ø57×4,0/125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø76×4,0/140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø89×4,0/160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø108×4,0/200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø133×5,0/225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø159×5,0/250 |  |  |  |  |
| Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid |  |  |  | 90°DN125/225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75°DN125/225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90°DN65/140 |  |  |  |  |
| Suport fix preizolat cu poliuretan rigid |  |  |  | DN125/225 |  |  |  |  |
| Setul de izolare îmbinărilor |  |  |  | DN50/125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN65/140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN80/160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN100/200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN125/225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN150/250 |  |  |  |  |
| Căciulă de capăt |  |  |  | DN125/225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN65/140 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________