| Statie de epurare,statia de pompare,retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Hrusova, situat in intravilan extravilan , s. Chetroasa, s.Ciopleni, com. Hrusova r-nul Criuleni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-7-1s

Retele exterioare de canalizare C1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare dt canalizare C1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 32,520 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 66,67 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 101,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 208,06 |  |  |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник. в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 15,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,68 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
| 4 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
| 5 | TsA10B2 |  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта ) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,34 |  |  |
| 6 | TsA16B5 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник. в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 15,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,05 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,55 |  |  |
| 7 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 2,570 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,39 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) |  |  | 100 m3 |  | 2,570 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,78 |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 437,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 46,32 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  |  | 100 m3 |  | 2,570 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 636,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 197,16 |  |  |
| 12 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 636,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 553,32 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 25,440 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 27,73 |  |  |
| 14 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 25,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 224,38 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 264,32 |  |  |
| 15 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) |  |  | m2 |  | 3 989,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 436,04 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 7,18 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 11,97 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 3,99 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 59,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы ПВХ канализационные раструбные SN4 /SDR41 ф160мм)(''Uniplast'') |  |  | m |  | 1 770,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 531,00 |  |  |
|  | 25216700500 |  | Teava din PVC SN-4/SDR41 ф160мм |  |  | m |  | 1 840,80 |  |  |
| 17 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (ПВХ канализационные раструбные ф200 SN4 /SDR41) |  |  | m |  | 480,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 187,20 |  |  |
|  | 26987612167504 |  | Teava din ПВХ SN4/SDR 41 ф200 |  |  | m |  | 501,60 |  |  |
| 18 | AcA10D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm ((Tрубы полиэтиленовые тонкостенные PE ф355x5,6мм -( Футляр)) |  |  | m |  | 156,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 35,37 |  |  |
|  | 2521216701001355 |  | Tрубы полиэтиленовые тонкостенные PE ф355x5,6мм -( Футляр) |  |  | m |  | 160,44 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 4,69 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 2,19 |  |  |
| 19 | AcA10D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm(Tрубы полиэтиленовые тонкостенные PE ф400x6,3мм -( Футляр)) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,91 |  |  |
|  | 2521216701001400 |  | Tрубы полиэтиленовые тонкостенные PE ф400x6,3мм -( Футляр) |  |  | m |  | 35,88 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 20 | CA04K |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Заполнение футляров жидким бетоном Кл 7,5) |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Бетон Кл.7,5 |  |  | m3 |  | 6,40 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 21 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Tрубы тонкостенные полиэтиленовые Д=200x3,2мм (гильза)) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2521216701001200 |  | Tрубы тонкостенные полиэтиленовые Д=200x3,2мм (гильза)) |  |  | m |  | 2,05 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Cигнальная лента |  |  | m |  | 2 250,000 |  |  |
|  | 64576878980909 |  | Cигнальная лента |  |  | m |  | 2 430,00 |  |  |
| 23 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(С8/10)(Оголовок) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton clasa С8/15 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 24 | Dl129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска) |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 1411122201001 |  | Piatra bruta pentru constructii |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Колодцы.(без поз.4,поз.5, поз.6-V=3,97м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 47,710 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 463,26 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 198,47 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток) |  |  | m3 |  | 19,76 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 6,26 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 3,71 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,71 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 38,55 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 90,17 |  |  |
| 26 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=27,72-19,76(в норме)=7,96м3) |  |  | m3 |  | 7,960 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток) |  |  | m3 |  | 8,24 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,78 |  |  |
| 27 | AcE13B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 3,940 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 43,77 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,75 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 39,79 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 28,65 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 7,16 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 83,57 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,72 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 28 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=2,52-1,63(в норме)=0,89м3) |  |  | m3 |  | 0,890 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток) |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)(Transon-M.S.A)(Vatra) |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 666411320251212 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) |  |  | put |  | 28,000 |  |  |
|  | 6664113252515212 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6) |  |  | put |  | 123,000 |  |  |
|  | 66641132025121126 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 123,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) |  |  | put |  | 7,000 |  |  |
|  | 6664331201215111 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2) |  |  | put |  | 77,000 |  |  |
|  | 6664331201215121 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 77,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) |  |  | put |  | 84,000 |  |  |
|  | 266112643115611 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643309123 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 36 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды) |  |  | m3 |  | 0,680 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 267,92 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip "T" |  |  | buc |  | 77,000 |  |  |
|  | 666411320251111 |  | Costul capacelor din fonta tip "T" |  |  | buc |  | 77,00 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 6664113212511112 |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Скобы |  |  | kg |  | 550,800 |  |  |
|  | 287527421000022 |  | Скобы |  |  | kg |  | 561,82 |  |  |
| 40 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб) |  |  | t |  | 0,551 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,87 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Соединительные элементы МС (стоимость) |  |  | kg |  | 2 054,000 |  |  |
|  | 287527420000023 |  | Соединительные элементы МС |  |  | kg |  | 2 095,08 |  |  |
| 42 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей) |  |  | t |  | 2,054 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,85 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 10,68 |  |  |
| 43 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 4,620 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,47 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 4,62 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 44 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 38,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 3,46 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 2,73 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | Total Колодцы.(без поз.4,поз.5, поз.6-V=3,97м3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Гидроизоляция колодцев N29. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF30B |  | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция колодцев Гидротексом В в 2 -3слоя) |  |  | m2 |  | 2,830 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,71 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 2112227324782 |  | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B" |  |  | kg |  | 7,08 |  |  |
|  | 2952270003829 |  | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 46 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Наружная гидроизоляция колодцев битумом за два раза) |  |  | m2 |  | 3,390 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 3,83 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Гидроизоляция колодцев N29. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Колодцы гасителя напора-Кан-1, Кан-2, Кан-3 -(3шт)-(лист 72) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 3,990 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 31,16 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,37 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 31,92 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 23,94 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 5,99 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 75,81 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,79 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,58 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264338621 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264331826 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 266112643731531 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip (люки) "Л" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 666411320251121 |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Скобы |  |  | kg |  | 25,500 |  |  |
|  | 287527421000022 |  | Скобы |  |  | kg |  | 26,01 |  |  |
| 55 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб) |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Соединительные элементы МС (стоимость) |  |  | kg |  | 85,200 |  |  |
|  | 287527420000023 |  | Соединительные элементы МС |  |  | kg |  | 86,90 |  |  |
| 57 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей) |  |  | t |  | 0,085 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
| 58 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 1,980 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,77 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 59 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 16,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 1,48 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 1,17 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Колодцы гасителя напора-Кан-1, Кан-2, Кан-3 -(3шт)-(лист 72) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Металоконструкции колодца гасителя напора (КГН-1, КГН-2, КГН-3)-(см. лист СE-76,77,78)(Кан-1,Кан-2,Кан-3)-(3шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции колодца гасителя напора (труба стальная электрсв. 720x7x800-99,12кг,дно сталь листовая ГОСТ19903-90, 750x750-вес 10,44кг, s=3мм, подставка из листовой стали ГОСТ19903-90,600x600 s=3мм-вес 6,68 кг)(3buc) |  |  | kg |  | 348,720 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 66,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,49 |  |  |
|  | 277527631209886 |  | Труба стальная электр. 720x7 |  |  | kg |  | 297,37 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,74 |  |  |
|  | 789890089900- |  | Cталь листовая s=3мм |  |  | kg |  | 51,36 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,23 |  |  |
|  |  |  |  | Total Металоконструкции колодца гасителя напора (КГН-1, КГН-2, КГН-3)-(см. лист СE-76,77,78)(Кан-1,Кан-2,Кан-3)-(3шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Aнтикоррозийное покрытие нестандартного оборудования колодце гасителей напора(Кан-1, Кан-2, Кан-3)(3шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzA06A |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)Грунт ГФ-021 в один слой)(Eмаль ПФ-115-в два слоя) |  |  | m2 |  | 4,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,79 |  |  |
|  | 2430116100000115 |  | Eмаль ПФ-115 |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  | 24302261008145021 |  | Грунт ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Aнтикоррозийное покрытие нестандартного оборудования колодце гасителей напора(Кан-1, Кан-2, Кан-3)(3шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги (S=85x0,9=76.5м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии) |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 49,30 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,59 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,80 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 49,98 |  |  |
| 63 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) |  |  | m3 |  | 5,350 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,56 |  |  |
|  | 295220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 4,15 |  |  |
| 64 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги) |  |  | 100 m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 65 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги) |  |  | m3 |  | 7,650 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,89 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,21 |  |  |
| 66 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) |  |  | m3 |  | 11,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,38 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,61 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,83 |  |  |
| 67 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 76,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 5,43 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 68 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 76,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 9,18 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 7,19 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги (S=85x0,9=76.5м2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 0,169 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 70 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 30,170 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare dt canalizare C1. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |