	Reparatia etaj 3 la caminul 3 din str.Florilor  ASEM
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Reparatia etaj 3
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Etaj 4 (21 camere)

	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Tavane

	
	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	319,8000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	38,376
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	47,970
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,198
	
	

	2
	CN51E


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma  150gr/m2 

	100m2
	3,1900
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	33,176
	
	

	
	2462106110601
	Paste antiseptice antimucegai
	kg
	47,850
	
	

	3
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	319,8000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,594
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	47,970
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,990
	
	

	4
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	319,8000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	489,294
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 283,372
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	25,264
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,236
	
	

	5
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	319,8000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	63,960
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	351,780
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	47,970
	
	

	6
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	319,8000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	143,910
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,980
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	337,357
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,320
	
	

	7
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	319,8000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,594
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	47,970
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,990
	
	

	8
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	319,8000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	175,890
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	127,920
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	19,188
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	159,900
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	15,990
	
	

	9
	CJ04Bapl


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bagheta din masa plastica 160x60mm 

	m
	366,6000
	
	

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	146,640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,330
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	549,900
	
	

	
	2812106305900err
	Bagheta din mase plastice 160x60mm
	m
	392,262
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,550
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,733
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.2. Podele

	
	
	
	

	10
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	323,6000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	74,428
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,428
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	9,708
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	9,708
	
	

	11
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	323,6000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	48,540
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	48,540
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	16,180
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,944
	
	

	12
	CN54Aapl


	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele 

	m2
	323,6000
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	45,304
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	134,294
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,180
	
	

	13
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -4 cm 

	m2
	323,6000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	194,160
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,360
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4 206,800
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	13,591
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,708
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,883
	
	

	14
	CG01A1 k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  adauga k=2 

	m2
	323,6000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	64,720
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,944
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 391,480
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,530
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,942
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,971
	
	

	15
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  

	m2
	323,6000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	75,722
	
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir Zement"
	kg
	4 975,835
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	29,270
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,301
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	13,591
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,236
	
	

	16
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar 

	m2
	323,6000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	446,568
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	55,012
	
	

	
	26701122040511
	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm
	m2
	343,178
	
	

	
	11110001000481
	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm
	m2
	343,178
	
	

	
	20301229467661
	Plinte din PVC
	m
	326,836
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,708
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.3. Pereti

	
	
	
	

	17
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	854,5500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	273,456
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	25,636
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	8,546
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	8,546
	
	

	18
	RpCJ04A


	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 

	m2
	213,6000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	286,224
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	64,080
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	702,744
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,897
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,554
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,388
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,068
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,427
	
	

	19
	CN51E


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma  150gr/m2 

	100m2
	8,5400
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	88,816
	
	

	
	2462106110601
	Paste antiseptice antimucegai
	kg
	128,100
	
	

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	854,5500
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,636
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	128,182
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	42,727
	
	

	21
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	854,5500
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 042,551
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	6 101,487
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	67,509
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	13,673
	
	

	22
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	854,5500
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	170,910
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	940,005
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	128,182
	
	

	23
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	854,5500
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	384,548
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	85,455
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	901,465
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,855
	
	

	24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	854,5500
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,636
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	128,182
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	42,727
	
	

	25
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	854,5500
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	470,002
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	341,820
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	51,273
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	427,275
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	42,727
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.4. Goluri

	
	
	
	

	26
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane 

	m2
	48,0000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	71,328
	
	

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	14,400
	
	

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	701,280
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,792
	
	

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,421
	
	

	27
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	240,0000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	21,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,400
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	240,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	1 440,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,400
	
	

	28
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	48,0000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	21,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,800
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	50,635
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,048
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	48,0000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,440
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,200
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,400
	
	

	30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	48,0000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,400
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	19,200
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,880
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,400
	
	

	31
	RpCM33G


	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) 

	m
	25,2000
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	17,640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,916
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,025
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,252
	
	

	32
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice 300mm 

	m
	25,2000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,016
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,252
	
	

	
	25211067183932
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm
	m
	25,200
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	151,200
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,252
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Goluri
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare

	
	
	
	

	33
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	68,0000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,480
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	1,156
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,612
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,612
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,680
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,680
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,040
	
	

	34
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm  

	buc
	21,0000
	
	

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	8,400
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,420
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,210
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,210
	
	

	35
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie 

	buc
	21,0000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,870
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,630
	
	

	
	2811236306200
	Grila ventilatie plastic 200x300mm
	buc
	21,000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	
	

	36
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	40,3200
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,030
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	7,258
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	4,032
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	4,032
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,403
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,403
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,210
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnico-sanitare
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etaj 4 (21 camere)
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. Coridor etaj 4

	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Podele

	
	
	
	

	37
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	77,0400
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,245
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,015
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,156
	
	

	38
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	77,0400
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	30,816
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,704
	
	

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faiantaplinta 10cm
	m
	82,510
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	28,312
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	485,352
	
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	8,089
	
	

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	23,112
	
	

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	3,852
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,077
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.2. Tavane

	
	
	
	

	39
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	67,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,065
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	137,555
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	268,400
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	70,455
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,006
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.3. Pereti

	
	
	
	

	40
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	104,0000
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	83,200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	83,200
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,560
	
	

	41
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara  izolatie 

	m2
	183,0000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	327,021
	
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	193,111
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	135,178
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	404,613
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	432,200
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	139,316
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	49,841
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	16,093
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	275,872
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 374,343
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,171
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,723
	
	

	42
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri 

	m2
	14,0000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	52,744
	
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	14,773
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	29,195
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	59,094
	
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	59,094
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	63,034
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	11,678
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	25,326
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,231
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	63,737
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	752,041
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,087
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,928
	
	

	43
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	140,5000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	12,645
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,405
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	140,500
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	843,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,405
	
	

	44
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	197,0000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,910
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	29,550
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,850
	
	

	45
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	197,0000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	88,650
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,700
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	207,815
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,197
	
	

	46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	197,0000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,910
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	29,550
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,850
	
	

	47
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	197,0000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	68,950
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	78,800
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,820
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	98,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,850
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,591
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	15,760
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.4. Goluri

	
	
	
	

	48
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) 

	m2
	35,2800
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,409
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,409
	
	

	49
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar 

	m2
	35,2800
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	51,862
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,822
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,820
	
	

	
	2030112930000
	Usi interioare  din MDF
	m2
	35,280
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,999
	
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	15,876
	
	

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	7,762
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,706
	
	

	50
	CK58B


	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2   2x2,11m-2 buc 

	m2
	8,8600
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,019
	
	

	
	2030112931109
	Blocuri de usi de balcon din PVC 
	m2
	8,860
	
	

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	1,081
	
	

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	18,960
	
	

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	13,379
	
	

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	3,278
	
	

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	42,377
	
	

	
	2874115833880
	Suruburi cu cap inecat
	kg
	0,071
	
	

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,187
	
	

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,771
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,307
	
	

	51
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	23,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,840
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	55,660
	
	

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	23,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	138,000
	
	

	52
	RpCJ06A


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime 

	m
	105,0000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	33,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,900
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	77,700
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,084
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,514
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,105
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,105
	
	

	53
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 

	m
	12,7000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,477
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,191
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,383
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,018
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,109
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,028
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,019
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,019
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Goluri
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare

	
	
	
	

	54
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	6,6000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,726
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,112
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,059
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,059
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,066
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,066
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,198
	
	

	55
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	2,8800
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,074
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,518
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,288
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,288
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,029
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,029
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,086
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnico-sanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.6. Diverse

	
	
	
	

	56
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	270,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,000
	
	

	57
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	270,0000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	81,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	459,000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,135
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,700
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	4,050
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,400
	
	

	58
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	66,0000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,160
	
	

	59
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	66,0000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,620
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,280
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,520
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,066
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,660
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,990
	
	

	60
	TrB05A1-9


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m 

	t
	18,0000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	79,920
	
	

	61
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 

	t
	18,0000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,300
	
	

	62
	TsI50C4


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km  

	t
	18,0000
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	6,552
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coridor etaj 4
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare,aprovizionare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	
	

	
	
	2.1. Iluminat electric coridoare et 3

	
	
	
	

	63
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,120
	
	

	64
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	6,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,320
	
	

	65
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	2,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,660
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	2,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,010
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,400
	
	

	66
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	6,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,680
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	6,240
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	6,240
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	6,240
	
	

	67
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,5000
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,930
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,010
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,155
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,400
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,100
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,025
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	
	

	68
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,6000
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,374
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,012
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,186
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	7,320
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,012
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,096
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006
	
	

	69
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	50,0000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	51,500
	
	

	70
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	60,0000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	61,800
	
	

	71
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,0000
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,700
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,200
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,200
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,021
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	32,000
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,500
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,300
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,810
	
	

	72
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	100,0000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	100,000
	
	

	73
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	2,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,300
	
	

	
	111100010002014
	Intrerupator automat 16A
	buc
	2,000
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	4,000
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	4,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,010
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric coridoare et 3
	            
	
	
	

	 
	
	2.2. Iluminat electric etaj 3 ( 21  camere)

	
	
	
	

	74
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	63,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,780
	
	

	75
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	42,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,240
	
	

	76
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	4,0000
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,440
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,080
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,240
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	3,200
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	48,800
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,200
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,280
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,160
	
	

	77
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	2,6100
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,977
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,052
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,809
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	31,842
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,052
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,418
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,026
	
	

	78
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	261,0000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	268,830
	
	

	79
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	400,0000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	412,000
	
	

	80
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	6,6000
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	110,220
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	80,520
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	80,520
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	1,320
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,139
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	6,600
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	211,200
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	3,300
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	1,980
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	5,346
	
	

	81
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	660,0000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	660,000
	
	

	82
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	84,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	33,600
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	85,680
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	84,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,420
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,420
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	168,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	168,000
	
	

	83
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	21,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,930
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	21,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	21,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,105
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	4,200
	
	

	84
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	42,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,760
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	43,680
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	43,680
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	43,680
	
	

	85
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N 

	buc
	7,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,550
	
	

	
	11110001000201
	Intrerupator automat 25 A
	buc
	7,000
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	14,000
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	14,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,035
	
	

	86
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	7,0000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,550
	
	

	
	111100010002014
	Intrerupator automat 16A
	buc
	7,000
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	14,000
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	14,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,035
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric etaj 3 ( 21  camere)
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare,aprovizionare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


