| Nr d/o | Denumirea | U.M. | Cantitatea TG-1 | Cantitatea TG-2 | Cantitatea TG-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiale ZIP pe durata de termin de garantie |  |  |  |  |
|  | - ECT: Excitation Control Terminal | buc. | 1 |  |  |
|  | - Surse de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack | buc. | 1 | 1 | 1 |
|  | - Ventilator GDRM-35-133b-2 | buc. | 2 | 2 | 2 |
|  | - Geared Motor Device 220/250 V, E1/6-T8 | buc. | 1 | 1 | 1 |

Anexa nr.2 la  CS