## Лист1
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
SPECIFICAȚII TEHNICE
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul procedurii de achiziție ______________din _________
Obiectul achiziției:____________________
N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Acid polilactic PLA |  |  |  | Imprimare 3D cu PLA diametru filament 2,85 mm bobină de 1 Kg, culoarea naturală Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
2 | Set rășină epoxidică bicomponentă |  |  |  | Obținerea structurilor tridimensionale pentru modelare și transplantare Setul constă din 2 componente: 0,5 kg rășină și 0,25 kg intăritor lichid. Debutul întăririi după aproximativ o 1h de la amestecarea componenților, cu întărirea completă la 24h; Modelabil în forme de silicon; Culoare - galbenă sau roz transparentă, sau incoloră. Temperatura minimă de utilizare 15 – 20ºC; Temperatura maximă de utilizare 35 - 40ºC Ambalare, păstrare și livrare: conform recomandărilor producătorului
3 | Set silicon bicomponent |  |  |  | Obținerea structurilor tridimensionale pentru modelare și transplantare Setul constă din 2 componente, 1 kg silicon și 0,20 kg catalizator. Raport de amestecare 100:2 (pentru 1kg de silicon – 20g catalizator). Timp pentru gelizare – 30-60 min., timp pentru polimerizarea completă – 8-16 ore. Culoare - albă, transparentă. Temperatura de utilizare 20-35ºC. Livrare, ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
4 | Protacril |  |  |  | Obținerea structurilor tridimensionale pentru modelare și transplantare Set compus din: Pulbere 160 g și lichid 100 ml, lac Izocol 50 ml. Polimerizare la temperatura camerei sau în 25 - 30 min sau în cuptor încălzit la 35-45ºC Culoare - roz, roz-pală. Livrare, ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
5 | Tetrahydrofuran |  |  |  | solvent pentru analiza HPLC Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 1 Litru (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.
6 | Dichloromethane suitable |  |  |  | solvent pentru analiza HPLC Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 2,5 Litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.
7 | Lactoză micronizată grades: (Inhalac 400) |  |  |  | substanță farmaceutică auxiliară, studii de preformulare Forma: pulbere Puritatea: ≥97.0% Împachetarea minimală: 500 g (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.
8 | Lactoză micronizată, grades: (Inhalac 230) |  |  |  | substanță farmaceutică auxiliară, studii de preformulare Forma: pulbere Puritatea: ≥97% Împachetarea minimală: 500 g Certificare: certificat de calitate la livrare.
9 | Bilirubina directa |  |  |  | Ambalaj: set ce conține 1 flacon de 125 ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 µmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2000 mg/dL (22.6 mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL.
10 | Reactivi necesari continuării cercetării din cadrul proiectului ”Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare în baza studiului clinico-imunologic și molecular-genetic al pacienților cu suspecție la imunodeficiențe primare”
10.1 | Multitest CD3 /CD16+CD56/CD45/ CD19 |  |  |  | pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3 /CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.2 | Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 |  |  |  | pentru imunofenotipare limfocitelor CD3 /CD8/CD45/CD4 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.3 | BDTMFACS Clean Solution |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 5 litri) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.4 | BD Detergent solution concentrate |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.5 | BDTM Extended Flow Cell Clean Solution |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.6 | BD FACS Lysing Solution |  |  |  | pentru liza eritrocitelor Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 100 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.7 | BDTM Sheath Additive |  |  |  | pentru curățirea echipamentului după utilizare Împachetarea minimală: (1 amb.= 10 fl. ) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.8 | CST Beads |  |  |  | pentru efectuarea controlului calității Împachetarea minimală: (1 amb.= 2 fl.) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.9 | Diluent for Mythic |  |  |  | pentru diluția probelor sangvine la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 10 L) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.10 | Enzymatic Cleaning Solution |  |  |  | pentru curățarea analizatorul hematologic Mythic după utilizare Împachetarea minimală: (1 flacon = 1 L) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.11 | Lytic Reagent 5 Diff |  |  |  | pentru liza celulară Împachetarea minimală: (1 flacon = 0,5 L) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.12 | Control L.N.H. |  |  |  | pentru efectuarea controlului calității la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare.
10.13 | BD Multitest CD4/CD38/CD3 HLA-DR |  |  |  | pentru testarea populațiilor limfocitare activate Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare.
11 | Etanol 96⁰ |  |  |  | pentru analiza compușilor extrași
12 | Azot lichid
13 | CO2 lichid
14 | Eter petroleic |  |  |  | Ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă, (sticlă de 1 litru). Pentru sedimentarea compozitului (substanței biologic active).
15 | Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-CD3 |  |  |  | recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, în vitro. Ambalaj: flacon 7 ml Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recombinat pentru evaluarea anti-CD3 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: LN10 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
16 | Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-CD4 |  |  |  | recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, în vitro. Ambalaj: flacon 7 ml Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-CD4 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: 4B12 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
17 | Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-CD8 |  |  |  | recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Ambalaj: flacon 7 ml Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-CD8 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: 4B11 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
18 | Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-CD20 |  |  |  | recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, în vitro. Ambalaj: flacon 7 ml Format: Soluție de anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-CD20 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: L26 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
19 | Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-CD56 |  |  |  | recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Ambalaj: flacon 7 ml Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-CD56 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: CD564 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
20 | Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-CD68 |  |  |  | recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Ambalaj: flacon 7 ml Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-CD68 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: 514H12 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
21 | Kit pentru extragerea de ADN pentru 48 de reacții |  |  |  | certificat CE IVD (PREP-GS GENETICS P-023/4EU)
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: _____________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________