	Edificarea unei constructii pentru depozitarea si prelucrarea deseurilor medicale, cu retele de electricitate, apa si canalizare, in cadrul IMSP AMT Buiucani, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (2025/10/08-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	7,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,91

	2
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	7,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,49

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,56

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,54

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,035

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,105

	3
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	4,410



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,500
	2,205

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,400
	14,994

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,006

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,003

	4
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	4,410



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,860
	3,793

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,441

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Panou existent



	5
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,170
	3,51

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,159
	0,477

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,005
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,000
	6,00

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,003
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,014
	0,042

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,18

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,080
	0,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou existent
	

	2.2. PD



	6
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770
	0,77

	7
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	8
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	4,64

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,094

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,40

	9
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	12,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	18,72

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,588

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,168

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	14,64

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,072

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,432

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	73,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	12,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,24

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,012

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,144

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,48

	10
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Contactor

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,06

	11
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PD
	

	2.3. Cabluri si conductoare



	12
	08-02-147-10
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg

	100 m
	
	3,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,600
	53,504

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00062
	0,002

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	10,200
	31,008

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	0,063

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,03

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	0,074

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,250
	0,76

	13
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	105,000



	
	600VVGng-LS-3x1.5
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	105,00

	14
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	81,000



	
	600VVGng-LS-3x2.5
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	81,00

	15
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 3x4 mm2

	m
	
	12,000



	
	600VVGng-LS-3x4
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 3x4 mm2
	m
	1,000
	12,00

	16
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 5x4 mm2

	m
	
	15,000



	
	600VVGng-LS-5x4
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 5x4 mm2
	m
	1,000
	15,00

	17
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip КВВГнг(А)-LS sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	1,000



	
	600KVVGng-LS-2x1.5
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip КВВГнг(А)-LS sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	1,00

	18
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip КВВГнг(А)-LS sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	600KVVGng-LS-4x1.5
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip КВВГнг(А)-LS sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	19
	
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x2.5 mm2

	m
	
	15,000



	
	600PVng3-1x2.5
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x2.5 mm2
	m
	1,000
	15,00

	20
	
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x4 mm2

	m
	
	15,000



	
	600PVng3-1x4
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x4 mm2
	m
	1,000
	15,00

	21
	
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x6 mm2

	m
	
	20,000



	
	600PVng3-1x6
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	20,00

	22
	
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x25 mm2

	m
	
	20,000



	
	600PVng3-1x25
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 sec. 1x25 mm2
	m
	1,000
	20,00

	23
	08-02-147-11
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg

	100 m
	
	0,550



	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,600
	11,88

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00062
	0,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	10,200
	5,61

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	0,011

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,006

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	0,013

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,250
	0,138

	24
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 5x25 mm2

	m
	
	10,000



	
	600VVGng-LS-5x25
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-LS sec. 5x25 mm2
	m
	1,000
	10,00

	25
	
	Cablu cu conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip АВВГнг(А)-LS sec. 4x50 mm2

	m
	
	45,000



	
	600AVVGng-LS-4x50
	Cablu cu conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip АВВГнг(А)-LS sec. 4x50 mm2
	m
	1,000
	45,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si conductoare
	

	2.4. Echipament electric de iluminat



	26
	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	97,600
	9,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,408

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,031

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	2,56

	27
	10-08-002-02
	Avertizoare automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / senzor de miscare

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	8,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,002

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	1,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,005
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160
	0,64

	28
	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,500
	3,16

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,082

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,009

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,512

	29
	
	Intrerupator exterior unitar IP20 10A 230V

	buc
	
	8,000



	
	60025
	Intrerupator exterior unitar IP20 10A 230V
	buc
	1,000
	8,00

	30
	08-03-591-6
	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,900
	1,556

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,040
	0,082

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	31
	
	Intrerupator cap-scara exterior unitar IP20 10A 230V

	buc
	
	2,000



	
	60027
	Intrerupator cap-scara exterior unitar IP20 10A 230V
	buc
	1,000
	2,00

	32
	
	Intrerupator cap-scara exterior dublu IP20 10A 230V

	buc
	
	2,000



	
	60028
	Intrerupator cap-scara exterior dublu IP20 10A 230V
	buc
	1,000
	2,00

	33
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	2,592

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,061

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,062

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,007

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,384

	34
	
	Priza monofazata exterior 1P+N+PE IP20 16A 230V

	buc
	
	4,000



	
	60030
	Priza monofazata exterior 1P+N+PE IP20 16A 230V
	buc
	1,000
	4,00

	35
	
	Priza monofazata exterior 1P+N+PE IP44 16A 230V

	buc
	
	2,000



	
	60031
	Priza monofazata exterior 1P+N+PE IP44 16A 230V
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament electric de iluminat
	

	2.5. Echipament de montaj



	36
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m

	100 m
	
	0,800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,400
	23,52

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,840
	5,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,400
	0,32

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,500
	10,00

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,160
	1,728

	37
	
	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50mm

	m
	
	50,000



	
	600jg100x50
	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50mm
	m
	1,000
	50,00

	38
	
	Jgheab metalic neperforat cu capac 50x50mm

	m
	
	30,000



	
	600jg50x50
	Jgheab metalic neperforat cu capac 50x50mm
	m
	1,000
	30,00

	39
	08-02-152-4
	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg

	100 buc
	
	0,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,400
	11,36

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,200
	4,88

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,400
	1,76

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	22,000
	8,80

	40
	
	Suport p/u jgheab metalic 50x50

	buc
	
	15,000



	
	60074
	Suport p/u jgheab metalic 50x50
	buc
	1,000
	15,00

	41
	
	Suport p/u jgheab metalic 100x50

	buc
	
	25,000



	
	60075
	Suport p/u jgheab metalic 100x50
	buc
	1,000
	25,00

	42
	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,310
	3,31

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,200
	0,20

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	43
	
	Cutie de egalare a potentialelor suplimentara

	buc
	
	1,000



	
	60077
	Cutie de egalare a potentialelor suplimentara
	buc
	1,000
	1,00

	44
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m

	10 buc
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	2,487

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,234

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	0,762

	45
	
	Otel rotund d.20

	m
	
	9,000



	
	600/o20
	Otel rotund d.20
	m
	1,000
	9,00

	46
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	
	0,090



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,600
	1,494

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	0,081

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	0,282

	47
	
	Banda metalica 40x4

	m
	
	9,000



	
	600/40x4
	Banda metalica 40x4
	m
	1,000
	9,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament de montaj
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Panou existent



	48
	
	Fuzibil In=100A NH00

	buc
	
	3,000



	
	700NH00-100
	Fuzibil In=100A NH00
	buc
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou existent
	

	3.2. PD



	49
	
	Panou de distributie (metal) ЩРН-48

	buc
	
	1,000



	
	700SRN48
	Panou de distributie (metal) ЩРН-48
	buc
	1,000
	1,00

	50
	
	Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32

	buc
	
	1,000



	
	700BH32-3-100
	Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32
	buc
	1,000
	1,00

	51
	
	Intrerupator automat tripolar, C, Inom=80A BA47-100

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-100-3-80C
	Intrerupator automat tripolar, C, Inom=80A BA47-100
	buc
	1,000
	1,00

	52
	
	Intrerupator automat tripolar, C, Inom=20A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-3-20C
	Intrerupator automat tripolar, C, Inom=20A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	53
	
	Intrerupator automat monopolar, C, Inom=20A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-1-20C
	Intrerupator automat monopolar, C, Inom=20A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	54
	
	Intrerupator automat monopolar, C, Inom=6A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-1-6C
	Intrerupator automat monopolar, C, Inom=6A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	55
	
	Intrerupator automat monopolar, C, Inom=3A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-1-3C
	Intrerupator automat monopolar, C, Inom=3A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	56
	
	Intrerupator automat monopolar, B, Inom=10A BA47-29

	buc
	
	2,000



	
	700BA47-29-1-10B
	Intrerupator automat monopolar, B, Inom=10A BA47-29
	buc
	1,000
	2,00

	57
	
	Intrerupator automat diferential bipolar, C, Inom=16A, Isc=30mA AVDT-32

	buc
	
	4,000



	
	700AVDT32-30-16
	Intrerupator automat diferential bipolar, C, Inom=16A, Isc=30mA AVDT-32
	buc
	1,000
	4,00

	58
	
	Intrerupator automat diferential bipolar, C, Inom=16A, Isc=10mA AVDT-32

	buc
	
	2,000



	
	700AVDT32-10-16
	Intrerupator automat diferential bipolar, C, Inom=16A, Isc=10mA AVDT-32
	buc
	1,000
	2,00

	59
	
	Contactor In=20A KM20-20

	buc
	
	2,000



	
	700KM20-20
	Contactor In=20A KM20-20
	buc
	1,000
	2,00

	60
	
	Contactor In=20A KM40-20

	buc
	
	1,000



	
	700KM40-20
	Contactor In=20A KM40-20
	buc
	1,000
	1,00

	61
	
	Buton simplu 1P 240V 10A IP40

	buc
	
	2,000



	
	700ABLF-22
	Buton simplu 1P 240V 10A IP40
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PD
	

	3.3. Echipament electric de iluminat



	62
	
	Corp de iluminat montare pe tavan LED patrat IP20 20W tip Square Ceiling Panel Surface TS-P0324 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700TS-P0324
	Corp de iluminat montare pe tavan LED patrat IP20 20W tip Square Ceiling Panel Surface TS-P0324 
	buc
	1,000
	4,00

	63
	
	Corp de iluminat montare de perete 12W IP44 Philips Actea sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700Actea
	Corp de iluminat montare de perete 12W IP44 Philips Actea 
	buc
	1,000
	2,00

	64
	
	Corp de iluminat montare de perete 12W IP44 Horoz SUGA-12/RC sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700SUGA-12/RC
	Corp de iluminat montare de perete 12W IP44 Horoz SUGA-12/RC 
	buc
	1,000
	4,00

	65
	
	Senzor de miscare Horoz HL 480 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700HL480
	Senzor de miscare Horoz HL 480 
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament electric de iluminat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


