Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

nr._________ din “___”____________2025

pentru efectuarea serviciilor de proiectare a rețelelor de apeduct

“___”_________2025                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru obiectul: Lotul 1 ”Reconstrucția rețelei centrale de apă, amplasată pe str.Ștefan cel Mare de la nr.168 (reg. SA ”Cet-Nord„) până la Stația de pompare «Răuțel»). (Etapa-I)” și Lotul 2 ”Reconstrucția rețelei de apă (aducțiune), amplasată în extravilan, de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sângerei, s.Dobrogea Veche până la str.Soroca intersecție cu str.Aerodromului din mun.Bălți (Etapa-I)”

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

| - Cod CPV | - Cod PMI | - Denumirea obiectului | - Volumul serviciilor | - Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71322200-3 | 2023222001 | Lotul 1 ”Reconstrucția rețelei centrale de apă, amplasată pe str.Ștefan cel Mare de la nr.168 (reg. SA ”Cet-Nord„) până la Stația de pompare «Răuțel»). (Etapa-I)” | Conform pct.5.4 | 666 666,67 1 166 666,67 Total: 1 833 333,34 |
|  |  | Lotul 2 ”Reconstrucția rețelei de apă (aducțiune), amplasată în extravilan, de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sângerei, s.Dobrogea Veche până la str.Soroca intersecție cu str.Aerodromului din mun.Bălți (Etapa-I)” | Conform pct.5.4 |  |

- ABREVIERI:

AE – reţea exterioară de alimentare cu apă;

- DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE:

  - Elaborarea documentației de proiect compartimentul „AE” pentru Lotul 1 Reconstrucția rețelei centrale de apă amplasată pe str. Ștefan cel Mare de la nr. 168 ( reg. SA Cet-Nord) până la Stația de pompare «Răuțel»). ( Etapa - I).

    - Proiectul va fi elaborat la cerința beneficiarului după necesitate şi va include:

- Colectarea datelor inițiale necesare pentru solicitarea avizului de racordare la apeduct de la             Î.M. „Apă-Canal-Bălți” (solicitarea și obținerea avizului o asigură Beneficiarul);

- Calculul debitului maximal de apă pentru consumatori;

- Selectarea diametrelor a utilajului și conductelor apeductului;

- Coordonarea documentației de proiect elaborate cu Î.M. „Apă-Canal-Bălți”.

  - Elaborarea documentației de proiect compartimentul „AE” pentru Lotul 2 Reconstrucția rețelei de apă ( aducțiune ) amplasată în extravilan de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sângerei,s. Dobrogea Veche până la str. Soroca intersecție cu str. Aerodromului din mun. Bălți, ( Etapa -I).

    - Proiectul va fi elaborat la cerința beneficiarului după necesitate și va include:

- Colectarea datelor inițiale necesare pentru solicitarea avizului de racordare la apeduct de la               Î.M. „Apă-Canal-Bălți” (solicitarea și obținerea avizului o asigură Beneficiarul);

- Calculul debitului maximal de apă pentru consumatori;

- Selectarea diametrelor a utilajului și conductelor apeductului;

- Coordonarea documentației de proiect elaborate cu Î.M. „Apă-Canal-Bălți”.

4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

- solicitarea și obținerea avizului de racordare la apeduct de la Î.M. „Apă-Canal-Bălți” (vezi punctul 3.1.1 a) și 3.2.1 a));

- acordarea ridicării topografice

5. CERINŢE GENERALE DE OFERTARE

5.1. Cerințe către ofertanți:

- Experiență în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

- Documentele ce permit elaborarea serviciilor de proiectare, eliberate de organele abilitate a statului.

5.2. Cerințe către documentația de proiect:

- Efectuată în limba română;

- Efectuată conform legislației și normelor în construcții a RM în vigoare:

- NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții”;

- SNiP 2.04.02-84 „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”;

- NCM A.08.02-2014 „Sănătatea și securitatea la locul de muncă în construcții”.

- Partea grafică trebuie efectuată în 14 zile calendaristice, nu se ia în considerare timpul pentru colectarea datelor și coordonarea.

5.3. Cerințe către calculul costului de proiectare:

- Prețul trebuie să includă îndeplinirea punctelor 3.1.1., 3.2.1 și 3.3.1 prezentului Caiet de sarcini, cheltuielile de regie (transport și deplasări, imprimare pe ocale și alte cheltuieli);

- Preturile pentru proiectare urmează a fi specificate pe categorii conform pct. 5.4.

5.4. Volumul serviciilor:

| - Nr. | - Parametrii tehnici | - Unit. de măsură | - Cantitatea | - Preţ unitate, Lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Reconstrucția rețelei centrale de apă amplasată pe str. Ștefan cel Mare de la nr. 168 ( reg. SA Cet-Nord) până la Stația de pompare «Răuțel»). ( Etapa - 1). |  |  |  |
|  | Lungimea traseului/cămine de vizitare |  |  |  |
|  | diametrul DN400 mm x 23,70 mm | m | 3550 |  |
|  | Numărul de cămine Dmin. = 2500 - 5000 mm ; H = 1600 mm | unități | 8 |  |
|  | Lotul 2 Reconstrucția rețelei de apă ( aducțiune ) amplasată în extravilan de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sîngerei, s. Dobrogea Veche până la str. Soroca intersecție cu str. Aerodromului din mun. Bălți, ( Etapa -1). |  |  |  |
|  | Lungimea traseului/camine de vizitare |  |  |  |
|  | diametrul DN 1000 x 59,30 mm | m | 305 |  |
|  | diametrul DN 800 x 47,40 mm | m | 4550 |  |
|  | diametrul DN 250 x 14,80 mm | m | 2700 |  |
|  | diametrul la DN 800 x 47,40 mm | m | 37.4 |  |
|  | Numărul de cămine Dmin. = 2500 - 5000 mm ; H = 1600 mm | unități | 7 |  |
|  | în căminul CA-2(proiectat) de montat debitmetrul cu montarea armăturii de închidere cu acțiune electrică | unități | 1 |  |

- Termen de prestare a serviciului de proiectare până la 16.05.2025, inclusiv și verificarea documentației (SSVEPC), după înregistrarea contractului bilateral cu Beneficiarul -Primăria mun. Bălți.

- Termenul de valabilitate a contractului:_până la 31.12.2025.