## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y 1, VE 126KV ( d= 4,5) 0-4 bar |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y 1, VE 126KV ( d= 4,5) 0-4 bar sau echivalent
33100000-1 | 2 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y7, VE126KV ( d= 4,5) 0-4 bar |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y7, VE126KV ( d= 4,5) 0-4 bar sau echivalent
33100000-1 | 3 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y8, E121K4505 |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y8, E121K4505 sau echivalent
33100000-1 | 4 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y9, VE126LV ( d= 3,5) 0-7 bar |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y9, VE126LV ( d= 3,5) 0-7 bar sau echivalent
33100000-1 | 5 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y13, N74.4AV |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y13, N74.4AV sau echivalent
33100000-1 | 6 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Pressure sensor SW2 |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Pressure sensor SW2 sau echivalent
33100000-1 | 7 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Garnitură/Door gasket |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Garnitură/Door gasket sau echivalent
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Heating elements |  |  |  | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 Heating elements sau echivalent
33100000-1 | 9 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Air filter |  |  |  | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 Air filter sau echivalent
33100000-1 | 10 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Clipse pentru perete dublu |  |  |  | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 Clipse pentru perete dublu sau echivalent
33100000-1 | 11 | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) | Acumulator (baterie reîncărcabilă) Tip: Lit-Ion, Voltaj: 3,6 V DC, Capacitate: 3,3Ah – compatibil cu pulsoximetru MYsign S (ENVITEC) |  |  |  | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) Acumulator (baterie reîncărcabilă) Tip: Lit-Ion, Voltaj: 3,6 V DC, Capacitate: 3,3Ah – compatibil cu pulsoximetru MYsign S (ENVITEC) sau echivalent
33100000-1 | 12 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bloc de alimentare 14V 4,3A compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 |  |  |  | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 Bloc de alimentare 14V 4,3A compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 sau echivalent
33100000-1 | 13 | Bec Osram 12V 20W | Bec Osram 12V 20W compatibil cu lampa de examinare YD01A, China |  |  |  | Bec Osram 12V 20W Bec Osram 12V 20W compatibil cu lampa de examinare YD01A, China sau echivalent
33100000-1 | 14 | Bec HALOGEN 100W 24V | Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35 |  |  |  | Bec HALOGEN 100W 24V Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35 sau echivalent
33100000-1 | 15 | Borcan pentru aspirator | Borcan, Vas cu capac pentru aspirator cu capacitate de 2L diametrul bazei 10-11 cm cu furtun de silicon pentru conectare 30-50 cm. |  |  |  | Borcan pentru aspirator Borcan, Vas cu capac pentru aspirator cu capacitate de 2L diametrul bazei 10-11 cm cu furtun de silicon pentru conectare 30-50 cm. sau echivalent
33100000-1 | 16 | Motor/ventilator compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia | Motor/ventilator pentru circularea aerului cald interior compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia |  |  |  | Motor/ventilator compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia Motor/ventilator pentru circularea aerului cald interior compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia sau echivalent
33100000-1 | 17 | Bloc de alimentare compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos | Bloc de alimentare 15V 2,4A compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos |  |  |  | Bloc de alimentare compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos Bloc de alimentare 15V 2,4A compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos sau echivalent
33100000-1 | 18 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). |  |  |  | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent
33100000-1 | 19 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). |  |  |  | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent
33100000-1 | 20 | Kit de mentenanță anuală pentru mașina de anestezie LEON PLUS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie LEON PLUS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). |  |  |  | Kit de mentenanță anuală pentru mașina de anestezie LEON PLUS Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie LEON PLUS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent
33100000-1 | 21 | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). |  |  |  | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent
33100000-1 | 22 | Umidificator O2 | Umidificator pentru concentrator de oxigen cu filet. |  |  |  | Umidificator O2 Umidificator pentru concentrator de oxigen cu filet. sau echivalent
33100000-1 | 23 | Umidificator O2 cu debitmetru | Umidificator O2 cu debitmetru 0-15 litri / min, rezistent la presiune înaltă nu mai mică de 8 bari, conectare rapidă la priza O2 standard DIN. |  |  |  | Umidificator O2 cu debitmetru Umidificator O2 cu debitmetru 0-15 litri / min, rezistent la presiune înaltă nu mai mică de 8 bari, conectare rapidă la priza O2 standard DIN. sau echivalent
33100000-1 | 24 | Butelie de oxygen | Butelie de oxygen 5-10 litri cu umidificator și debitmetru. |  |  |  | Butelie de oxygen Butelie de oxygen 5-10 litri cu umidificator și debitmetru. sau echivalent
33100000-1 | 25 | Conector O2 (oxigen) | DIN Oxigen Adaptor Compatibil cu priza pentru Oxigen DIN 13260-2 Standard German |  |  |  | Conector O2 (oxigen) DIN Oxigen Adaptor Compatibil cu priza pentru Oxigen DIN 13260-2 Standard German sau echivalent
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Stainless heater-9000W, Z15.I 02 205, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve Stainless heater-9000W, Z15.I 02 205, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Valva Pneumatic 1/2 ASCO, Z12.V 01054, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve Valva Pneumatic 1/2 ASCO, Z12.V 01054, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Condenser Assembly, Z11.К 20 022, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve Condenser Assembly, Z11.К 20 022, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Garnitura/ GASKET-SILICON/SEALING Ø95.7, Z15.C 03 178, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve Garnitura/ GASKET-SILICON/SEALING Ø95.7, Z15.C 03 178, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Garnitura / GASKET-RECORD-ND, Z15.C 03 078, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve Garnitura / GASKET-RECORD-ND, Z15.C 03 078, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | VACUUM PUMP-CHEST Z11.P 12 027, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve VACUUM PUMP-CHEST Z11.P 12 027, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | PIPE (304 SS)-DN 16 3/4 ”R 3/4” R 65 cm, Z15.H01 200, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve PIPE (304 SS)-DN 16 3/4 ”R 3/4” R 65 cm, Z15.H01 200, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 33 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | SOLENOID VALVE-1/4” x8 24V DC WITH SOCKET, Z11,V 01 140, Nuve |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve SOLENOID VALVE-1/4” x8 24V DC WITH SOCKET, Z11,V 01 140, Nuve sau echivalent
33100000-1 | 34 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Filtru-CAT 1200/08-Medipleat Autoclavable, Z12.F 06 048, NUVE |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve Filtru-CAT 1200/08-Medipleat Autoclavable, Z12.F 06 048, NUVE sau echivalent
33100000-1 | 35 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | HEPA filtru |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT HEPA filtru sau echivalent
33100000-1 | 36 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Contactor |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT Contactor sau echivalent
33100000-1 | 37 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Capcana de abur |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT Capcana de abur sau echivalent
33100000-1 | 38 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune camera |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT Senzor presiune camera sau echivalent
33100000-1 | 39 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune camasa |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT Senzor presiune camasa sau echivalent
33100000-1 | 40 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune generator |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT Senzor presiune generator sau echivalent
33100000-1 | 41 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Set senzori nivel |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT Set senzori nivel sau echivalent
33100000-1 | 42 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Pompa de vacuum |  |  |  | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT Pompa de vacuum sau echivalent
33100000-1 | 43 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 |  |  |  | Video colonoscop tip HD+ sau FullHD Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm Canalul de lucru 3,8 mm Lungimea de lucru 1700 mm Unghiul câmpului de vedere minim 140° Adâncimea câmpului vizual, in intervalul minim nu mai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100) Rata de detecție (Angulația) sus/jos minirn 180°/180° Rata de deflecfie (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160° Funclionalitatea mânerului de dirijare: a) butoane >4 b) înghețarea imaginii - da c) capturarea imaginii - da d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) - da Compatibil cu tehnologiile prezente in video procesorul sus menționat. Prezenta tehnologie: - Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului. - Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă.
33100000-1 | 44 | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale |  |  |  | 1.Sursa autonoma de vacuum alimentata independent de la reteaua de alimentare al curentului electric alternativ 220 V Da 2.Pompa de vacuum asigura o presiune negativă a vacuumului (-10 mmHg până la -200 mmHg [-1,3 kPa până la -26,6 kPa]). Da 3. Include un recipient de fluid reutilizabil și un filtru hidrofob interschimbabil, care poate fi îndepărtat fără unelte speciale Da 4. Lucrul pompei este silentios, nivelul zgomotului nu mai mare 10 dBa* Da 5.Moduri operationale Intraoperator Postoperator Da 6a. Valoarea de referință a presiunii pentru fiecare mod poate fi setată independent: Intraoperator De la – 200 mm Hg pana la – 50 mm Hg (-26,6 kPa până la -6.6 kPa) 6b. Postoperator De la -100 mmHg până la -10 mmHg (-13,3 kPa până la -1.3 kPa) 7. Incrementul sau decrementul vacuumului se face cu pas minim 10 mm Hg 8. Panoul de comanda Da 9. Butoane de pornire/oprire a pompei de vacuum Da 10.Selectorul de valori de referință pentru nivelurile de vacuum (butoanele sus/ jos) Da 11. Butoanele pentru moduri Da 12.LED- uri care arata ca pompa lucreaza si in care mod Da 13. Alarma onora in caz de lucru gresit ( diferite erori) Da 14. Butonul ce opreste alarma (mute) Da 15. LED indicator de alarme : LED-ul roșu, se aprinde pentru a indica faptul că a apărut o alarmă sau o eroare. Da
33100000-1 | 45 | Transductoare pentru monitor fetal EDAN F3 | Transductoare pentru monitor fetal EDAN F3 |  |  |  | Transductoare de tip TOCO, Cardio pentru monitor fetal EDAN F3
33100000-1 | 46 | Sonda endocavitară pentru Ultrasonograful Mirror 2 Touch | Sonda endocavitară pentru Ultrasonograful Mirror 2 Touch |  |  |  | Compatibil cu aparatul ultrasonograf Mirror Touch, cu montare, setare parametri de către vînzător în prezența inginerului, instruirea personalului medical.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y 1, VE 126KV ( d= 4,5) 0-4 bar | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 5200
33100000-1 | 2 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y7, VE126KV ( d= 4,5) 0-4 bar | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 5200
33100000-1 | 3 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y8, E121K4505 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 5400
33100000-1 | 4 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y9, VE126LV ( d= 3,5) 0-7 bar | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 5400
33100000-1 | 5 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y13, N74.4AV | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 5400
33100000-1 | 6 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Pressure sensor SW2 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2800
33100000-1 | 7 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Garnitură/Door gasket | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 9000
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Heating elements | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2900
33100000-1 | 9 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Air filter | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2000
33100000-1 | 10 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Clipse pentru perete dublu | Bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2850
33100000-1 | 11 | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) | Acumulator (baterie reîncărcabilă) Tip: Lit-Ion, Voltaj: 3,6 V DC, Capacitate: 3,3Ah – compatibil cu pulsoximetru MYsign S (ENVITEC) | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2000
33100000-1 | 12 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bloc de alimentare 14V 4,3A compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 666.67
33100000-1 | 13 | Bec Osram 12V 20W | Bec Osram 12V 20W compatibil cu lampa de examinare YD01A, China | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 666.67
33100000-1 | 14 | Bec HALOGEN 100W 24V | Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35 | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 916.67
33100000-1 | 15 | Borcan pentru aspirator | Borcan, Vas cu capac pentru aspirator cu capacitate de 2L diametrul bazei 10-11 cm cu furtun de silicon pentru conectare 30-50 cm. | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2500
33100000-1 | 16 | Motor/ventilator compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia | Motor/ventilator pentru circularea aerului cald interior compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 3333.34
33100000-1 | 17 | Bloc de alimentare compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos | Bloc de alimentare 15V 2,4A compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 4000
33100000-1 | 18 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 14166.67
33100000-1 | 19 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 28333.34
33100000-1 | 20 | Kit de mentenanță anuală pentru mașina de anestezie LEON PLUS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie LEON PLUS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 17500
33100000-1 | 21 | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 24166.67
33100000-1 | 22 | Umidificator O2 | Umidificator pentru concentrator de oxigen cu filet. | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 1166.67
33100000-1 | 23 | Umidificator O2 cu debitmetru | Umidificator O2 cu debitmetru 0-15 litri / min, rezistent la presiune înaltă nu mai mică de 8 bari, conectare rapidă la priza O2 standard DIN. | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 7083.34
33100000-1 | 24 | Butelie de oxygen | Butelie de oxygen 5-10 litri cu umidificator și debitmetru. | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 6666.67
33100000-1 | 25 | Conector O2 (oxigen) | DIN Oxigen Adaptor Compatibil cu priza pentru Oxigen DIN 13260-2 Standard German | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 750
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Stainless heater-9000W, Z15.I 02 205, Nuve | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 11414
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Valva Pneumatic 1/2 ASCO, Z12.V 01054, Nuve | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 4813
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Condenser Assembly, Z11.К 20 022, Nuve | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 9970
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Garnitura/ GASKET-SILICON/SEALING Ø95.7, Z15.C 03 178, Nuve | Bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2135
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Garnitura / GASKET-RECORD-ND, Z15.C 03 078, Nuve | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 440
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | VACUUM PUMP-CHEST Z11.P 12 027, Nuve | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 74129
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | PIPE (304 SS)-DN 16 3/4 ”R 3/4” R 65 cm, Z15.H01 200, Nuve | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2035.5
33100000-1 | 33 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | SOLENOID VALVE-1/4” x8 24V DC WITH SOCKET, Z11,V 01 140, Nuve | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 3200
33100000-1 | 34 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Filtru-CAT 1200/08-Medipleat Autoclavable, Z12.F 06 048, NUVE | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 5730
33100000-1 | 35 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | HEPA filtru | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 15370
33100000-1 | 36 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Contactor | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 17008
33100000-1 | 37 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Capcana de abur | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 19938
33100000-1 | 38 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune camera | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 7525
33100000-1 | 39 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune camasa | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 6745
33100000-1 | 40 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune generator | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 6745
33100000-1 | 41 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Set senzori nivel | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 10151
33100000-1 | 42 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Pompa de vacuum | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 96390
33100000-1 | 43 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 683333.33
33100000-1 | 44 | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 400000
33100000-1 | 45 | Transductoare pentru monitor fetal EDAN F3 | Transductoare pentru monitor fetal EDAN F3 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 8333.33
33100000-1 | 46 | Sonda endocavitară pentru Ultrasonograful Mirror 2 Touch | Sonda endocavitară pentru Ultrasonograful Mirror 2 Touch | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 56000
1601471.87
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________