Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-4-1
 Lucrari de constructii Statia de tratare

Valoarea de deviz  440 922,77 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-4-1:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,100	57,66	1 850,886	
 2.	7123010010200	Betonist	h-om	38,357	57,66	2 211,665	
 3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,062	57,66	291,875	
 4.	7124010010700	Dulgher	h-om	509,439	57,66	29 374,253	
 5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,704	57,66	617,193	
 6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,141	57,66	700,050	
 7.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,480	57,66	315,977	
 8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,220	57,66	2 953,346	
 9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,432	57,66	140,230	
 10.	7136080025001	Montator 	h-om	8,064	57,66	464,970	
 11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	351,802	57,66	20 284,903	
 12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,177	57,66	1 567,025	
 13.	7212030022700	Sudor	h-om	17,325	57,66	998,959	
 14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,450	57,66	890,847	
 15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,950	57,66	285,417	
 16.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	153,800	57,66	8 868,108	
 17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,950	57,66	804,357	
 18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	108,393	57,66	6 249,941	
 19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,817	57,66	854,349	
 20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,796	57,66	3 159,537	
 21.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	19,714	57,66	1 136,709	
		Total manopera				84 020,597	
			Materiale:
 1.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	8,884	1 500,00	13 326,000	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	14,252	208,00	2 964,416	
 3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,321	260,00	83,460	
 4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,098	5,00	180,490	
 5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	1 800,00	32,400	
 6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,186	2 750,00	511,500	
 7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,189	2 750,00	519,750	
 8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,189	2 750,00	519,750	
 9.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	433,510	0,10	43,351	
 10.	2010237318750	Distantieri 	buc	14,142	5,00	70,710	
 11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,076	2 600,00	197,600	
 12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	3,518	35,00	123,130	
 13.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,100	1 250,00	2 625,000	
 14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	34,352	3,00	103,056	
 15.	2320166200676	White spirit	kg	8,229	16,00	131,664	
 16.	2320187315789	Decofrol	kg	4,222	15,00	63,330	
 17.	23203226000361	 mastica bituminoasa Технониколь 	kg	51,680	31,00	1 602,080	
 18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,302	21,50	27,993	
 19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,775	15,00	11,625	
 20.	24133173460001	праймер битумно-эмульсион. Технониколь	kg	9,120	20,00	182,400	
 21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,943	15,50	14,617	
 22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,841	85,00	1 686,485	
 23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	32,916	27,50	905,190	
 24.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	12,840	22,50	288,900	
 25.	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	455,655	35,50	16 175,752	
 26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,045	25,00	26,125	
 27.	24302261000001	Fuga	kg	5,208	18,50	96,348	
 28.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	16,458	24,00	394,992	
 29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,439	14,50	20,866	
 30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367	80,00	29,360	
 31.	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	1,958	24,00	46,992	
 32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,321	18,60	43,171	
 33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,035	3,50	17,623	
 34.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	16,320	1 250,00	20 400,000	
 35.	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	158,307	13,50	2 137,144	
 36.	2523156720006	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 	kg	63,027	13,50	850,865	
 37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,467	1,57	50,973	
 38.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,624	11,50	179,676	
 39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,926	1,50	2,889	
 40.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,336	3,00	31,008	
 41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,881	120,00	2 145,720	
 42.	26631021000002	Beton М200	m3	5,452	1 080,00	5 888,160	
 43.	26631021000005	Beton М50	m3	0,870	950,00	826,500	
 44.	26631021000011	Beton M100	m3	1,779	950,00	1 690,050	
 45.	26631021009101	Beton M100	m3	-0,312	950,00		
 46.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	70,308	3,50	246,078	
 47.	26641021020102	Mortar ciment 200	m3	0,670	680,00	455,600	
 48.	26641021030011	Mortar ciment-var M100	m3	0,674	650,00	438,100	
 49.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,163	18,50	3,016	
 50.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,310	3,00	51,930	
 51.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	30,225	13,75	415,594	
 52.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	2,322	13,50	31,347	
 53.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,179	13,00	28,327	
 54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,498	12,50	193,726	
 55.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	81,139	12,50	1 014,238	
 56.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,963	12,50	12,037	
 57.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,500	12,50	18,750	
 58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,759	12,50	21,988	
 59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,943	12,50	11,787	
 60.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,326	25,00	33,150	
 61.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,474	15,00	7,110	
 62.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	155,752	13,50	2 102,652	
 63.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 923,320	14,50	42 388,140	
 64.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 100,000	14,50	15 950,000	
 65.	2811236304903	Panouri  "Sandwich" *	m2	24,918	520,00	12 957,360	
 66.	28112363049031	Panouri  "Sandwich" *	m2	50,460	425,00	21 445,500	
 67.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	104,480	14,50	1 514,960	
 68.	2811236309900	Confectii metalice 	kg	40,336	12,50	504,200	
 69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,704	30,00	141,120	
 70.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,388	40,00	15,520	
 71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,272	40,00	50,880	
 72.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,790	40,00	271,600	
 73.	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	23,029	6,50	149,689	
 74.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,554	2,50	26,385	
 75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,400	2,50	21,000	
 76.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	148,413	2,50	371,033	
 77.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	221,700	1,00	221,700	
 78.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	73,287	2,50	183,218	
 79.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,554	1,00	10,554	
 80.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	23,029	1,00	23,029	
 81.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	23,029	1,50	34,544	
 82.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,673	40,00	586,920	
 83.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,176	1,00	0,176	
 84.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,214	6,50	92,391	
 85.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,055	25,00	26,375	
 86.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	6,487	88,00	570,856	
 87.	4100116202818	Apa	m3	4,388	19,50	85,565	
		Total materiale de construcţii				179 700,856	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,082	250,00	20,500	
 2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,149	140,00	720,860	
 3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 835,000	2,50	7 087,500	
 4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,574	120,00	308,880	
 5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,038	120,00	4,560	
 6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,336	18,00	24,048	
 7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,039	18,00	0,702	
 8.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,210	250,00	52,500	
 9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,770	35,00	166,950	
 10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	1,070	140,00	149,800	
 11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,627	320,00	200,640	
 12.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,452	320,00	144,640	
 13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,034	290,00	9,860	
 14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,076	290,00	22,040	
 15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,024	290,00	6,960	
 16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,336	25,00	8,400	
 17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,144	25,00	78,600	
 18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,685	120,00	82,200	
 19.	2952270003370	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,038	60,00	2,280	
 20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,104	25,00	2,600	
 21.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,925	25,00	98,125	
 22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	4,110	35,00	143,850	
 23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,934	120,00	232,080	
 24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,395	25,00	9,875	
 25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,397	65,00	350,805	
 26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	5,500	65,00	357,500	
 27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,803	250,00	1 200,750	
 28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,270	250,00	1 317,500	
 29.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,672	180,00	120,960	
		Total utilaje de construcţii				12 925,965	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			276 647,418	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			18 904,634	
	Transportarea materialelor	4,00 %			7 188,034	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			43 897,313	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			20 798,244	
	Total	100,00 +			367 435,643	
	TVA	20,00 %			73 487,130	
	Total deviz:			440 922,77	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)