____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SAL

3. Obiectul achiziţiilor  adaptarea incaperilor existente pentru un depozit central de munitii si armament, mun. Chisinau, str. Mesager 5

Lucrari tehnico-sanitare (apa si canalizare)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Водопровод В1 |  |  |
| 1 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / (В комплекте: Вентиль запорный ф50 1Б1р - 1шт, Рукав пожарный льняной ф51 L=20m, Головка ГР-50 - 2шт, Головка ГМ-50 - 1шт, Ствол пожарный ручной РС-50 фспр-16 - 1шт, Шкаф пожарный навесной ШПК-ПУЛЬС-315H - 1шт) - 8 комплектов | buc | 8,00 |
| 2 |  | Огнетушитель ОВП-01.10 | buc | 16,00 |
| 3 |  | Указатель у пожарного крана | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Арматура |  |  |
| 4 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor / Задвишка ф65 с электроприводом и ручным управлением N=0.18кВт | buc | 1,00 |
| 5 | AcB02A | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm / Вентиль запорный муфтовой ф20 15Б1бк | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Трубы |  |  |
| 6 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 75,5 x 4,0 mm / Трубы стальные водогазопроводные ф65 (75,5х4,0) ГОСТ3262-75 | m | 115,00 |
| 7 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm / Трубы стальные водогазопроводные ф50 (60х3,5) ГОСТ3262-75 | m | 17,00 |
|  |  | 1.4. Материалы и изделия |  |  |
| 8 | IC30G | Fitinguri din otel, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, / Стальные фасонные части | buc | 35,00 |
| 9 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu ГФ-021, un strat grund de culoare si trei straturi de email ПФ-115) | m2 | 36,00 |
| 10 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
| 11 | RpIF09D1 | Izolatie tubulara din cauciuc spumant / Теплоизоляционные трубки Armaflexaf ф76х11,5 AF-F-060 | m | 67,00 |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, / Фланец 1-65-10 ст.3 | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc | 1,00 |
| 14 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm / Слепой фланец из оцинкованной стали ф110 | buc | 1,00 |
| 15 | SA30C | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm / Пожарная подставка фланцевая чугунная ф100 | buc | 1,00 |
| 16 | SA30C | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm / Седелка ф150х100 фланцевая HAWLE | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 17 |  | Пожарный гидрант H=750мм | buc | 2,00 |

Amenajare teritoriu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajare teritoriu |  |  |
|  |  | 1.1. Imbracaminte rutiera tip 1 - 834,82 m2 |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 83,480 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,835 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km / Evacuare deseuri | t | 141,920 |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 8,348 |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100mm | m3 | 83,480 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.300mm | m3 | 250,450 |
| 7 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu granulatie mijlocie, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 834,820 |
|  |  | 1.2. Imbracamintea trotuarului tip 2 - 126.50m2 |  |  |
| 8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,265 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.60mm | m3 | 12,650 |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 126,500 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 20x8 cm | m | 137,800 |
|  |  | 2. Spatii verzi |  |  |
| 12 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 213,010 |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 2,130 |
| 14 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 2,130 |

Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Mobilier |  |  |
| 1 |  | Стол офисный с тумбой на ключе габ.1200х600х850мм | buc | 3,0000 |
| 2 |  | Стул офисный габ.500х500х850мм | buc | 3,0000 |
| 3 |  | Шкаф офисный габ.800х400х1850мм | buc | 3,0000 |
| 4 |  | Компютер 1ф, N=0,4квт | buc | 3,0000 |
| 5 |  | Шкаф бухгалтерский сейфовый габ.400х360х600мм | buc | 2,0000 |
| 6 |  | Принтер 1ф, N=0,3квт | buc | 2,0000 |
| 7 |  | Кресло компьютерное габ.600х600х450мм | buc | 3,0000 |
| 8 |  | Штабелер самоходный грузоподъемность 2000 кг MAX SL 200-30 | buc | 1,0000 |

Copertina si poarta de acces

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Copertina Mesager 5 |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 160,0000 |
| 2 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,0000 |
| 3 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 160,0000 |
| 4 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 4,0000 |
| 5 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (cornier 75x5). | kg | 780,0000 |
| 6 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 25,0000 |
| 7 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 160,0000 |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 45,5000 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 18,0000 |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 250,0000 |
| 11 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 182,0000 |
| 12 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km | t | 4,0000 |
| 13 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Gardul si poarta de acces |  |  |
| 14 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t | 1,2000 |
| 15 | CK13B1 | Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (inclusiv motor automat in complect cu 6 telecomenzi, captusita cu tabla metalica tip profnastil) -modelul portii de coordonat cu beneficiarul | m2 | 14,8000 |
| 16 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m / Euro gard | m | 17,0000 |
| 17 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8000 |