| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,300 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 32,500 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 32,500 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,000 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,000 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Вытесненный грунт разбросать вручную | m3 | 1,120 |
|  |  | Capitolul 1.2. Сonducte si accesorii |  |  |
| 8 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
| 9 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d50x4.6mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 200,000 |
| 10 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d63x5.8 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 60,000 |
| 11 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind d57-3,5mm | m | 11,000 |
| 12 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | 2,860 |
| 13 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,200 |
| 14 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,060 |
| 15 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,200 |
| 16 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,060 |
| 17 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm | buc | 15,000 |
| 18 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, Задвижка 30с41нж д50мм | buc | 1,000 |
| 19 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый д50мм | buc | 1,000 |
| 20 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Муфта эл.сварной ПЕ д50мм ПЕ Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,000 |
| 21 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena,Переход ПЕ/ Ст д50/50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,000 |
| 22 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Отвод эл. сварной ПЕ д50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 2,000 |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход д50х50 мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,000 |
| 24 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Футляр ПЕ д90мм (Л=4м-5шт) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200 | m | 20,000 |
| 25 | AcD53A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,800 |
| 26 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | put | 1,000 |
| 27 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. Кронштейн для крепления газ-да | kg | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Вход-Выход из земли УПГ-1-3 д50мм+3=3шт |  |  |
| 28 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm | m | 3,000 |
| 29 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д50-4,6 мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 4,500 |
| 30 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm | m | 0,500 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40-40мм -2шт L=0.8m | kg | 12,480 |
| 32 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,100 |
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта эл фуз. ПЕ д50мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 3,000 |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходник ПЕ/Ст д50/40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 3,000 |
| 35 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100 | m3 | 0,030 |
|  |  | Capitolul 1.4. Прокл.ПЕ газ-да в футляре УПГ-8-1шт |  |  |
| 36 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр 110x10,0mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Контр. ПЕ трупка (УПГ-25)-1шт. |  |  |
| 37 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер ) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,0100 | buc | 1,000 |
| 38 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д32-3 мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1,000 |
| 40 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,000 |
| 41 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,060 |
| 42 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмоска) | m2 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 1.6. ШГРП |  |  |
| 43 | CO06B2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 4,000 |
| 44 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m 0,6мм К=0,25 Котлован под фундамент для опоры Coeficient la manoperei=0,2500 | buc | 2,000 |
| 45 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m /Бетонированные опороы В12,5/ Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100 | m3 | 0,060 |
| 46 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare /Стойка из эл.сварных труб д57мм Н=1,5м | t | 0,010 |
| 47 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,000 |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,013 |
|  |  | Capitolul 1.7. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Drumul din asfalt |  |  |
| 49 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 160,000 |
| 50 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,200 |
| 51 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,120 |
| 52 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,000 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,000 |
| 54 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 40,000 |
| 55 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 40,000 |
| 56 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,032 |
| 57 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 6,100 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,032 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 59 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,000 |
| 60 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление ШГРП полосой 40-10 | 100 m | 0,070 |
| 61 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm/Электрод заземл,д20мм/ | 10 buc | 0,300 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 62 | Pret din piata | Шкафной ГРП с двумя регуляторами давления газа DSR-25 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.