| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Automatizarea ventilatiei AIV (bazin cu baie 25x11m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare, lucrari interioare. Resurse de mecanisme: masini de gaurit si perforatoare |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ESM 10 | buc | 3,000 |
| 2 | 11-02-032-01 | Termostat KP61 | buc | 3,000 |
| 3 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,050 |
| 4 |  | Cablu КВВГ-4*0,75 | m | 170,000 |
| 5 |  | Cablu КВВГ-4*1,5 | m | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 6 |  | Avertizoare ESM 10 | buc | 3,000 |
| 7 |  | Termostat KP61 | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.