## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabile pentru dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul raional Orhei | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Hirtie temica, IM12, Biocare | Hirtie temica, IM12, Biocare |  |  |  | Hirtie temica, 50 mm x 20 m, compatibilă cu monitorare de pacient IM12, Biocare
33100000-1 | 2 | Hirtie temica, ERO-SCAN | Hirtie temica, ERO-SCAN |  |  |  | Hirtie temica, 57 mm x 37 m, Compatibile cu printer HPRT HM-E200 pentru audiometru ERO-SCAN
33100000-1 | 3 | Hirtie temica, Nihon Kohden BSM 2301K- | Hirtie temica, Nihon Kohden BSM 2301K- |  |  |  | Hirtie temica, 50 mm x 100 x 300P, tip pliată, Compatibila cu monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 2301K-la necessitate de concretizat la benificiar
33100000-1 | 4 | Hirtie temica, CMS800G-CONTЕС | Hirtie temica, CMS800G-CONTЕС |  |  |  | Dimensiuni:-110 x 100 x 150P, tip pliată Compatibile cu monitor fetal CTG CMS800G-CONTЕС
33100000-1 | 5 | Hirtie temica, BT-350, Bistos | Hirtie temica, BT-350, Bistos |  |  |  | Dimensiuni: - 150 x 90 x 200P , tip pliată Compatibile cu monitor fetal CTG, BT-350, Bistos
33100000-1 | 6 | Cablu ECG, Bistos, BT-770 | Cablu ECG, Bistos, BT-770 |  |  |  | Cablu ECG -5 derivatii compatibil monitor de pacient Bistos, BT-770
33100000-1 | 7 | Cablu ECG,MEС 2000 | Cablu ECG,MEС 2000 |  |  |  | Cablu ECG -5 derivatii compatibil monitor de pacient MEС 2000
33100000-1 | 8 | Furtun NIBP | Furtun NIBP |  |  |  | Furtun NIBP lungime1.5-2 m cu conexiuni la manjeta
33100000-1 | 9 | Sensor temperatura, Bistos, BT-770 | Sensor temperatura, Bistos, BT-770 |  |  |  | Sensor temperature compatibil cu monitor de pacient Bistos, BT-770
33100000-1 | 10 | Cablu SpO2, Bistos, BT-770 | Cablu SpO2, Bistos, BT-770 |  |  |  | Cablu SpO2 prelungitor compatibil cu monitor de pacient Bistos,BT-770
33100000-1 | 11 | Set Sensor SpO2, MEC 2000 | Set Cablu SpO2, MEC 2000 |  |  |  | sensor SpO2 reutilizabil p-u adult, lungime 2m p-u MEC 2000 sau cablu interconectare+sensor SpO2 p-u adult compatibil monitor MEС 2000
33100000-1 | 12 | Sensor SpO2, Bistos, BT-770 | Sensor SpO2, Bistos, BT-770 |  |  |  | Sensor SpO2 reutilizabil adult compatibil monitor de pacient Bistos,BT-770
33100000-1 | 13 | Sensor SpO2, adult, IntelliVue MX550 | Sensor SpO2, adult, IntelliVue MX550 |  |  |  | Sensor SPO2, Masimo, echivalent cu model SA11Y-49R reutilizabil adult compatibil monitor de pacient IntelliVue MX550
33100000-1 | 14 | Sensor SpO2, pediatric, IntelliVue MX550 | Sensor SpO2, pediatric, IntelliVue MX550 |  |  |  | Sensor SPO2, Masimo, SA11Y-49R reutilizabil pediatric compatibil monitor de pacient IntelliVue MX550
33100000-1 | 15 | Sensor SpO2, adult, FX 2000P, EMTEL | Sensor SpO2, adult, FX 2000P, EMTEL |  |  |  | Cablu SpO2+ sensor SpO2 reutilizabil adult combatibil monitor de pacient FX 2000P, EMTEL
33100000-1 | 16 | Sensor SpO2, pediatric, FX 2000P, EMTEL | Sensor SpO2, pediatric, FX 2000P, EMTEL |  |  |  | Cablu SpO2+ sensor SpO2 reutilizabil pediatric combatibil monitor de pacient FX 2000P, EMTEL
33100000-1 | 17 | Circuite respiratorii reutilizabile | Circuite respiratorii reutilizabile |  |  |  | Circuite respiratorii reutilizabile neonatale cu fir de incalzire si cablu de conectare p-u umidificator compatibile cu ventilator Elisa 800
33100000-1 | 18 | Sensor SpO2, adult, MySign S,ENVITEС | Sensor SpO2, adult, MySign S,ENVITEС |  |  |  | Sensor SpO2 reutilizabil adult combatibil Pulsoximetru MySign S, ENVITEС
33100000-1 | 19 | Sensor SpO2, adult, H100B,EDAN | Sensor SpO2, adult, H100B,EDAN |  |  |  | Sensor SpO2 reutilizabil adult combatibil Pulsoximetru H100B,EDAN
33100000-1 | 20 | Sensor SpO2, neonatal, H100B,EDAN | Sensor SpO2, neonatal, H100B,EDAN |  |  |  | Sensor SpO2 reutilizabil neonatal combatibil Pulsoximetru H100B,EDAN
33100000-1 | 21 | Set Sensor SpO2, neonatal, TruSat | Set Sensor SpO2, neonatal, TruSat |  |  |  | cablu interconectare+ Sensor SpO2 (lungime1.5-2m) reutilizabil neonatal combatibil Pulsoximetru TruSat
33100000-1 | 22 | Sensor SpO2, neonatal, IM-12,Biocare | Sensor SpO2, neonatal, IM-12,Biocare |  |  |  | Sensor SpO2 (lungime1.5-2m) reutilizabil neonatal combatibil monitor pacient IM-12,Biocare
33100000-1 | 23 | Sensor SpO2, neonatal, W15,Witleaf | Sensor SpO2, neonatal, W15,Witleaf |  |  |  | Sensor SpO2 (lungime1.5-2m) reutilizabil neonatal combatibil monitor pacient W15,Witleaf
33100000-1 | 24 | Sensor SpO2, neonatal, BSM 2301K, Nihon Kohden | Sensor SpO2, neonatal, BSM 2301K, Nihon Kohden |  |  |  | Sensor SpO2 (lungime1.5-2m) reutilizabil neonatal combatibil monitor pacient BSM 2301K, Nihon Kohden
33100000-1 | 25 | Sensor SpO2, adult, iM60, EDAN | Sensor SpO2, adult, iM60, EDAN |  |  |  | Sensor SpO2 (lungime1.5-2m) reutilizabil adult combatibil monitor pacient iM60, EDAN
33100000-1 | 26 | Manjete cu 1 tub, marimi 30x50cm | Manjete cu 1 tub, marimi 30x50cm |  |  |  | Manjete cu l tub, marimi 30x50cm adulti corpolenta mare, reutilizabile
33100000-1 | 27 | Manjete cu 1 tub, marimi 20x30cm | Manjete cu 1 tub, marimi 20x30cm |  |  |  | Manjete cu 1 tub, marimi 20x30cm adulti corpolenta medie, reutilizabile
33100000-1 | 28 | Manjete cu 2 tuburi, marimi 20x30cm | Manjete cu 2 tuburi, marimi 20x30cm |  |  |  | Manjete cu 2 tuburi, marimi 20x30mm adulti corpolenta medie, reutilizabile,compatibile tonometre mecanice,manual (lungimea tuburilor 30-50cm)
33100000-1 | 29 | Manjete cu 1 tub, marimi 6 x11cm | Manjete cu 1 tub, marimi 6 x11cm |  |  |  | anjete cu 1 tub, marimi 6 x11cm neonatale,reutilizabile
33100000-1 | 30 | Para de cauciuc | Para de cauciuc |  |  |  | Para de cauciuc,reutilizabila, compatibila, tonometre mecanice,manual
33100000-1 | 31 | Tuburi pentru CPAP | Tuburi pentru CPAP |  |  |  | Tuburi pentru CPAP cu masca nazala nounascuti compatibil cu VS500S, HEYER Medical
33100000-1 | 32 | Set Sensor SpO2, adult, vsign200c, Cardioline | Set Sensor SpO2, adult, vsign200c, Cardioline |  |  |  | Cablu + sensor SpO2 reutilizabil adult combatibil monitor de triaj vsign200c, Cardioline
33100000-1 | 33 | Sensor O2, SH300 | Sensor O2, SH300 |  |  |  | sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 34 | Sensor O2, Aeomed VG7 | Sensor O2, Aeomed VG7 |  |  |  | sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Aeomed VG70, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 35 | Sensor O2, LEON PLUS | Sensor O2, LEON PLUS |  |  |  | sensor O2 compatibil cu masina de anestezie LEON PLUS, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 36 | Sensor O2, Genesis | Sensor O2, Genesis |  |  |  | ensor 02 compatibil cu masina de anestezie Genesis, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 37 | Sensor O2, Shangrila 510s | Sensor O2, Shangrila 510s |  |  |  | sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Shangrila 510s, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 38 | Sensor O2, Mindray VG650 | Sensor O2, Mindray VG650 |  |  |  | sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Mindray VG650, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 39 | Sensor O2, Chirana Aura Basic | Sensor O2, Chirana Aura Basic |  |  |  | sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana Aura Basic, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 40 | Consumabile audiometru ERO-SCAN | Consumabile audiometru ERO-SCAN |  |  |  | Instrument de îndepărtare(cleste) (1 buc) + tuburi cu sondă transparentă (100 buc) pentru ERO SCAN cod: 8513132
33100000-1 | 41 | Consumabile audiometru ERO-SCAN, olive | Consumabile audiometru ERO-SCAN, olive |  |  |  | Olive Sanibel 3-5mm (rosu) - cu flansa, Cutie 100 buc
33100000-1 | 42 | Fire şi cabluri pentru stimularea inimii, OSYPKA 101B | Fire şi cabluri pentru stimularea inimii, OSYPKA 101B |  |  |  | fire de stimulare unipolară, bipolară (în linie), bipolară bifurcate şi quad cu unul, doi sau patru electrozi compatibili cu stimulator cardiac OSYPKA 101B

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabile pentru dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul raional Orhei | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Hirtie temica, IM12, Biocare | Hirtie temica, IM12, Biocare | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 2 | Hirtie temica, ERO-SCAN | Hirtie temica, ERO-SCAN | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 3 | Hirtie temica, Nihon Kohden BSM 2301K- | Hirtie temica, Nihon Kohden BSM 2301K- | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 4 | Hirtie temica, CMS800G-CONTЕС | Hirtie temica, CMS800G-CONTЕС | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 850
33100000-1 | 5 | Hirtie temica, BT-350, Bistos | Hirtie temica, BT-350, Bistos | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 850
33100000-1 | 6 | Cablu ECG, Bistos, BT-770 | Cablu ECG, Bistos, BT-770 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 7 | Cablu ECG,MEС 2000 | Cablu ECG,MEС 2000 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 8 | Furtun NIBP | Furtun NIBP | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 9 | Sensor temperatura, Bistos, BT-770 | Sensor temperatura, Bistos, BT-770 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 10 | Cablu SpO2, Bistos, BT-770 | Cablu SpO2, Bistos, BT-770 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 11 | Set Sensor SpO2, MEC 2000 | Set Cablu SpO2, MEC 2000 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 12 | Sensor SpO2, Bistos, BT-770 | Sensor SpO2, Bistos, BT-770 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 13 | Sensor SpO2, adult, IntelliVue MX550 | Sensor SpO2, adult, IntelliVue MX550 | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 | 14 | Sensor SpO2, pediatric, IntelliVue MX550 | Sensor SpO2, pediatric, IntelliVue MX550 | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1650
33100000-1 | 15 | Sensor SpO2, adult, FX 2000P, EMTEL | Sensor SpO2, adult, FX 2000P, EMTEL | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 16 | Sensor SpO2, pediatric, FX 2000P, EMTEL | Sensor SpO2, pediatric, FX 2000P, EMTEL | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 17 | Circuite respiratorii reutilizabile | Circuite respiratorii reutilizabile | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 18 | Sensor SpO2, adult, MySign S,ENVITEС | Sensor SpO2, adult, MySign S,ENVITEС | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 19 | Sensor SpO2, adult, H100B,EDAN | Sensor SpO2, adult, H100B,EDAN | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 20 | Sensor SpO2, neonatal, H100B,EDAN | Sensor SpO2, neonatal, H100B,EDAN | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 21 | Set Sensor SpO2, neonatal, TruSat | Set Sensor SpO2, neonatal, TruSat | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1480
33100000-1 | 22 | Sensor SpO2, neonatal, IM-12,Biocare | Sensor SpO2, neonatal, IM-12,Biocare | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 23 | Sensor SpO2, neonatal, W15,Witleaf | Sensor SpO2, neonatal, W15,Witleaf | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 24 | Sensor SpO2, neonatal, BSM 2301K, Nihon Kohden | Sensor SpO2, neonatal, BSM 2301K, Nihon Kohden | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1800
33100000-1 | 25 | Sensor SpO2, adult, iM60, EDAN | Sensor SpO2, adult, iM60, EDAN | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 26 | Manjete cu 1 tub, marimi 30x50cm | Manjete cu 1 tub, marimi 30x50cm | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6400
33100000-1 | 27 | Manjete cu 1 tub, marimi 20x30cm | Manjete cu 1 tub, marimi 20x30cm | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5600
33100000-1 | 28 | Manjete cu 2 tuburi, marimi 20x30cm | Manjete cu 2 tuburi, marimi 20x30cm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 29 | Manjete cu 1 tub, marimi 6 x11cm | Manjete cu 1 tub, marimi 6 x11cm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 30 | Para de cauciuc | Para de cauciuc | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 31 | Tuburi pentru CPAP | Tuburi pentru CPAP | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 32 | Set Sensor SpO2, adult, vsign200c, Cardioline | Set Sensor SpO2, adult, vsign200c, Cardioline | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 33 | Sensor O2, SH300 | Sensor O2, SH300 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 34 | Sensor O2, Aeomed VG7 | Sensor O2, Aeomed VG7 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 35 | Sensor O2, LEON PLUS | Sensor O2, LEON PLUS | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 | 36 | Sensor O2, Genesis | Sensor O2, Genesis | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 37 | Sensor O2, Shangrila 510s | Sensor O2, Shangrila 510s | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 38 | Sensor O2, Mindray VG650 | Sensor O2, Mindray VG650 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 | 39 | Sensor O2, Chirana Aura Basic | Sensor O2, Chirana Aura Basic | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 | 40 | Consumabile audiometru ERO-SCAN | Consumabile audiometru ERO-SCAN | Set | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 | 41 | Consumabile audiometru ERO-SCAN, olive | Consumabile audiometru ERO-SCAN, olive | Set | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 | 42 | Fire şi cabluri pentru stimularea inimii, OSYPKA 101B | Fire şi cabluri pentru stimularea inimii, OSYPKA 101B | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
|  |  | Total | [7 empty] | 134830

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________