Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. de lot | Denumirea Serviciilor | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Termenul de prestare | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la Lucrări de reparație etaj 3, bloc A, în cadrul IMSP Policlinica de Stat | Sarcini și responsabilități: - 1. Să efectueze controlul calității lucrărilor de construcție, inclusiv: - întocmirea proceselor-verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse; - documentarea constatărilor privind calitatea execuției. 2. Să supravegheze zilnic procesul de executare a lucrărilor realizate de Antreprenor, asigurând: - respectarea documentației de proiect; - aplicarea corectă a tehnologiilor de construcție. 3. Să accepte executarea lucrărilor numai în baza utilizării materialelor și elementelor de construcție însoțite de: - certificate de calitate; - rapoarte de încercări / buletine de analiză, acolo unde este cazul. 4. Să verifice volumele lucrărilor înscrise în procesele-verbale întocmite de Antreprenor, în vederea confirmării acestora. 5 Să ia măsuri pentru asigurarea finalizării lucrărilor în termenii contractuali, inclusiv prin: - identificarea întârzierilor; - notificarea acestora către Beneficiar. 6. Să colaboreze activ cu Antreprenorul în vederea identificării problemelor apărute în procesul de execuție, precum și: - raportarea acestora în timp util către reprezentantul Beneficiarului; - propunerea de soluții tehnice acolo unde este cazul. Responsabilul tehnic își asumă răspunderea materială individuală deplină față de Beneficiar pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor în baza Codului Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023 |  | Până la finalizarea lucrărilor de reparații și semnarea proceselor verbale de recepție. | Codul urbanismului și construcțiilor Nr. 434 din 28-12-2023. |
| 2 | Lotul 2 Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la lucrări de modernizare parțială a rețelelor electrice interioare la etajul 3 Bloc A Secția Consultativ Diagnostică | Sarcini și responsabilități: - 1. Să efectueze controlul calității lucrărilor de construcție, inclusiv: - întocmirea proceselor-verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse; - documentarea constatărilor privind calitatea execuției. 2. Să supravegheze zilnic procesul de executare a lucrărilor realizate de Antreprenor, asigurând: - respectarea documentației de proiect; - aplicarea corectă a tehnologiilor de construcție. 3. Să accepte executarea lucrărilor numai în baza utilizării materialelor și elementelor de construcție însoțite de: - certificate de calitate; - rapoarte de încercări / buletine de analiză, acolo unde este cazul. 4. Să verifice volumele lucrărilor înscrise în procesele-verbale întocmite de Antreprenor, în vederea confirmării acestora. 5 Să ia măsuri pentru asigurarea finalizării lucrărilor în termenii contractuali, inclusiv prin: - identificarea întârzierilor; - notificarea acestora către Beneficiar. 6. Să colaboreze activ cu Antreprenorul în vederea identificării problemelor apărute în procesul de execuție, precum și: - raportarea acestora în timp util către reprezentantul Beneficiarului; - propunerea de soluții tehnice acolo unde este cazul. Responsabilul tehnic își asumă răspunderea materială individuală deplină față de Beneficiar pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor în baza Codului Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023 |  | Până la finalizarea lucrărilor de reparații și semnarea proceselor verbale de recepție. | Codul urbanismului și construcțiilor Nr. 434 din 28-12-2023. |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________