|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/ serviciilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de deservire și reparații curente a aparatelor de aer conditionat |  |  |  |  |  | Serviciul va include: -Controlul climatizatorului in toate regimurile de lucru; -Curățarea filtrului vaporizatorului; -Curățarea vaporizatorului de calcar a blocului interior; -Verificarea capacității operaționale a sistemei de drenaj a climatizatorului; -Curățarea sistemului de drenaj; -Măsurarea, prin metoda presiunii cu detectorul electric a freonului în sisteme și ferificarea insușirii de a fi ermetic; -Curtarea ventilatorului blocului interior; -Verificare etanasarilor de conexiuni (la tevi, evaporator, condenser); -Verificarea racordării contactelor si conectarilor electrice; -Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control; -Diagnostica termofizicã a climatizatorului; -Verificarea retelei de alimentare cu energie electricã a climatizatorului; -Curătarea blocurilor externe si interne de impuritati; -Lubrifierea elementelor mobile; -Verificarea și programarea telecomenzii; -Alimentarea cu Freon pină la 100 gr. In costul servicilor prestate se vor include si materialele. -Lucrările de reparație și alimentare cu freon, vor fi efectuate după necesitate.Termenul de efectuare a deservirii tehnice -5 zile lucrătoare din momentul solicitării. Prestarea servicilor se va efectua la adresele: Burebista 93 și V. Alecsandri 2 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică. Denumirea bunurilor/serviciilor; Q; U/M; Preţ (fără TVA); Preţ (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Lot 1. Servicii de deservire și reparații curente a aparatelor de aer conditionat; 66; buc. Total. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |