- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „Dispensere automate pentru dezinfecţia mâinilor”

COP

Denumirea autorității contractante: Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

- IDNO: 1007601010448

- Adresa: MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2

- Numărul de telefon/fax:   022776711, 022765421

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiidetsbotanica@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Organizația bugetară.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot d/o | Cod CPV |  | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimativă fără TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 |  | Dispenser automat pentru dezinfecţia mâinilor. |  |  |  |  | 298970.00 |
| 1 | 42900000-5 |  | Dispenser automat p/u dezinfecţia mâinilor. Recipient pentru soluţie dezinfectantă de 10 litri | bucăți | 40 | Dispenser automat p/u dezinfecţia mâinilor. Recipient pentru soluţie dezinfectantă de 10 litri Dimensiune: Lăţime : 360-380 mm -înălţime: 1200-1300 mm Adâncime: 270-290 mm Greutatea: 20-25 kg Structura: Material rezistent compozit din aluminiu/inox 2- 5 mm Picioruşe reglabile Culoarea (la alegere) Mânere pentru transportare Lăcată pentru securitate Uşă pentru deservire Ventilare sistem Sistem: Pompă electrică instalaţie de pulverizare cu 1 atomizoare Senzor de prezenţă cu timp reglabil de la 1 secunde în sus Lumina led(albastru.rosu) Sistem de control Electrica: Bloc de alimentare 12 V Consum energie electrică 24ore -1 KW Conectarea - 220V Recipient pentru consumabil: Recipient pentru soluție dezinfectante de 10 L. Cantitatea – 8000-8500 doze -1 doze - 1,25 -1,30 mg Sistem de scurgere Soluţie lichid | 260000.00 |
| 2 | 42900000-5 |  | Dispenser automat p/u dezinfecţia mâinilor. Recipient pentru soluţie dezinfectantă de 5 litri | bucăți | 7 | Dispenser automat p/u dezinfecţia mâinilor. Recipient pentru soluţie dezinfectantă de 5 litri Dimensiune: Lăţime :250-255 mm înălţime : 1200-1250 mm Adâncime : 245-250 Structura: Material rezistent compoziția din aluminiu/inox 2 – 5 mm Picioruşe reglabile Culoarea (la alegere) Lăcată pentru securitate Uşă pentru deservire Ventilare sistem Sistem: Pompă electrică Instalaţie de pulverizare cu 1Atomizoare Senzor de prezenta cu timp reglabil de la 1 secunde in sus Lumina led(albastru,rosu) Sistem de control Electrica: Bloc de alimentare 12 V Consum energie electrică 24ore - 1 KW Conectarea - 220V Recipient pentru consumabil: Recipient pentru consumabil: Recipient pentru soluţie dezinfectantă de 5 L. Cantitatea - 4000 -4500 doze 1 doze - 1,25-1,30 mg Sistem de scurgere Soluţie lichid | 38970 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 15 zile din data încheierii contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr.d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Da |
| 2 | F3.1 | Formularul Ofertei | Da |
| 3 | F3.2 | Scrisoare de garanție bancară sau transfer bancar, 1% din suma propusă fără TVA. | Da |
| 4 | Certificat/ decizie/ extras de înregistrare a întreprinderii | Copie - emisă de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | Da |
| 5 | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului | Da |
| 6 | Specificații de preț F4.1 | Conform formularului F4.1 (vezi documentația standard încărcată în sistem). | Da |
| 7 | Specificații de preț F4.2 | Conform formularului F4.2 (vezi documentația standard încărcată în sistem). | Da |
| 8 | Certificat de calitate | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | Da, la solicitare |
| 9 | Informația despre furnizor | Formular informativ despre ofertant (conform modelului încărcat în sistem) | Da, la solicitare |
| 10 | Garanție nu mai puțin de 12 luni | confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | Da, la livrare |
| 11 | Nota: Prețurile propuse trebuie să conțină două cifre după virgulă. | Prețurile propuse de către Operatorii economici necesită să conține 2 cifre după virgulă. În caz dacă de către operatorii economici vor fi propuse prețurile cu 4 cifre după virgulă oferta va fi respinsă ca necorespunzătoare. În cazul dacă prețurile propuse de către deferiți operatori economici vor fi identice poziția o să fie împărțită pe jumătate între operatorii economici cu același preț. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț (vezi BAP)

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: iulie 2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante:

Operatorii economici  la solicitarea AC să prezinte mostre în termen de o zi.

La finalizarea în SIARSAP a concursului operatorul economic va prezinte oferta și specificația de preț corespunzător sumei finale propuse.

Certificatele solicitate de către AC se prezintă pentru fiecare lot în parte.

În caz de necesitate la solicitarea AC operatorii economici vor prezenta informația solicitată în termen de 1 zi.

Conducătorul grupului de lucru:  Musteață Ion                      L.Ș.