____

| Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 2-1-2

Electricitate (EEF,IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. 1ШУЭ |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 BZUM | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,170 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,920 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,310 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,310 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,170 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 12,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,960 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,496 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,192 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 49,200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,480 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,048 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,720 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 2,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,048 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,560 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,146 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,400 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,082 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,264 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 12,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,160 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 4,680 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 12,000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,492 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,468 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,288 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,468 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,740 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПС-1В 4P) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total 1ШУЭ |  |  |
|  |  | 1.2. ГРЩ1 |  |  |
| 7 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,294 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,600 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,760 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,760 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,431 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,016 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,620 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,060 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,140 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,096 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,760 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ГРЩ1 |  |  |
|  |  | 1.3. ГРЩ2 |  |  |
| 12 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,280 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,084 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,282 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,012 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,600 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,054 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,216 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,030 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ГРЩ2 |  |  |
|  |  | 1.4. АВР |  |  |
| 15 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Панель АВР (1н=250А) IР54 в комплекте: АВР126-63) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,820 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,760 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,440 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,180 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,060 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,090 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,018 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 12,200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,026 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,280 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,460 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,026 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,760 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,294 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,600 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total АВР |  |  |
|  |  | 1.5. ЩC1,ЩC3 |  |  |
| 21 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,560 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,040 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,112 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,376 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,016 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 48,800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,160 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,288 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,320 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,620 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,060 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,140 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,096 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,760 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩC1,ЩC3 |  |  |
|  |  | 1.6. ЩC2 |  |  |
| 24 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,900 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,070 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,235 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,045 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,025 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,025 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,380 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩC2 |  |  |
|  |  | 1.7. ЩC4 |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,480 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,560 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,392 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,288 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,008 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 48,800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,160 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,016 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,016 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,065 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,610 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,007 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,610 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩC4 |  |  |
|  |  | 1.8. ЩK1,ЩK4 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,740 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,420 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,440 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,960 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,784 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 19,520 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,224 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 19,520 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,096 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,576 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,016 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 97,600 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 16,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,320 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,096 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,192 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,032 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,080 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,640 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,032 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,180 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,130 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,080 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПС1-C 4P) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK1,ЩK4 |  |  |
|  |  | 1.9. ЩK2 |  |  |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,490 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,343 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,098 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,042 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,252 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,007 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42,700 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,140 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,042 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,014 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,910 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,280 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,065 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,610 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,007 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,610 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПС1-C 4P) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK2 |  |  |
|  |  | 1.10. ЩK3 |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,480 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,560 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,392 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,288 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,008 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 48,800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,160 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,016 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,016 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПС1-C 4P) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK3 |  |  |
|  |  | 1.11. ЩK5 |  |  |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 10,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,065 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,610 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,007 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,610 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПС1-C 4P) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK5 |  |  |
|  |  | 1.12. ЩСВ1 |  |  |
| 46 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ЩРB-72з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,480 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,560 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,392 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,288 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,008 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 48,800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,160 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,016 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,016 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,440 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,540 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,238 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,120 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,072 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,270 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,024 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,186 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 36,600 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,036 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,720 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,720 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,036 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,720 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,480 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,180 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,746 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,090 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,008 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 12,200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,240 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ1 |  |  |
|  |  | 1.13. ЩСВ2 |  |  |
| 54 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ЩРB-72з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,840 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,980 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,686 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 17,080 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,196 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,084 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,504 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,014 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 85,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 14,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,280 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,084 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,168 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,028 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,820 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,560 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,028 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,450 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,865 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,225 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,155 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 30,500 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,030 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,480 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,180 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,746 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,090 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,008 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 12,200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,240 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,480 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ2 |  |  |
|  |  | 1.14. ЩСВ3 |  |  |
| 62 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 10,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ3 |  |  |
|  |  | 1.15. ЩСВ4 |  |  |
| 66 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 10,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ4 |  |  |
|  |  | 1.16. ЩО1 |  |  |
| 70 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,630 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,441 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,126 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,054 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,324 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 54,900 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 9,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,180 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,054 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,108 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,170 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,360 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩО1 |  |  |
|  |  | 1.17. ЩО2 |  |  |
| 72 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,840 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,980 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,686 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 17,080 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,196 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,084 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,504 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,014 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 85,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 14,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,280 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,084 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,168 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,028 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,820 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,560 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,028 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩО2 |  |  |
|  |  | 1.18. Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр |  |  |
| 74 | 08-01-067-7 | Instalatie (dulap) completa de condesare pe constructii montate, masa pina la 100 kg | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,340 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,340 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр |  |  |
|  |  | 1.19. ЯВА |  |  |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 76 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЯВА |  |  |
|  |  | 1.20. ЩУ-MзП1 |  |  |
| 77 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩУ-MзП1 |  |  |
|  |  | 1.21. Аппараты напряжением до 1000 В |  |  |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Пост управления кнопочый) | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,920 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,032 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Аппараты напряжением до 1000 В |  |  |
|  |  | 1.22. Кабельные издел |  |  |
| 79 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 46,740 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 579,576 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,037 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,003 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,389 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,192 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,449 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 23,370 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 18,229 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 140,220 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 140,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 18,229 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x1.5мм2 | m | 50,000 |
|  | 100010010001 | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2x1.5мм2 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 81 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2 | m | 877,000 |
|  | 100010010002 | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1.5мм2 | m | 877,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4x1.5мм2 | m | 14,000 |
|  | 100010010003 | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x1.5мм2 | m | 14,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 83 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5x1.5мм2 | m | 715,000 |
|  | 100010010005 | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x1.5мм2 | m | 715,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 84 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x2.5мм2 | m | 28,000 |
|  | 100010010006 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x2.5мм2 | m | 28,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 85 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x2.5мм2 | m | 2 215,000 |
|  | 100010010007 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x2.5мм2 | m | 2 215,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4x2.5мм2 | m | 26,000 |
|  | 100010010008 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4x2.5мм2 | m | 26,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 87 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5x2.5мм2 | m | 515,000 |
|  | 100010010009 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5x2.5мм2 | m | 515,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 88 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x4.0мм2 | m | 12,000 |
|  | 1000100100101 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x4.0мм2 | m | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x4.0мм2 | m | 222,000 |
|  | 100010010010 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x4.0мм2 | m | 222,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 3,130 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,279 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,026 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,013 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,030 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,565 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,753 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 13,334 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 13,334 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,753 |
|  |  | Total |  |  |
| 91 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5x16.0мм2 | m | 313,000 |
|  | 1000100100111 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5x16.0мм2 | m | 313,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,430 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,332 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,045 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,022 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,052 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,715 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,118 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 16,290 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 16,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,118 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 3x1.5мм2 | m | 423,000 |
|  | 100010020002 | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 3x1.5мм2 | m | 423,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 94 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 5x1.5мм2 | m | 10,000 |
|  | 100010020004 | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 5x1.5мм2 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 95 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 4x4мм2 | m | 50,000 |
|  | 1000100200051 | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 4x4мм2 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 5x4мм2 | m | 60,000 |
|  | 1000100200052 | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 5x4мм2 | m | 60,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,360 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,888 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,011 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,006 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,013 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,680 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,762 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,794 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,794 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,762 |
|  |  | Total |  |  |
| 98 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 5x16мм2 | m | 136,000 |
|  | 100010020008 | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS 5x16мм2 | m | 136,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 99 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,600 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,012 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,029 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,480 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 16,020 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 16,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,480 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х35мм2 | m | 70,000 |
|  | 1000100300011 | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х35мм2 | m | 70,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 101 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х50мм2 | m | 180,000 |
|  | 100010030001 | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х50мм2 | m | 180,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 102 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х70мм2 | m | 50,000 |
|  | 100010030002 | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х70мм2 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 103 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,668 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,017 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,008 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,020 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,035 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,807 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 6,210 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 6,210 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,807 |
|  |  | Total |  |  |
| 104 |  | Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 5x1.5мм2 | m | 202,000 |
|  | 100010050001 | Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 4x1.5мм2 | m | 202,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 105 |  | Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 7x1.5мм2 | m | 5,000 |
|  | 100010050002 | Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 7x1.5мм2 | m | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 106 | 08-02-405-4 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,495 |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 110,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 1,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,090 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 3,055 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 |  | Провод с медной жилой ПВ -1нг LS 120мм2 | m | 50,000 |
|  | 100010060001 | Провод с медной жилой ПВ -1нг LS 120мм2 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Кабельные издел |  |  |
|  |  | 1.23. Оборудование светотехническое |  |  |
| 108 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 177,600 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,005 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 326,400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 3,264 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 4,944 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,544 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 65,920 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,544 |
|  |  | Total |  |  |
| 109 |  | Corp de iluminat FLAME UNI LED 1600-1x53 (IP20, 53W), sau analog | buc | 160,000 |
|  | 0216-11 | Corp de iluminat FLAME UNI LED 1600-1x53 (IP20, 53W), sau analog | buc | 160,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 110 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,990 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 18,360 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,184 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,278 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,143 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,708 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,143 |
|  |  | Total |  |  |
| 111 |  | Corp de iluminat LINER/S DR 1x14 (IP-20, 1x14), sau analog | buc | 9,000 |
|  | 0218-11 | Corp de iluminat LINER/S DR 1x14 (IP-20, 1x14), sau analog | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 112 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,210 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,543 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,001 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,857 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,428 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,214 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,065 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,286 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 8,904 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 5,376 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,286 |
|  |  | Total |  |  |
| 113 |  | Corp de iluminat CDLED, LED IP65-1x19, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0222-1 | Corp de iluminat CDLED, LED IP65-1x19, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 114 |  | Corp de iluminat BAT118, 1x18, IP-20 sau analog | buc | 9,000 |
|  | 0224-1 | Corp de iluminat BAT118, 1x18, IP-20 sau analog | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 115 |  | Corp de iluminat BAT128, 1x28, IP-20 sau analog | buc | 11,000 |
|  | 0226 | Corp de iluminat BAT128, 1x28, IP-20 sau analog | buc | 11,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 116 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,180 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,980 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 36,720 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,367 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,556 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,286 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,416 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,286 |
|  |  | Total |  |  |
| 117 |  | Corp de iluminat INOX LED 70 -1x64, IP65, 64 w, sau analog | buc | 18,000 |
|  | 0228-11 | Corp de iluminat INOX LED 70 -1x64, IP65, 64 w, sau analog | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 118 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,220 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 4,080 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,062 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,032 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,824 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,032 |
|  |  | Total |  |  |
| 119 |  | Corp de iluminat STAR NBT LED 32, IP65, 33 w, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0230-11 | Corp de iluminat STAR NBT LED 32, IP65, 33 w, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 120 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,874 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,286 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,078 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,792 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,078 |
|  |  | Total |  |  |
| 121 |  | Corp de iluminat EM212, IP-65, "IESIRE" cu baterie pentru 3h, sau analog | buc | 7,000 |
|  | 0232-1 | Corp de iluminat EM212, IP-65, "IESIRE" cu baterie pentru 3h, sau analog | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 122 |  | Corp de iluminat PBO42, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0234-1 | Corp de iluminat Corp de iluminat PBO42, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 123 |  | Bec LED-14 W, sau analog | buc | 9,000 |
|  | 0240-11 | bec LED-18 W, E-27, sau analog | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 124 |  | Bec LED-18 W, sau analog | buc | 9,000 |
|  | 0240-1 | bec LED-18 W, E-27, sau analog | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 125 |  | Bec LED-19 W, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0242-1 | bec LED-19 W, E-27, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 126 |  | Bec LED-28 W, sau analog | buc | 11,000 |
|  | 0244-1 | bec LED-28 W, E-27, sau analog | buc | 11,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 127 |  | Bec LED-32 W, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0244-12 | bec LED-32 W, E-27, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 128 |  | Bec LED-53 W, sau analog | buc | 158,000 |
|  | 0244-13 | bec LED-53 W, E-27, sau analog | buc | 158,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 129 |  | Bec LED-64 W, sau analog | buc | 18,000 |
|  | 0244-14 | bec LED-64 W, E-27, sau analog | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 130 |  | Bec cu incandescenta 40W, 36V, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0252-1 | bec cu incandescenta E-27, 40W, 36V, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 131 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,874 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,286 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,078 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,792 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,078 |
|  |  | Total |  |  |
| 132 |  | Corp de iluminat EM212, IP-65, "Robinet Antiincendiu" cu baterie pentru 3h, sau analog | buc | 7,000 |
|  | 0254-1 | Corp de iluminat EM212, IP-65, "Hidrant" cu baterie pentru 3h, sau analog | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Оборудование светотехническое |  |  |
|  |  | 1.24. Электроустановочные изделия |  |  |
| 133 | 08-03-591-12 | Blocuri cu patru prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,820 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,450 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 30,600 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,126 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,021 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,021 |
|  |  | Total |  |  |
| 134 | Pret | Блок из 4-х розеток для скрытой установки 220В, 16A | set | 30,000 |
|  | 4001000100011 | Блок из 4-х розеток для скрытой установки 220В, 16A | buc | 30,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 135 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,220 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,382 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,330 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 22,440 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,092 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 136 | Pret | Розетка штепсельная для cкрытой установки IP20 16А | buc | 22,000 |
|  | 400100010002 | Розетка штепсельная для cкрытой установки IP20 16А | buc | 22,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 137 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,390 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,848 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,398 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,402 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,043 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,496 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,016 |
|  |  | Total |  |  |
| 138 | Pret | Розетка штепсельная для открытой установки IP20 16А | buc | 39,000 |
|  | 400100010003 | Розетка штепсельная для открытой установки IP20 16А | buc | 39,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 139 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,440 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,168 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 44,880 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,018 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total |  |  |
| 140 | Pret | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В | buc | 44,000 |
|  | 400100010004 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В | buc | 44,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 141 | Pret | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 118,000 |
|  | 400100020001 | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 118,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 142 | Pret | Коробка распаечная стальная для скрытой проводки, У702У3 | buc | 120,000 |
|  | 400100020002 | Коробка распаечная стальная для скрытой проводки, У702У3 | buc | 120,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 143 | Pret | Коробка ответвительная стальная для открытой проводки IP44, У994У2 | buc | 164,000 |
|  | 400100020003 | Коробка ответвительная стальная для открытой проводки IP44, У994У2 | buc | 164,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 144 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,430 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,260 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 145 | Pret | Ящик с понижающим трансформатором для питания сетей местного освещения 220/12 B | buc | 1,000 |
|  | 500100020001 | Ящик с понижающим трансформатором для питания сетей местного освещения 220/12 B | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 146 | Pret | Комплект подвески для cветильников | set | 0,000 |
|  | 500100030001 | Комплект подвески для cветильников | set | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 147 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,130 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,622 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 14,569 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 26,625 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,852 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,625 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,322 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 19,426 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,601 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,322 |
|  |  | Total |  |  |
| 148 |  | Cablofil de sirma 100x200x3000 mm F5 "combitech" sau analog | buc | 53,000 |
|  | 0272-1 | Cablofil de sirma 100x200x3000 mm F5 "combitech" sau analog | buc | 53,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 149 |  | Cablofil de sirma 100x400x3000 mm F5 "combitech", sau analog | buc | 18,000 |
|  | 0274-1 | Cablofil de sirma 100x400x3000 mm F5 "combitech", sau analog | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 150 |  | Consola cu prindere de pod, 1000 mm, PSM/PSL1000 mm DKC | buc | 132,000 |
|  | 0276-1 | consola cu prindere de pod, 1000 mm, PSM/PSL1000 mm DKC | buc | 132,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 151 |  | Consola cu prindere de perete, 500 mm (BM-500mm DKC) | buc | 32,000 |
|  | 0278-1 | consola cu prindere de perete, 500 mm BM-500mm DKC | buc | 32,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 152 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 3,680 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 138,368 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 25,171 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 46,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,472 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 46,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,710 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,320 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,710 |
|  |  | Total |  |  |
| 153 |  | Canal de cablu pentru montarea corpurilor de iluminat, 2000mm (KL-1) | buc | 184,000 |
|  | 0280-1 | Canal de cablu pentru montarea corpurilor de iluminat, 2000mm | buc | 184,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 154 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Fisie 30x3) | 100 m | 1,840 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,544 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,007 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,656 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,239 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,405 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,759 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,405 |
|  |  | Total |  |  |
| 155 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund d=10mm) | 100 m | 0,387 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,353 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,036 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,232 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,054 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,211 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total |  |  |
| 156 |  | Suspensie prin cablu (K837) | buc | 184,000 |
|  | 0286-1 | suspensie prin cablu (К837) | buc | 184,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 157 |  | Suspensie (consola У116) | buc | 12,000 |
|  | 0288-1 | suspensie (consola У116) | buc | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 158 |  | Suspensie prin cablu (K981) | buc | 6,000 |
|  | 0290-1 | suspensie prin cablu (K981) | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 159 |  | Consola pentru lampa (У25М) | buc | 18,000 |
|  | 0292-1 | Consola pentru lampa (У25М) | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |
|  |  | 1.25. Трубы |  |  |
| 160 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ с зондом | 100 m | 34,870 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 829,906 |
|  | 5309001-01 | Tevi gofrate de polietilena d=25 | m | 3 487,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,073 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 33,475 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 467,258 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 467,258 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 6,974 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 34,870 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 233,629 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 627,660 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 62,766 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,836 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 550,946 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 94,149 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 168,771 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,836 |
|  |  | Total |  |  |
| 161 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 32 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ с зондом | 100 m | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,640 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,576 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,040 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,040 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,240 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,020 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,800 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,080 |
|  | 53090012 | Tevi gofrate de polietilena d=32mm | m | 28,673 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,198 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 14,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,620 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,176 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,198 |
|  |  | Total |  |  |
| 162 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 50 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ с зондом | 100 m | 0,590 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,296 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,566 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,906 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,906 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,236 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,590 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,953 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,620 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,062 |
|  | 53090011 | Tevi gofrate d=50mm | m | 30,805 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,195 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 13,865 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,593 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,106 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,195 |
|  |  | Total |  |  |
| 163 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 32 mm / Труба ПВХ гладкая | 100 m | 1,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 61,920 |
|  | 23569811 | Teva PVC d=32mm | m | 180,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,728 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,120 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,120 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,720 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12,060 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,400 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,594 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,860 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12,528 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,594 |
|  |  | Total |  |  |
| 164 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 70 mm, inclusiv costul tevii / Труба ПВХ гладкая | 100 m | 2,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 78,982 |
|  | 369852111 | Teva PVC d=70mm | m | 202,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,939 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 27,068 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 27,068 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,111 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 13,534 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,360 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,636 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,889 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,388 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,454 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 18,119 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,889 |
|  |  | Total |  |  |
| 165 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 90 mm, inclusiv costul tevii / Труба ПВХ гладкая | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,910 |
|  | 369185211 | Teva PVC d=90mm | m | 10,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,340 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,340 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,055 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,670 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,800 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,044 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,940 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,270 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,897 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,044 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Трубы |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. 1ШУЭ |  |  |
| 166 | Pret | Panou de evidente BZUM | buc | 1,000 |
|  | 113754 | BZUM | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 167 | Pret | Предохранитель 400/315А ПН2-400 | buc | 6,000 |
|  | 205-01 | Предохранитель 400/315А ПН2-400 | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 168 | Pret | Предохранитель 400/250А ПН2-400 | buc | 6,000 |
|  | 205-011 | Предохранитель 400/250А ПН2-400 | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 169 | Pret | Рубильник 380В,400А, ВР32-3 5 | buc | 2,000 |
|  | 127858 | Рубильник 380В,400А, ВР32-3 5 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 170 | Pret | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5 | buc | 6,000 |
|  | 205-022 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5 | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 171 | Pret | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5 | buc | 6,000 |
|  | 205-023 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5 | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 172 | Pret | Cчётчик электронный 5А,380В | buc | 2,000 |
|  | 426135 | Cчётчик электронный 5А,380В | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 173 | Pret | Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС-1В 4P | buc | 2,000 |
|  | 006871 | DESCARCATOR OПС1-C 400V 4P In=30kA Im=60kA IEK | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total 1ШУЭ |  |  |
|  |  | 2.2. ГРЩ1 |  |  |
| 174 | Pret | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  | 11375411 | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 175 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C25 sau analog | buc | 6,000 |
|  | 0002-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C25 sau analog | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 176 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0004-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 177 |  | Intrerupator automat BA 88-32/3P/C125 sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0006-1 | Intrerupator automat BA 88-33/3P/C125 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 178 |  | Intrerupator de saracina OT250E sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0008-1 | Intrerupator de saracina OT250E sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ГРЩ1 |  |  |
|  |  | 2.3. ГРЩ2 |  |  |
| 179 | Pret | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  | 11375411 | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 180 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C25 sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0002-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C25 sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 181 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C32 sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0012-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C32 sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 182 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C80 sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0014-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C80 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 183 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog | buc | 3,000 |
|  | 0004-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ГРЩ2 |  |  |
|  |  | 2.4. АВР |  |  |
| 184 | Pret | Панель АВР (1н=250А) IР54 в комплекте: АВР126-63 | buc | 1,000 |
|  | 11375411111 | Панель АВР (1н=250А) IР54 в комплекте: АВР126-63 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 185 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0004-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 186 |  | Demaror magnetic ПМЛ4500, In=63 A | buc | 2,000 |
|  | 0024-1 | Demaror magnetic ПМЛ4500, In=63 A | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 187 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C10 sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0002-11 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C10 sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 188 |  | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C32 sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0012-1 | Intrerupator automat BA 47-100/3P/C32 sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 189 |  | Intrerupator automat BA 47-100/1P/C10 sau analog | buc | 5,000 |
|  | 0002-111 | Intrerupator automat BA 47-100/1P/C10 sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 190 |  | Intrerupator automat BA 47-100/1P/C4 sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0002-1111 | Intrerupator automat BA 47-100/1P/C4 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total АВР |  |  |
|  |  | 2.5. ЩC1,ЩC3 |  |  |
| 191 | Pret | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 2,000 |
|  | 11375411 | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 192 |  | Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog | buc | 8,000 |
|  | 0036-1 | Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 193 |  | Intrerupator de sarcina Hager-3P/100 A sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0022-1 | intrerupator de sarcina Hager-3P/100 A sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩC1,ЩC3 |  |  |
|  |  | 2.6. ЩC2 |  |  |
| 194 | Pret | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  | 11375411 | Panou ЩМП16.6.4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 195 |  | Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog | buc | 5,000 |
|  | 0036-1 | Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 196 |  | Intrerupator de sarcina Hager-3P/125 A sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0022-11 | Intrerupator de sarcina Hager-3P/125 A sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩC2 |  |  |
|  |  | 2.7. ЩC4 |  |  |
| 197 | Pret | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з-36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1137542 | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 198 |  | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 8,000 |
|  | 0048-11 | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 199 |  | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0050-1 | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩC4 |  |  |
|  |  | 2.8. ЩK1,ЩK4 |  |  |
| 200 | Pret | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з-36 УХЛ3 | buc | 2,000 |
|  | 1137542 | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з УХЛ3 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 201 |  | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 16,000 |
|  | 0048-11 | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 202 |  | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0050-1 | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 203 | Pret | Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС1-C 4P | buc | 2,000 |
|  | 006871 | DESCARCATOR OПС1-C 400V 4P In=30kA Im=60kA IEK | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK1,ЩK4 |  |  |
|  |  | 2.9. ЩK2 |  |  |
| 204 | Pret | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з-36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1137542 | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 205 |  | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 7,000 |
|  | 0048-11 | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 206 |  | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0050-1 | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 207 | Pret | Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС1-C 4P | buc | 1,000 |
|  | 006871 | DESCARCATOR OПС1-C 400V 4P In=30kA Im=60kA IEK | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK2 |  |  |
|  |  | 2.10. ЩK3 |  |  |
| 208 | Pret | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з-36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1137542 | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 209 |  | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 8,000 |
|  | 0048-11 | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 210 |  | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=40A sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0050-11 | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=40A sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 211 | Pret | Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС1-C 4P | buc | 1,000 |
|  | 006871 | DESCARCATOR OПС1-C 400V 4P In=30kA Im=60kA IEK | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK3 |  |  |
|  |  | 2.11. ЩK5 |  |  |
| 212 | Pret | Бокс на 36 модуля IP31 ЩРв-36з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1137543 | Бокс на 36 модуля IP31 ЩРв-36з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 213 |  | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 10,000 |
|  | 0048-11 | Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A | buc | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 214 |  | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0050-1 | Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 215 | Pret | Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС1-C 4P | buc | 1,000 |
|  | 006871 | DESCARCATOR OПС1-C 400V 4P In=30kA Im=60kA IEK | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩK5 |  |  |
|  |  | 2.12. ЩСВ1 |  |  |
| 216 | Pret | Бокс на 72 модуля IP31 ЩРв-72з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 11375421111 | Бокс на 72 модуля IP31 ЩРв-72з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 217 |  | Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0086-1 | Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 218 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog | buc | 4,000 |
|  | 0088-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 219 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=10 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0090-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=10 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 220 |  | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog | buc | 6,000 |
|  | 0092-1 | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 221 |  | Releu termic РТИ1310, In=4/6A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0094-1 | Releu termic РТИ1303, In=0.25/0.4A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 222 |  | Releu termic РТИ1307, In=1.6/2.5A, sau analog | buc | 4,000 |
|  | 0094-1 | Releu termic РТИ1303, In=0.25/0.4A, sau analog | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 223 |  | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 220V sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0098-1 | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 220V sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 224 |  | Releu termic РТИ1303, In=0.25/0.4A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0094-1 | Releu termic РТИ1303, In=0.25/0.4A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 225 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0102-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 226 |  | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0104-1 | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ1 |  |  |
|  |  | 2.13. ЩСВ2 |  |  |
| 227 | Pret | Бокс на 72 модуля IP31 ЩРв-72з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 11375421111 | Бокс на 72 модуля IP31 ЩРв-72з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 228 |  | Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau analog | buc | 8,000 |
|  | 0086-1 | Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau analog | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 229 |  | Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0110-1 | Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 230 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  | 0088-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 231 |  | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog | buc | 5,000 |
|  | 0092-1 | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 232 |  | Releu termic РТИ1307, In=1.6/2.5A, sau analog | buc | 6,000 |
|  | 0094-1 | Releu termic РТИ1303, In=0.25/0.4A, sau analog | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 233 |  | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 220V sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0098-1 | Demaror magnetic КМИ10910-9А, 220V sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 234 |  | Releu termic РТИ1305, In=0.63/1.0A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0094-11 | Releu termic РТИ1305, In=0.63/1.0A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 235 |  | Releu termic РТИ1306, In=1.0/1.6A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0094-12 | Releu termic РТИ1306, In=1.0/1.6A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 236 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0102-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 237 |  | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0104-1 | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ2 |  |  |
|  |  | 2.14. ЩСВ3 |  |  |
| 238 | Pret | Бокс на 36 модуля IP31 ЩРв-36з | buc | 1,000 |
|  | 1137543 | Бокс на 36 модуля IP31 ЩРв-36з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 239 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  | 0102-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 240 |  | Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  | 0130-1 | Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 241 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=80 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0132-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=80 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 242 |  | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0104-1 | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ3 |  |  |
|  |  | 2.15. ЩСВ4 |  |  |
| 243 | Pret | Бокс на 36 модуля IP31 ЩРв-36з | buc | 1,000 |
|  | 1137543 | Бокс на 36 модуля IP31 ЩРв-36з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 244 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  | 0102-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 245 |  | Intrerupator automat SH201/1P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0140-1 | Intrerupator automat SH201/1P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 246 |  | Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog | buc | 4,000 |
|  | 0130-1 | Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 247 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0144-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 248 |  | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0104-1 | Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩСВ4 |  |  |
|  |  | 2.16. ЩО1 |  |  |
| 249 | Pret | Бокс на 12 модуля IP31 ЩРв-12з-36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1137542111 | Бокс на 12 модуля IP31 ЩРв-12з-36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 250 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0102-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 251 |  | Intrerupator automat SH201/1P/B4 A, sau analog | buc | 7,000 |
|  | 0152-1 | Intrerupator automat SH201/1P/B4 A, sau analog | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 252 |  | Intrerupator automat SH201/1P/B10 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0154-1 | Intrerupator automat SH201/1P/B10 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩО1 |  |  |
|  |  | 2.17. ЩО2 |  |  |
| 253 | Pret | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з-36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 1137542 | Бокс на 24 модуля IP31 ЩРв-24з УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 254 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=25 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  | 0102-11 | Intrerupator automat SH203/3P In=25 A, sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 255 |  | Intrerupator automat SH201/1P/B4 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0152-1 | Intrerupator automat SH201/1P/B4 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 256 |  | Intrerupator automat SH201/1P/B6 A, sau analog | buc | 8,000 |
|  | 0162-1 | Intrerupator automat SH201/1P/B6 A, sau analog | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 257 |  | Intrerupator automat SH201/1P/B10 A, sau analog | buc | 3,000 |
|  | 0154-1 | Intrerupator automat SH201/1P/B10 A, sau analog | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩО2 |  |  |
|  |  | 2.18. Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр |  |  |
| 258 |  | Instalatie de condensatoare P=50kVAr (UKPM-0.4-50/10) sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0166-1 | Instalatie de condensatoare P=50kVAr (UKPM-0.4-50/10) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр |  |  |
|  |  | 2.19. ЯВА |  |  |
| 259 | Pret | Бокс модульный пластиковый КМПн-2/6 IP30 | buc | 1,000 |
|  | 11375421119 | Бокс модульный пластиковый КМПн-2/6 IP30 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 260 |  | Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  | 0144-1 | Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЯВА |  |  |
|  |  | 2.20. ЩУ-MзП1, ЩУ-MзП2 |  |  |
| 261 | Pret | Шкаф управления задвижкой ШК1402-20-A1, 380B, в комплекте | buc | 1,000 |
|  | 113117544 | Шкаф управления задвижкой ШК1402-20-A1, 380B | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total ЩУ-MзП1, ЩУ-MзП2 |  |  |
|  |  | 2.21. Аппараты напряжением до 1000 В |  |  |
| 262 | Pret | Пост управления кнопочый двухштифовый "ПУСК", "СТОП", SB-07 | buc | 16,000 |
|  | 11375425412 | Пост управления кнопочый двухштифовый "ПУСК", "СТОП", SB-07 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Аппараты напряжением до 1000 В |  |  |
|  |  | 2.22. Электроустановочные изделия |  |  |
| 263 | Pret | Телескопический подъмник для обслуживания светильников диапазон высот 2,3-4м, ВТ-2-4 | buc | 1,000 |
|  | 500100040001 | Телескопический подъмник для обслуживания светильников диапазон высот 2,3-4м, ВТ-2-4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.