	Constructia sala de volei situat pe teren nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 E1
 Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demontari

	
	

	1
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie

	m3
	1,100


	 2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Finisare de pe tavan

	m2
	64,900


	 3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare de pe pereti

	m2
	150,000


	 4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv

	m2
	64,900


	 5
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	1,250


	 6
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie

	m2
	240,000


	 7
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Termoizolant pe pod

	m3
	24,000


	 8
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	104,000


	 9
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	90,000


	 10
	RpCU13A


	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida / aplicativ, demontare tevi din asbociment

	m
	12,000


	 11
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat

	m3
	10,000


	 12
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / lacrimar aluminiu

	m
	18,000


	 13
	RpCU09A


	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	48,540


	 14
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	48,540


	 15
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	48,540


	 
	
	Capitolul 2. Acoperis

	
	

	16
	CE44A


	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panouri Sandwich de acoperis gr.150 mm PIR culoare visiniu inchis RAL3004

	m2
	584,000


	 17
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	75,000


	 18
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	70,000


	 19
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Ingradire metalica de protectie L=48.0 m.l., h=900 mm

	kg
	480,760


	 20
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	0,481


	 21
	CK26B


	Montare parazapezi

	m
	40,000


	 
	
	Capitolul 3. Fixare panou cu acoperis existent (Nod 12)

	
	

	22
	CE19F


	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m

	m
	22,000


	 23
	CE21E3


	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sa egale de 20 m
	m
	7,000


	 24
	CE06C1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal
	m2
	36,000


	 25
	CE25A


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice
	m
	22,000


	 
	
	Capitolul 4. Finisare copertina beton (Plansa 13)

	
	

	26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact
	m2
	10,000


	 27
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / Amestec uscat pe baza de ciment
	m2
	10,000


	 28
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	10,000


	 29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	10,000


	 30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea pentru exterior
	m2
	10,000


	 
	
	Capitolul 5. Timplarii
	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Usi
	
	

	31
	CK25D1


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, RDF-1 Motor desfumare usi SIMON RWAEA-KL2-T (2 buc la o usa) coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/м2к, geam dublu gr.8 mm / U1 1400x2100h - 1buc
	m2
	2,940


	 32
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/м2к, geam dublu gr.8 mm / U2 1000x2100h - 1buc;
	m2
	2,100


	 33
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/м2к, geam dublu gr.8 mm / U6 800x2100h - 2buc;
	m2
	3,360


	 
	
	Capitolul 5.2. Ferestre
	
	

	34
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura R=063 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / F1 2000x1200h - 8buc
	m2
	19,200


	 35
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura R=063 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / F2 2000x2600h - 4buc; F2* 2000x2600h - 4buc
	m2
	41,600


	 36
	
	Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog

	buc
	50,000


	 
	
	Capitolul 6. Pereti exteriori tip 2
	
	

	37
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete gr.150mm cu umplutura din vata minerala Ud, S=0.32w(m2K), partile exterioare din tabla din otel zincat 0.6mm; la interior tabla din otel zincat 0.5mm, fixare inchisa, culoare bej deschis RAL 1015
	m2
	800,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
