| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor |  |  | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de verificare metrologică Urometru |  |  |  |  |  | Toate serviciile vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017 „Regulamentul privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare”; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |  |  |  |  |
| Lotul 2. Servicii de verificare metrologică Higrometre și psihrometre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. Servicii de verificare metrologică Analizator automat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4. Servicii de verificare metrologică Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0.2º C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5. Servicii de verificare metrologică Dozator mecanic și electronic de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6. Servicii de verificare metrologică Electrocardiograf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7. Servicii de verificare metrologică Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (până la 500 kg inclusiv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8. Servicii de verificare metrologică Monitor de pacient |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9. Servicii de verificare metrologică Pompă de infuzie cu seringă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10. Servicii de verificare metrologică Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11. Servicii de verificare metrologică Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 12. Servicii de verificare metrologică Dispozitiv de respirație artificială Ventilator pulmonar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13. Servicii de verificare metrologică Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14. Servicii de verificare metrologică Aparat de cântărit cu funcț. Neaut. Clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 15. Servicii de verificare metrologică Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 16. Servicii de verificare metrologică Analizator semiautomat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 17. Servicii de verificare metrologică Greutăți de lucru (clasa M1 până la 500 g. pentru o unitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 18. Servicii de verificare metrologică Coagulometru de tip Trombostat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 19. Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor ultrasonografice diagnostice și cu efect doppler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. Lotul 1. Servicii de verificare metrologică Urometru; buc; 1. Lotul 2. Servicii de verificare metrologică Higrometre și psihrometre; buc; 20. Lotul 3. Servicii de verificare metrologică Analizator automat; buc; 2. Lotul 4. Servicii de verificare metrologică Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0.2º C); buc; 14. Lotul 5. Servicii de verificare metrologică Dozator mecanic și electronic de laborator; buc; 34. Lotul 6. Servicii de verificare metrologică Electrocardiograf; buc; 5. Lotul 7. Servicii de verificare metrologică Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (până la 500 kg inclusiv); buc; 6. Lotul 8. Servicii de verificare metrologică Monitor de pacient; buc; 20. Lotul 9. Servicii de verificare metrologică Pompă de infuzie cu seringă; buc; 15. Lotul 10. Servicii de verificare metrologică Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr; buc; 1. Lotul 11. Servicii de verificare metrologică Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență; buc; 4. Lotul 12. Servicii de verificare metrologică Dispozitiv de respirație artificială Ventilator pulmonar; buc; 12. Lotul 13. Servicii de verificare metrologică Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi); buc; 1. Lotul 14. Servicii de verificare metrologică Aparat de cântărit cu funcț. Neaut. Clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare; buc; 2. Lotul 15. Servicii de verificare metrologică Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare); buc; 2. Lotul 16. Servicii de verificare metrologică Analizator semiautomat; buc; 3. Lotul 17. Servicii de verificare metrologică Greutăți de lucru (clasa M1 până la 500 g. pentru o unitate); buc; 37. Lotul 18. Servicii de verificare metrologică Coagulometru de tip Trombostat; buc; 1. Lotul 19. Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor ultrasonografice diagnostice și cu efect doppler; buc; 7. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |