| Lista | cantitatea | Denumire marfa/lucrari |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 3 |
| Servicii de întreținere a centralelor termice |  |  |
| Lot 1 Servicii de întreținere a centralelor termice. |  |  |
| Agenția Națională pentru Sănătate Publică, (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A, Cosmescu 3) | 1 buc 1 buc 1 buc | -inlocuirea arzator gaz -înlocuirea pompei de circulație -înlocuirea schimbătorului de căldură |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49) | 1 buc | -termostat la automatizare cazanului |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) | 2 buc 1 buc | 2 centrale de 90 kW,s-au reparația lor -repația s-au inlocuirea schimbătorului de căldură |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) | 1 buc 1 buc 1 buc | -pompa de circulatie -centrala noua s-au reglarea automaticei -deconectarea Labor.bacteriologic |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Criuleni, str. Bulevardul Biruinței, 1) | 1 buc | -cazan 50 kW ,AERFEL-reparație capitală |
| Centrul de Sănătate Publică Bălți (r-nul Glodeni, str. Suveranității, 29) | 1 buc 1 buc | instalarea și racordarea la rețele(gaz,apă,electr.) instalarea pompei de circulație |
| Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Rîșcani, str.Șevcenco 2) | 1 buc 1 buc | -schimbătorul de căldură e defectat -placa electronică e defectată |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str. Pușkin, 16 ) | 1 buc 2 buc | -racordarea lasistemul de încălzire a încăperii cu instalarea a 2 calalorifere |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Dondușeni, str. Păcii, 5) | 1 buc | -Reparația centralei termice AERFEL și racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Ocnița, str. Sănătății, 18) | 1 buc | -centrala noua și racodarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Briceni, str. Mihai Eminescu, 56/1) | 1 buc | -centală noua si racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78) | 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc | -clapeta de gaz -pompa de circulatie -manometru, sistem de incalzire -dotarea termocompensator -convector electronic -montarea 1(unu) calorifer -după modificarea proectului-montare,demontarea cazanului și racordarea la rețele(gaz,apă,electricitate). |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4) | 1 buc | -vas de expansiune 50 L |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Rezina, str. Sciuseva, 2-A) | 1 buc | -după modificarea proectului-montarea,demontarea centralei termice și racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (or. Șoldănești) | 1 buc | -centrala noua pentru laborator,racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |
| Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A) | 10 m | -schimbarea țevilor de metal |
| Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1) | 1 buc | -centrala noua s-au reparație termobloc -asigurarea cu UPS |
| Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3) | 1 buc 1 buc | -centrala noua, racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) -detector de gaze și racordarea lui |
| Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) | 2 buc | -2centrale AERFEL(reparația) și racordarea la rețele(gaz,apă,electricitate) |
| Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3) | 1 buc | -reparația centralei |