CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___ , lot nr. ____________

pentru achiziția bunurilor materiale

Obiectul caietului de sarcini: stabilirea cerințelor minime pentru ”achiziționarea pieselor de schimb și materialelor pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență” REPETAT

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-5 SIEMENS SINAMICS G 120P. Pn-355 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31200000-8 | Cooling Fan | buc | 2 | PMD2408PTB1-A, 24V, 5W | 1240,00 |
| 1.2 |  | Axial Fan W2E200-HK 38-01 | buc | 2 | 230V AC, 50 HZ, 2550 RPM, 0,29 A, PN:A5E30209489 | 19440,00 |
| 1.3 |  | Filter medium Protective grating | buc | 16 | 135x345x18mm, IP23, PN:6SL3760- 1BC00-0AA0 | 25920,00 |
| 2.4 |  | Fuse | buc | 3 | 600V 5A, 38X10,3 | 60,00 |
|  | Total Lot. 1 |  |  |  |  | 46 660,00 |
| 2. | Lotul 2 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-8 SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G 180. Pn-730 kW, Tn-6 kV |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 31200000-8 | Protective grating PFSAG | buc | 1 | 140x345mm | 1620,00 |
| 2.2 |  | GH180 6SR4 Power Cell | buc | 1 | 100A | 103200,00 |
|  | Total Lot.2 |  |  |  |  | 104 820,00 |
| 3 | Lotul 3 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-12 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-400 kW, Tn-10 kV |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 31200000-8 | Power Cell PF6000 HTPU-030-AC3-03 | buc | 1 | 650V 30A | 120000,00 |
| 3.2 |  | Central Processing Unit Board | buc | 1 | H5JZ-065-272-07-R | 20600,00 |
| 3.3 |  | Radial ZIEHL-ABEGG RH40V-4DK 1R, PN:113280 | buc | 1 |  | 36000,00 |
|  | Total Lot.3 |  |  |  |  | 176 600,00 |
| 4 | Lotul 4 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-13 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-500 kW, Tn-10 kV |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 31200000-8 | Power Cell PH6000 HTPU-050-AC3-03 | buc | 1 | 650V 50A | 120 000,00 |
| 5 | Lotul 5 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-14 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-400 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 31200000-8 | Radial Fan | buc | 1 | 400V 0,6A 2580RPM, D2D146-BG03-14 | 17280,00 |
| 5.2 |  | Driver Board | buc | 1 |  | 15600,00 |
|  | Total Lot.5 |  |  |  |  | 32 880,00 |
| 6 | Lotul 6 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-18 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-160 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 31200000-8 | Cooling fan | buc | 1 | 24VDC 0,16A, M35519-51 | 880,00 |
| 6.2 |  | Power Board | buc | 1 |  | 36000,00 |
|  | Total Lot.6 |  |  |  |  | 36 880,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 517 840,00 |

- Destinația bunurilor, livrarea, calitatea produselor/bunurilor.

-	Piesele de schimb sunt destinate întreținerii, reparației și asigurării funcționării optime a convertizoarelor de frecvență utilizate în cadrul stațiilor de pompare. Acestea trebuie să fie compatibile cu echipamentele existente și să respecte cerințele tehnice ale producătorului convertizoarelor.

-	Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         
or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- 	La livrarea produselor ofertantul trebuie să prezinte certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni);

-	Produsele trebuie să fie originale sau echivalente, certificate de producătorul convertizoarelor sau conform normelor tehnice în vigoare.

-    Componentele trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile și fără semne de uzură.

-   Durata de viață și performanțele trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice impuse de producătorul echipamentului;

-	Calitatea bunurilor trebuie să fie dovedită prin certificat de calitate emis de producător și/sau certificate de conformitate;
-  Produsele trebuie să respecte standardele internaționale (ex. ISO, IEC) și reglementările naționale aplicabile;

-    La livrarea produselor, se va efectua o verificare cantitativă și calitativă în depozitul beneficiarului pentru a asigura conformitatea acestora cu cerințele specificate în caietul de sarcini. Termen livrare: 01.09.2025;

-    Produsele vor fi acceptate definitiv doar dacă corespund cerințelor. În cazul unor neconformități, furnizorul va fi notificat și va trebui să înlocuiască produsele defecte sau neconforme în cel mai scurt timp.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

-	Legea privind energia electrică Nr.107 din 27.05.16;

-	HANRE475/2021 din 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice;

-	ACS880-07 drives (45 to 710 kW, 50 to 700 hp) Hardware manual;

-	G120P Variable Speed Drive Technical Manual;

-	SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 Medium Voltage Drives Technical Manual;

-	SINAMICS G130 Chassis converter units 75 kW to 800 kW Technical Manual;

-	PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Technical Manual;

-	Altivar 61 Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors Technical Manual.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

-	Propunerea tehnică detaliată, care să conțină specificațiile produselor ofertate în conformitatea cu cerințele caietului de sarcini;

-	Copia certificatului de înregistrare a companiei (extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor).

-    Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

-   Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi.

-	Oferta la bunuri trebuie să fie complet compatibile cu modelul convertizoarelor utilizate, respectând specificațiile tehnice ale producătorului echipamentului. Nu se acceptă oferte de produse învechite, modele scoase din fabricație sau piese recondiționate.