Caiet de sarcini Nr. 1

- Obiectul caietului de sarcini: achiziționarea serviciilor de  reparație și ajustare a

aparaturii de vibrație pentru CET sursa 1 și CET Sursa 2

Tabela 1

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Reparația și ajustarea aparaturii de vibrație la TG-2, 3 și setul de rezerva, la Sursa 1. | set | 3 | Conform devizului nr. 1 anexat | 10500 |
| 1.2. | Reparația și ajustarea aparaturii de vibrație la TG nr.1, 2, 5 la Sursa 2. | set | 3 | Conform devizului nr. 2 anexat | 16 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  | 26 500 |

2. Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

- În laboratoarele antreprenorului care va executa lucrările respective.

3. Termenul de executare a lucrărilor:

-  tabela 1, p.1.1  16.08.2022 ÷ 30.08.2022;

-  tabela 1, p.1.2  01.06.2022 ÷ 30.06.2022.

4.  Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

4.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

Tabela 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Legea №19 din 04.03.2016 | Legea metrologiei. |
| 4.1.2 | HG nr.1042 din 13.09.2016 | Hotărîre de Guvern - cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal. |

4.2.  Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

Tabela 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 9.100 РЭ | «Аппаратура Вибробит 100». Руководство по эксплуатации |
| 4.2.2 | Иа2.787.025 ТО | «Устройства контрольно-сигнальное ВВК-331». Техническое описание. |
| 4.2.3 | MИ-1873-88 | Методические указания устройств Вибробит. Методы и средства поверки. |
| 4.2.4 | МИ-292-87 | Методические указания устройств ВВК-331. Методы и средства поверки. |
| 4.2.5 | 3ЕА2002003 | Усилитель ПВД. Техническое описание. |
| 4.2.6 | 1ВА | Аппаратура вибрации и вибродатчики СВ-4. |
| 4.2.7 | Ordinul nr. 190 din 31.12.2021 | Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrătorilor efectuate de către antreprenori |

5. Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

5.1. Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral, toate tipurile de lucrări specificate în p. 11 al prezentului Caiet de Sarcini, respectând prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și pentru tipurile mijloacelor de măsurare indicate în p. 4;

5.2. Transportarea mijloacelor de măsurare este asigurată de ”TERMOELECTRICA” S.A.;

5.3. Executantul lucrărilor va prezenta la final, proces verbal de îndeplinire a lucrărilor, cu descrierea lucrărilor efectuate;

5.4. Executantul va elibera proces verbal de ajustare sau de inutilizabilitate pentru fiecare mijloc de măsurare.

6. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

6.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

6.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

6.3. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

6.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

6.5. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

6.6. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

7. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

7.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate etaloanele, mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

8. Cerinţe de garanție și de mentenanţă:

8.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii serviciilor, va constitui minimum 12 luni;

8.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obţinerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

8.3. În cazul survenirii imposibilității prestării serviciului de reparație și ajustare, la data și în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen;

8.4. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

9. Lista cu cantitățile de lucrări

Tabela 4

| Nr. | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparația și ajustarea amplificatoarelor ПВД | unit. | 3 |
| 2. | Reparația și ajustarea traductoarelor de vibrație СВ-4 | unit. | 18 |
| 3. | Reparația și ajustarea aparaturii ВВК-331 | unit. | 2 |
| 4. | Reparația și ajustarea traductoarelor de vibrație SB11 | unit. | 8 |
| 5. | Reparația și ajustarea aparaturii Вибробит 100 | unit. | 1 |
| 6. | Reparația și ajustarea traductoarelor ДПЭ22 | unit. | 4 |

*repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de ajustare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defectat.

Anexă nr.1

DEVIZ DE CHELTUIELI Nr. 1

Lucrări pentru reparația și ajustarea aparaturii de vibrație la TG nr.2, TG nr. 3 și setul de rezervă, Sursa nr. 1

Lucrări pe baza: Прейскурант ч.8, 1995 г.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reparația și ajustarea apărăturii de vibrație la TG № 2, TG № 3 și setul de rezervă Ремонт и наладка виброизмерительного комплекса TG № 2, TG №. 3 и запасной комплект |  |  |  |  |
| 1. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție orizontală). Reparație grupa a 3-a. de complexitate Блок контроля вибрации ПВД (горизонтальное направление) ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 3 |
| 2. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție vrticală ). Reparație grupa a 3-a de complexitate Блок контроля вибрации ПВД (вертикальное направление) ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 3 |
| 3. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 3-lea gr. de complexitate (direcție orizontală) Вибродачики СВ-4, ремонт 3-й гр. сложности (горизонтальное направление) | buc. | 18 |
| 4. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 2-lea gr. de complexitate (direcție verticală) Вибродачики СВ-4, ремонт 2-й гр. сложности (вертикальное направление) | buc. | 18 |
|  |  | *Pentru punctele 1 ÷ 4 se admite k = 3,85 Итого по п.п. 1 ÷ 4 с к = 3,85 |  |  |

Anexă nr.2

DEVIZ DE CHELTUIELI Nr. 2

Lucrări pentru reparația și ajustarea aparaturii de vibrație la TG nr. 1, 2 și 5, Sursa nr. 2

Lucrări pe baza: Прейскурант ч.8, 1995 г.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reparația și ajustarea aparaturii de vibrație ВВК-331 т/а ст № 1, 2. Ремонт и наладка виброизмерительного комплекса ВВК-331 т/а ст № 1, 2. |  |  |  |  |
| 1. | 0109010303 | Bloc de alimentare de tip ВВК-33, reparație 2-a gr. de complexitate Блок питания типа ВВК-331, ремонт 2-й гр. сложности | buc. | 2 |
| 2. | 0109010204 | Bloc de vibrație ВВК-331, reparație 3-a gr. de complexitate Блок вибрации ВВК-331, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 8 |
| 3. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor tip SВII, reparație 3-a gr. de complexitate Блок электронного усилителя с датчиком типа SВII, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 8 |
| 4. | 0109010404 | Bloc de vibrație ВВК-331 cu module nedetanșabil, reparație 3-a gr. de complexitate Блок вибрации ВВК-331 без съемных модулей, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 2 |
|  |  | *Pentru punctele 1 ÷ 4 se admite k = 3,85 Итого по п.п. 1 ÷ 4 с к = 3,85 |  |  |
| - Reparația și ajustarea aparaturii de vibrație «Вибробит-100» т/а ст. № 5 . Ремонт и наладка виброизмерительного комплекса «Вибробит-100» т/а ст. № 5. |  |  |  |  |
| 5. | 0109010303 | Bloc de alimentare, reparație 2-a gr. de complexitate Блок питания, ремонт 2-й гр. сложности | buc. | 1 |
| 6. | 0109010204 | Bloc de vibrație, reparație 3-a gr. de complexitate Блок вибрации, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 4 |
| 7. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor, reparație 3-a gr. de complexitate Блок электронного усилителя ДПЭ22: с датчиком, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 4 |
|  |  | *Pentru punctele 5 ÷ 7 se admite k = 3,85 Итого по п.п. 5 ÷ 7 с к = 3,85 |  |  |