### FORMULARUL

### PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către: IP Compania „Teleradio-Moldova”

Stimați domni,

- Examinând documentația standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,_________________________________________________________________

reprezentanți ai ofertantului_____________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

___________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația  menționată, să executăm Lucrări de reparație a scării exterioare Casa Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău pentru suma fără TVA de______________________________________________________________________lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ________________________________________________________________________ lei,

(suma în litere și în cifre)

cu executarea lucrărilor în termen de 60 de zile din data semnării contractului de antrepriză.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele                    ___________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către______________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de confecționare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor
                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție___________________________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ____________________________________zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de șantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcția în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcția în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind

Obiectul: Lucrări de reparație a scării exterioare Casa Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova” (repetat)

1. Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrări de reparație a scării exterioare Casa Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău (repetat)

2. Informații și proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

4. Mostre: la solicitare (în decurs de 3 zile).

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: la  momentul semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse și a defectelor, se va solicita remedierea în termeni utili.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor  și cerințelor tehnologice.

8.  Cerințe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 12 din Anunțul de participare.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 12 din Anunțul de participare.

11. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

Factura fiscală electronică;

- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor

12. Termen de executare a lucrărilor: lucrările vor fi executate în termen de până la 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Denumire lucrări |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Scara, pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg |  | 75,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,07 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,08 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 2 | RpCM33B ksal 0,55 |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  |  |  | m2 |  | 165,10 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 104,43 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 104,43 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,30 |
| 3 | RpCJ35B aplicativ |  |  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (curatarea placilor de granit de stratul de mortar/adeziv) |  |  |  |  | m2 |  | 81,60 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 44,06 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 44,06 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 4,90 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,22 |
| 4 | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  | 11,10 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 44,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 16,65 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,56 |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 3,88 |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 3,88 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,22 |
| 5 | TsD04A |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  |  |  | m3 |  | 11,10 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 9,66 |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 1,11 |
| 6 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x4 |  |  |  |  | kg |  | 210,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 5,25 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 212,10 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,05 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,10 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 63,00 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 7 | CG22A2 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 111,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 127,65 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,10 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 2 797,20 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 7,55 |
|  | 1421102200161 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  | 6,66 |
|  | 2952260003552 |  |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 11,10 |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  | 0,67 |
| 8 | RpCL14A |  |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  |  |  | m |  | 110,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 88,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 17,60 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 664,40 |
|  | 1421102200147 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,65 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 2,20 |
|  | 2010102915091 |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2873145886772 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  |  |  | kg |  | 1,65 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,55 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,65 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 5,50 |
| 9 | RpCK43A |  |  | Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, ( Placi din urma demontarii) |  |  |  |  | m2 |  | 38,60 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 127,77 |
|  | 2670112202051 |  |  | Placi (din urma demontarii ) |  |  |  |  | m2 |  | 39,18 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 165,98 |
|  | 2653102100838 |  |  | Amestec uscat universal M-150 |  |  |  |  | kg |  | 123,52 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 7,72 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 3,09 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,74 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 1,93 |
| 10 | RpCM34A |  |  | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm ( Placi din urma demontarii) |  |  |  |  | m2 |  | 47,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 247,22 |
|  | 2670112202051 |  |  | Placi (din urma demontarii ) |  |  |  |  | m2 |  | 47,94 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 272,60 |
|  | 2653102100838 |  |  | Amestec uscat universal M-150 |  |  |  |  | kg |  | 150,40 |
|  | 2430226101024 |  |  | Grund |  |  |  |  | kg |  | 7,05 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 9,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,24 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 17,39 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,88 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 11 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (contratrepte) noi |  |  |  |  | m2 |  | 22,40 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 86,35 |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 22,85 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 129,92 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  | 3,36 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 4,48 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,45 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 7,68 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
| 12 | CG33A |  |  | Pardoseli din Gazon artificial tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite ( se exclude prenadez ,diliuant, pervaz de lemn) |  |  |  |  | m2 |  | 120,50 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 90,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,05 |
|  | 2662106110000 |  |  | Mocheta Gazon artificial tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm |  |  |  |  | m2 |  | 126,53 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  | 4,22 |
|  | 2662106109860 |  |  | Aracet EP 25 |  |  |  |  | kg |  | 26,51 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 60,25 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,24 |
|  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  | 3,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,41 |
| 13 |  |  |  | Profil de trecere din aluminiu cu gauri de fixare -Placaj-Gazon artificial 4-6 cm latime |  |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  | 0215 |  |  | Prifil de trecere din aluminiu cu gauri de fixare -Placaj-Gazon artificial 4-6 cm latime |  |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scara, pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti laterali (reparatie pe alocuri) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCM33B k sal =0,6 |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  |  |  | m2 |  | 22,50 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 15,52 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 15,52 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |
| 15 | RpCJ35B aplicativ |  |  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (curatarea placilor de granit de stratul de mortar/adeziv) |  |  |  |  | m2 |  | 22,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 12,15 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,15 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,35 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,34 |
| 16 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 22,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,38 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,12 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,23 |
| 17 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  | 22,50 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  | 9,34 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,12 |
| 18 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3 |  |  |  |  | kg |  | 53,60 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 1,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,27 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 54,14 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,27 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,54 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 16,08 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 19 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 22,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 31,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,75 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 236,25 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,67 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,16 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,54 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |
| 20 | CI21A aplicat |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit,, placaje din marmura artificiala,2 cm (Placi din urma demontarii) |  |  |  |  | m2 |  | 22,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 65,25 |
|  | 2670112202051 |  |  | Placi (din urma demontarii ) |  |  |  |  | m2 |  | 23,18 |
|  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  | 99,99 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 9,77 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,57 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 1,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti laterali (reparatie pe alocuri) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 11,25 |
| 22 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,84 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |