## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - pentru anul 2026- Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Acumulator COMEN CM 1200A | Acumulator compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B |  |  |  | Acumulator compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B
33100000-1 | 2 | Acumulator COMEN CM 1200B | Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B |  |  |  | Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B
33100000-1 | 3 | Acumulator COMEN H3 | Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 |  |  |  | Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2
33100000-1 | 4 | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic |  |  |  | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic
33100000-1 | 5 | Acumulator EDAN SE 301A | Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A |  |  |  | Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A
33100000-1 | 6 | Acumulator pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 |  |  |  | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007
33100000-1 | 7 | Baterie compatibila cu Unitatea radiognostică PRS 500E | Baterie compatibilă cu PRS 500E Classic |  |  |  | Baterie compatibilă cu PRS 500E Classic
33100000-1 | 8 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 |  |  |  | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201
33100000-1 | 9 | Bec pentru lame laringoscop | Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4
33100000-1 | 10 | Bloc de alimentare COMEN CM 1200A | Bloc de alimentare compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B |  |  |  | Bloc de alimentare compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B
33100000-1 | 11 | Bloc de alimentare pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Bloc de alimentare compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 |  |  |  | Bloc de alimentare compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007
33100000-1 | 12 | Bronhoflex vortex 3,9mm | Bronhoscoape de unică folosință detasabile |  |  |  | Bronhoscoape de unică folosință detasabile
33100000-1 | 13 | Bronhoflex vortex 5,6mm | Bronhoscoape de unică folosință detasabile |  |  |  | Bronhoscoape de unică folosință detasabile
33100000-1 | 14 | Cablu registrator ECG (Holter), EC-12H Labteh | Cablu registrator ECG (Holter) 24 ore compatibil cu EC-12H cu 10fire , Labteh |  |  |  | Cablu registrator ECG (Holter) 24 ore compatibil cu EC-12H cu 10fire , Labteh
33100000-1 | 15 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 |  |  |  | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201
33100000-1 | 16 | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 |  |  |  | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007
33100000-1 | 17 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 |  |  |  | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306
33100000-1 | 18 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat, Biocare PM 900 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 |  |  |  | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900
33100000-1 | 19 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12 |  |  |  | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12
33100000-1 | 20 | Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300 | Cablu pacient p/u electrocardiograf aparat Biocare IE 300 |  |  |  | Cablu pacient p/u electrocardiograf aparat Biocare IE 300
33100000-1 | 21 | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cardimax FX-326U | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu Cardimax FX-326U |  |  |  | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu Cardimax FX-326U
33100000-1 | 22 | Cabluri pentru masurarea temperaturi,BeneVision seria N 15 Mindray | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray |  |  |  | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray
33100000-1 | 23 | Canula nazala, neonatal, L | anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set. |  |  |  | anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set.
33100000-1 | 24 | Canula nazala, neonatal, M | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set. |  |  |  | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set.
33100000-1 | 25 | Canula nazala, neonatal, S | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime S, cu fixator pe cap inclus în set. |  |  |  | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime S, cu fixator pe cap inclus în set.
33100000-1 | 26 | Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 300 | Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV300 |  |  |  | Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV300
33100000-1 | 27 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 |  |  |  | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30
33100000-1 | 28 | CD-R | CD-R |  |  |  | CD-R
33100000-1 | 29 | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 |  |  |  | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35
33100000-1 | 30 | Circuit de ventilare compatibil cu Hamilton T1 | Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilator pulmonar Hamilton T1 tip Neonatal |  |  |  | Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilator pulmonar Hamilton T1 tip Neonatal
33100000-1 | 31 | Ecran COMEN CM 1200A | Ecran compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B |  |  |  | Ecran compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B
33100000-1 | 32 | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) | conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm² |  |  |  | conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm²
33100000-1 | 33 | Electrozi multifunctionali de tip Stat-padz II, Mindray | Electrod autoadeziv de calitate înalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. Echivalent cu Stat-padz II compatibeli cu defibrilatorul Mindray |  |  |  | Electrod autoadeziv de calitate înalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. Echivalent cu Stat-padz II compatibeli cu defibrilatorul Mindray
33100000-1 | 34 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 | Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații |  |  |  | Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații
33100000-1 | 35 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga VitalStim Plus | Elctrozi pentru utilizarea terapiei VitalStim ECO small electrodes pakage.Electrozi pentru tineri și adulți măsoară 3/4''(1,9) în diametru,3"(8cm) în lungime și 2"(5cm) lățime,compatibil cu Chattanooga VitalStim Plus |  |  |  | Elctrozi pentru utilizarea terapiei VitalStim ECO small electrodes pakage.Electrozi pentru tineri și adulți măsoară 3/4''(1,9) în diametru,3"(8cm) în lungime și 2"(5cm) lățime,compatibil cu Chattanooga VitalStim Plus
33100000-1 | 36 | Extensie avansata cu poliuretan si spuma Visco in strat superior pentru patul Essenza 300, Linet | Dimensiuni 20x90x14/ Taieturi la colturi: drepte/ Spuma viscoelastica, memory foam/ Husa detasabila, lavabila, cu fermuar, deschidere 180° compatibil |  |  |  | Dimensiuni 20x90x14/ Taieturi la colturi: drepte/ Spuma viscoelastica, memory foam/ Husa detasabila, lavabila, cu fermuar, deschidere 180° compatibil
33100000-1 | 37 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Carestreeam | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Echivalent cu model DVB+ Până la 125 bucăți în cutie compatibil cu Dry View 5700 |  |  |  | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Echivalent cu model DVB+ Până la 125 bucăți în cutie compatibil cu Dry View 5700
33100000-1 | 38 | Filtre pentru aspirator chirurgical, SA01HT, Elmasar | Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) |  |  |  | Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia)
33100000-1 | 39 | Filtre pentru sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Filtre p/u sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) |  |  |  | Filtre p/u sistema centralizată de aer vacum (aspirație )
33100000-1 | 40 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 Echivalent cu ref: 50.00.05 |  |  |  | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 Echivalent cu ref: 50.00.05
33100000-1 | 41 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 |  |  |  | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60
33100000-1 | 42 | Filtru pentru aspirator chirurgical CA-MI New Hospivac 350 | Filtru pentru aspirator chirurgical modelul CA-MI New Hospivac 350, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare. |  |  |  | Filtru pentru aspirator chirurgical modelul CA-MI New Hospivac 350, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare.
33100000-1 | 43 | Furtun pentru Manșetă NIBP | Furtun pentru Manșetă NIBP |  |  |  | Furtun pentru Manșetă NIBP
33100000-1 | 44 | Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P, OD5-E | Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415 |  |  |  | Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415
33100000-1 | 45 | Hârtie termosensibilă, 57x20m, MED-ISA | Hârtie termosensibilă 57mm x20m, compatibila cu MED-ISA |  |  |  | Hârtie termosensibilă 57mm x20m, compatibila cu MED-ISA
33100000-1 | 46 | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L 200mm x 20m |  |  |  | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L 200mm x 20m
33100000-1 | 47 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2 |  |  |  | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2
33100000-1 | 48 | Hîrtie termosensibilă 58 mm, Dopplex Abiliry | Lățimea rolei 58 mm Diametru rolei 40 mm compatibil cu Dopplex Ability |  |  |  | Lățimea rolei 58 mm Diametru rolei 40 mm compatibil cu Dopplex Ability
33100000-1 | 49 | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Husă pentru brancarda 200x60 cm |  |  |  | Husă pentru brancarda 200x60 cm
33100000-1 | 50 | Husă pentru saltele 200x90 cm | Husă pentru saltele 200x90 cm |  |  |  | Husă pentru saltele 200x90 cm
33100000-1 | 51 | Invelitori electrozi 8x12cm, Chattanooga Neo | Invelitori electrozi (straturi hidrofile) pentru Dispozitiv Chattanooga Neo Dimensiune: 8x12cm |  |  |  | Invelitori electrozi (straturi hidrofile) pentru Dispozitiv Chattanooga Neo Dimensiune: 8x12cm
33100000-1 | 52 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650 |  |  |  | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650
33100000-1 | 53 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300 |  |  |  | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300
33100000-1 | 54 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1 |  |  |  | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1
33100000-1 | 55 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D |  |  |  | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D
33100000-1 | 56 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300 |  |  |  | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300
33100000-1 | 57 | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200 | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200 |  |  |  | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200
33100000-1 | 58 | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray | Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare |  |  |  | Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare
33100000-1 | 59 | Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic |  |  |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic
33100000-1 | 60 | Lampa bactericida PHILIPS TL -D 36W/BLB | Lampa bactericida. PHILIPS TL -D 36W/BLB lungime 120cm |  |  |  | Lampa bactericida. PHILIPS TL -D 36W/BLB lungime 120cm
33100000-1 | 61 | Litotriptor tip Punch | Litotriptor tip Punch 24 Fr., setul include partea activă de lucru punch lithotripsy, teaca pentru litotriptor cu robinet cu tuburi flux-reflux și obturatorul, compatibil telescoapele de 30 grade pentru endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibră optica pentru Endolight Highlight x300 |  |  |  | Litotriptor tip Punch 24 Fr., setul include partea activă de lucru punch lithotripsy, teaca pentru litotriptor cu robinet cu tuburi flux-reflux și obturatorul, compatibil telescoapele de 30 grade pentru endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibră optica pentru Endolight Highlight x300
33100000-1 | 62 | Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline | Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm |  |  |  | Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm
33100000-1 | 63 | Manjeta pentru tonometru Dimensiuni 32-42 cm | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  |  |  | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
33100000-1 | 64 | Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 34-51 cm | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent |  |  |  | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent
33100000-1 | 65 | Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25-40 cm | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent |  |  |  | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent
33100000-1 | 66 | Muștuc pentru alcotester ALERT | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 15 mm; lungime 32 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. |  |  |  | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 15 mm; lungime 32 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre.
33100000-1 | 67 | Muștuc pentru alcotester, compatibil cu dispozitivul Alcofind AF-50 | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 12 mm; lungime 35 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. |  |  |  | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 12 mm; lungime 35 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre.
33100000-1 | 68 | Nebulizator pentru VAP | Confectionat din PVC medical,dotat cu piesa T conector standard 15/22 mm,tub de conectare la sursa de O2,container pu nebulizare cu vol minim 6 ml. |  |  |  | Confectionat din PVC medical,dotat cu piesa T conector standard 15/22 mm,tub de conectare la sursa de O2,container pu nebulizare cu vol minim 6 ml.
33100000-1 | 69 | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun |  |  |  | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun
33100000-1 | 70 | Placă de bază COMEN CM 1200A | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B |  |  |  | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B
33100000-1 | 71 | Placă de bază COMEN CM 1200B | Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B |  |  |  | Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B
33100000-1 | 72 | Placă de bază COMEN H3 | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 |  |  |  | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2
33100000-1 | 73 | Placă de derivații COMEN CM 1200A | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B |  |  |  | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B
33100000-1 | 74 | Placă de derivații COMEN CM 1200B | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B |  |  |  | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B
33100000-1 | 75 | Placa/modul de navigare în meniul principal pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Placă/modul de navigare în meniu compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 |  |  |  | Placă/modul de navigare în meniu compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007
33100000-1 | 76 | Role pentru sterilizare 150mm x 70m | Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D |  |  |  | Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D
33100000-1 | 77 | Sacoșe p/u mașina MED -ISA | Clean scopa advantage |  |  |  | Clean scopa advantage
33100000-1 | 78 | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS adult, tehnologia NIRS |  |  |  | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS adult, tehnologia NIRS
33100000-1 | 79 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China
33100000-1 | 80 | Sensor SpO2 tip clip, BeneVision seria N 15 Mindray | Sensor SpO2 tip clip, adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray |  |  |  | Sensor SpO2 tip clip, adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray
33100000-1 | 81 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Boaray 5000D | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Bparay 5000D |  |  |  | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Bparay 5000D
33100000-1 | 82 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Medical sensor Oxygen Sensor, REF 396200/01 |  |  |  | Medical sensor Oxygen Sensor, REF 396200/01
33100000-1 | 83 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator MV 300 | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Ventilator MV 300 |  |  |  | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Ventilator MV 300
33100000-1 | 84 | Senzor de temperatură pentru umidifcator SH530, Jike | Senzor de temperatură pentru umidifcator Jike SH530, PN: 400SH223 |  |  |  | Senzor de temperatură pentru umidifcator Jike SH530, PN: 400SH223
33100000-1 | 85 | Senzor SpO2 de singură folosință Nelcor | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Adult |  |  |  | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Adult
33100000-1 | 86 | Senzor SpO2 de singură folosință Nelcor | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Neonatologie |  |  |  | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Neonatologie
33100000-1 | 87 | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat |  |  |  | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat
33100000-1 | 88 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | 1. Cerințe generale Toate componentele trebuie să fie sterile, de unică folosință, conforme cu ISO 13485, ISO 10993 Toate componentele, inclusiv containerele, tubulaturile și etichetele, trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la -40°C, umiditate relativă de până la 95% și cicluri repetate de congelare/decongelare, păstrând integritatea și funcționalitatea. Instrucțiunea de utilizare în limba de stat, confirmând conformitatea cu cerințele tehnice și de siguranță. Termenul de valabilitate la livrare: minimum 80% din termenul total, indicat pe ambalaj și confirmat prin certificat de lot emis de un organism acreditat. Furnizorul va furniza 5 unități gratuite pentru testarea funcțională și de compatibilitate (inclusiv integritatea sistemului închis și funcționarea cu NIGALE Digipla 80), însoțite de certificate conform ISO 13485. Destinație: Recoltarea componentelor sanguine, compatibil cu echipamentul NIGALE Digipla 80. 2. Proprietățile componentelor 2.1. Sistemul de recoltare Materiale: Plastic biocompatibil, fără ftalați, testat pentru citotoxicitate și hemocompatibilitate conform ISO 10993-4 și ISO 10993-5. Compatibil cu NIGALE Digipla 80. 2.2. Sistemul de recoltare a probei sanguine Pentru eprubete vacuum, cu holder și ac 16 G cu fantă laterală, integrat în sistem închis și steril. Prevăzut cu clamă, poziționată înainte de racordul în Y. 2.3. Sistem de protecție a acului Mecanism de siguranță (ex. retragere automată sau capac), activabil cu o singură mână, conform ISO 23908, pentru eliminarea riscului de înțepare. 2.4. Recipient pentru centrifugare Compatibil cu NIGALE Digipla 80, din materiale biocompatibile. 2.5. Soluție anticoagulantă Volum: 200 ml (±5%), tip CPD sau CPD-A, cu citrat de sodiu 4% (±0,2%), sterilă și apirogenă conform Ph. Eur. Recipient din plastic biocompatibil, cu element de fixare. 2.6. Container pentru colectarea componentelor Capacitate: 2 unități de 450–500 ml (standard pentru donarea de sânge) sau 1 litru (pentru proceduri specifice, ex. plasmaferez). Două orificii și racorduri superioare pentru separare și transfuzie; fantă inferioară pentru suspendare. 2.7. Tubulaturi de conexiune Tubulaturile pentru soluția FF și soluția anticoagulantă: prevăzute cu clame. Tubulatura de prelevare: marcată cu cod unic (ex. cod de bare sau număr de serie), prevăzută cu clamă. 3. Etichetare și ambalare Etichete rezistente la agenți de curățare medicali, cu informații despre tip, volum, lot/serie, termen de valabilitate, producător și mențiunea „STERIL”. Ambalaj securizat, în sistem închis, cu marcaje „DE UZ UNIC” și „STERIL”, conforme cu datele de pe componente. Sterilizarea: metodă validată (ex. oxid de etilenă sau radiații gamma, conform ISO 11137), confirmată prin indicatori de sterilizare pe ambalaj. 4. Observații suplimentare |  |  |  | 1. Cerințe generale Toate componentele trebuie să fie sterile, de unică folosință, conforme cu ISO 13485, ISO 10993 Toate componentele, inclusiv containerele, tubulaturile și etichetele, trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la -40°C, umiditate relativă de până la 95% și cicluri repetate de congelare/decongelare, păstrând integritatea și funcționalitatea. Instrucțiunea de utilizare în limba de stat, confirmând conformitatea cu cerințele tehnice și de siguranță. Termenul de valabilitate la livrare: minimum 80% din termenul total, indicat pe ambalaj și confirmat prin certificat de lot emis de un organism acreditat. Furnizorul va furniza 5 unități gratuite pentru testarea funcțională și de compatibilitate (inclusiv integritatea sistemului închis și funcționarea cu NIGALE Digipla 80), însoțite de certificate conform ISO 13485. Destinație: Recoltarea componentelor sanguine, compatibil cu echipamentul NIGALE Digipla 80. 2. Proprietățile componentelor 2.1. Sistemul de recoltare Materiale: Plastic biocompatibil, fără ftalați, testat pentru citotoxicitate și hemocompatibilitate conform ISO 10993-4 și ISO 10993-5. Compatibil cu NIGALE Digipla 80. 2.2. Sistemul de recoltare a probei sanguine Pentru eprubete vacuum, cu holder și ac 16 G cu fantă laterală, integrat în sistem închis și steril. Prevăzut cu clamă, poziționată înainte de racordul în Y. 2.3. Sistem de protecție a acului Mecanism de siguranță (ex. retragere automată sau capac), activabil cu o singură mână, conform ISO 23908, pentru eliminarea riscului de înțepare. 2.4. Recipient pentru centrifugare Compatibil cu NIGALE Digipla 80, din materiale biocompatibile. 2.5. Soluție anticoagulantă Volum: 200 ml (±5%), tip CPD sau CPD-A, cu citrat de sodiu 4% (±0,2%), sterilă și apirogenă conform Ph. Eur. Recipient din plastic biocompatibil, cu element de fixare. 2.6. Container pentru colectarea componentelor Capacitate: 2 unități de 450–500 ml (standard pentru donarea de sânge) sau 1 litru (pentru proceduri specifice, ex. plasmaferez). Două orificii și racorduri superioare pentru separare și transfuzie; fantă inferioară pentru suspendare. 2.7. Tubulaturi de conexiune Tubulaturile pentru soluția FF și soluția anticoagulantă: prevăzute cu clame. Tubulatura de prelevare: marcată cu cod unic (ex. cod de bare sau număr de serie), prevăzută cu clamă. 3. Etichetare și ambalare Etichete rezistente la agenți de curățare medicali, cu informații despre tip, volum, lot/serie, termen de valabilitate, producător și mențiunea „STERIL”. Ambalaj securizat, în sistem închis, cu marcaje „DE UZ UNIC” și „STERIL”, conforme cu datele de pe componente. Sterilizarea: metodă validată (ex. oxid de etilenă sau radiații gamma, conform ISO 11137), confirmată prin indicatori de sterilizare pe ambalaj. 4. Observații suplimentare
33100000-1 | 89 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300 | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300 |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300
33100000-1 | 90 | Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Set padele pacient compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 |  |  |  | Set padele pacient compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007
33100000-1 | 91 | Set pentru alimentare enterala Enteroport Plus, B. Braun, | Set de tip Nutrifix pentru alimentație enterală, compatibil cu pompa Enteroport Plus de la B. Braun, aflată în dotare |  |  |  | Set de tip Nutrifix pentru alimentație enterală, compatibil cu pompa Enteroport Plus de la B. Braun, aflată în dotare
33100000-1 | 92 | Set sensor SpO2, BeneVision seria N 15 Mindray | Set sensor SpO2 reutilizabil, alcatuit din cablu compatibil cu monitor ePM 15 Mindray si sensor SpO2 tip cleste, adult, |  |  |  | Set sensor SpO2 reutilizabil, alcatuit din cablu compatibil cu monitor ePM 15 Mindray si sensor SpO2 tip cleste, adult,
33100000-1 | 93 | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou-mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  |  | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou-mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei
33100000-1 | 94 | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Spacer (camera pentru inhalare), copii |  |  |  | Spacer (camera pentru inhalare), copii
33100000-1 | 95 | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA 210 mm-210 mm-20 m, forma de carte |  |  |  | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA 210 mm-210 mm-20 m, forma de carte
33100000-1 | 96 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 |  |  |  | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2
33100000-1 | 97 | Test indicator 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen | 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. |  |  |  | 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție.
33100000-1 | 98 | Test de tip Biotest 55℃ (externe) | Test Biotest 55℃ (externe) p-u plazmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se aflăo fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian. |  |  |  | Test Biotest 55℃ (externe) p-u plazmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se aflăo fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian.
33100000-1 | 99 | Test indicator chimic, RENO S-90 | Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 |  |  |  | Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90
33100000-1 | 100 | Teste-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. |  |  |  | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.
33100000-1 | 101 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 102 | Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. |  |  |  | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.
33100000-1 | 103 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 104 | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană . |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană .
33100000-1 | 105 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 106 | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126⁰ 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126⁰ 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.
33100000-1 | 107 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 108 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.
33100000-1 | 109 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 110 | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.
33100000-1 | 111 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 112 | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min.extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min.extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.
33100000-1 | 113 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 114 | Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, Edan. | Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60. |  |  |  | Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60.
33100000-1 | 115 | Tuchscreen COMEN CM 1200A | Tuchscreen compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B |  |  |  | Tuchscreen compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B
33100000-1 | 116 | Tuchscreen COMEN H3 | Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 |  |  |  | Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2
33100000-1 | 117 | Ulei siliconic pentru endoscoape | Ulei siliconic pentru endoscoape |  |  |  | Ulei siliconic pentru endoscoape
33100000-1 | 118 | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz |  |  |  | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz
33100000-1 | 119 | Valva de biopsie MD 495 | Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170 |  |  |  | Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - pentru anul 2026- Repetat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
33100000-1 | 1 | Acumulator COMEN CM 1200A | Acumulator compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 14166.6667
33100000-1 | 2 | Acumulator COMEN CM 1200B | Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6250
33100000-1 | 3 | Acumulator COMEN H3 | Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20000
33100000-1 | 4 | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2500
33100000-1 | 5 | Acumulator EDAN SE 301A | Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7500
33100000-1 | 6 | Acumulator pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 83333.3333
33100000-1 | 7 | Baterie compatibila cu Unitatea radiognostică PRS 500E | Baterie compatibilă cu PRS 500E Classic | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1666.6667
33100000-1 | 8 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 166.6667
33100000-1 | 9 | Bec pentru lame laringoscop | Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4 | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3005
33100000-1 | 10 | Bloc de alimentare COMEN CM 1200A | Bloc de alimentare compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 11 | Bloc de alimentare pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Bloc de alimentare compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 12 | Bronhoflex vortex 3,9mm | Bronhoscoape de unică folosință detasabile | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 30833.3333
33100000-1 | 13 | Bronhoflex vortex 5,6mm | Bronhoscoape de unică folosință detasabile | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 92500
33100000-1 | 14 | Cablu registrator ECG (Holter), EC-12H Labteh | Cablu registrator ECG (Holter) 24 ore compatibil cu EC-12H cu 10fire , Labteh | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 15000
33100000-1 | 15 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 166.6667
33100000-1 | 16 | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 30000
33100000-1 | 17 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 18 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat, Biocare PM 900 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 833.3333
33100000-1 | 19 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12 | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2916.6667
33100000-1 | 20 | Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300 | Cablu pacient p/u electrocardiograf aparat Biocare IE 300 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1050
33100000-1 | 21 | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cardimax FX-326U | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu Cardimax FX-326U | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1166.6667
33100000-1 | 22 | Cabluri pentru masurarea temperaturi,BeneVision seria N 15 Mindray | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7458.3333
33100000-1 | 23 | Canula nazala, neonatal, L | anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set. | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10833.3333
33100000-1 | 24 | Canula nazala, neonatal, M | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set. | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10833.3333
33100000-1 | 25 | Canula nazala, neonatal, S | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime S, cu fixator pe cap inclus în set. | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10833.3333
33100000-1 | 26 | Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 300 | Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV300 | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3500
33100000-1 | 27 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1250
33100000-1 | 28 | CD-R | CD-R | Discuri | 3500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 14630
33100000-1 | 29 | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2916.6667
33100000-1 | 30 | Circuit de ventilare compatibil cu Hamilton T1 | Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilator pulmonar Hamilton T1 tip Neonatal | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10000
33100000-1 | 31 | Ecran COMEN CM 1200A | Ecran compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20833.3333
33100000-1 | 32 | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) | conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm² | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 125
33100000-1 | 33 | Electrozi multifunctionali de tip Stat-padz II, Mindray | Electrod autoadeziv de calitate înalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. Echivalent cu Stat-padz II compatibeli cu defibrilatorul Mindray | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5266.6667
33100000-1 | 34 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 | Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 35 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga VitalStim Plus | Elctrozi pentru utilizarea terapiei VitalStim ECO small electrodes pakage.Electrozi pentru tineri și adulți măsoară 3/4''(1,9) în diametru,3"(8cm) în lungime și 2"(5cm) lățime,compatibil cu Chattanooga VitalStim Plus | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 30000
33100000-1 | 36 | Extensie avansata cu poliuretan si spuma Visco in strat superior pentru patul Essenza 300, Linet | Dimensiuni 20x90x14/ Taieturi la colturi: drepte/ Spuma viscoelastica, memory foam/ Husa detasabila, lavabila, cu fermuar, deschidere 180° compatibil | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6250
33100000-1 | 37 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Carestreeam | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Echivalent cu model DVB+ Până la 125 bucăți în cutie compatibil cu Dry View 5700 | Bucată | 1250 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 54229.1667
33100000-1 | 38 | Filtre pentru aspirator chirurgical, SA01HT, Elmasar | Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 31666.6667
33100000-1 | 39 | Filtre pentru sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Filtre p/u sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 31666.6667
33100000-1 | 40 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 Echivalent cu ref: 50.00.05 | Bucată | 75 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3750
33100000-1 | 41 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 12500
33100000-1 | 42 | Filtru pentru aspirator chirurgical CA-MI New Hospivac 350 | Filtru pentru aspirator chirurgical modelul CA-MI New Hospivac 350, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare. | Bucată | 130 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13000
33100000-1 | 43 | Furtun pentru Manșetă NIBP | Furtun pentru Manșetă NIBP | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1875
33100000-1 | 44 | Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P, OD5-E | Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 108333.3333
33100000-1 | 45 | Hârtie termosensibilă, 57x20m, MED-ISA | Hârtie termosensibilă 57mm x20m, compatibila cu MED-ISA | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 83.3333
33100000-1 | 46 | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L 200mm x 20m | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 208.3333
33100000-1 | 47 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2 | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6666.6667
33100000-1 | 48 | Hîrtie termosensibilă 58 mm, Dopplex Abiliry | Lățimea rolei 58 mm Diametru rolei 40 mm compatibil cu Dopplex Ability | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 145.8333
33100000-1 | 49 | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 50 | Husă pentru saltele 200x90 cm | Husă pentru saltele 200x90 cm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 33333.3333
33100000-1 | 51 | Invelitori electrozi 8x12cm, Chattanooga Neo | Invelitori electrozi (straturi hidrofile) pentru Dispozitiv Chattanooga Neo Dimensiune: 8x12cm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8333.3333
33100000-1 | 52 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650 | SET | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 53 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300 | SET | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 15833.3333
33100000-1 | 54 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1 | SET | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 12500
33100000-1 | 55 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D | SET | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 12500
33100000-1 | 56 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300 | SET | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 12500
33100000-1 | 57 | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200 | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200 | SET | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 66666.6667
33100000-1 | 58 | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray | Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13750
33100000-1 | 59 | Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 57581.3953
33100000-1 | 60 | Lampa bactericida PHILIPS TL -D 36W/BLB | Lampa bactericida. PHILIPS TL -D 36W/BLB lungime 120cm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 954.25
33100000-1 | 61 | Litotriptor tip Punch | Litotriptor tip Punch 24 Fr., setul include partea activă de lucru punch lithotripsy, teaca pentru litotriptor cu robinet cu tuburi flux-reflux și obturatorul, compatibil telescoapele de 30 grade pentru endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibră optica pentru Endolight Highlight x300 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 91666.6667
33100000-1 | 62 | Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline | Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4031.0078
33100000-1 | 63 | Manjeta pentru tonometru Dimensiuni 32-42 cm | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1500
33100000-1 | 64 | Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 34-51 cm | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5000
33100000-1 | 65 | Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25-40 cm | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8333.3333
33100000-1 | 66 | Muștuc pentru alcotester ALERT | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 15 mm; lungime 32 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1250
33100000-1 | 67 | Muștuc pentru alcotester, compatibil cu dispozitivul Alcofind AF-50 | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 12 mm; lungime 35 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2500
33100000-1 | 68 | Nebulizator pentru VAP | Confectionat din PVC medical,dotat cu piesa T conector standard 15/22 mm,tub de conectare la sursa de O2,container pu nebulizare cu vol minim 6 ml. | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6250
33100000-1 | 69 | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10000
33100000-1 | 70 | Placă de bază COMEN CM 1200A | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 37500
33100000-1 | 71 | Placă de bază COMEN CM 1200B | Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 72 | Placă de bază COMEN H3 | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 66666.6667
33100000-1 | 73 | Placă de derivații COMEN CM 1200A | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 45833.3333
33100000-1 | 74 | Placă de derivații COMEN CM 1200B | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 36666.6667
33100000-1 | 75 | Placa/modul de navigare în meniul principal pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Placă/modul de navigare în meniu compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 41666.6667
33100000-1 | 76 | Role pentru sterilizare 150mm x 70m | Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 30450
33100000-1 | 77 | Sacoșe p/u mașina MED -ISA | Clean scopa advantage | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18333.3333
33100000-1 | 78 | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS adult, tehnologia NIRS | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
| 79 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5550
| 80 | Sensor SpO2 tip clip, BeneVision seria N 15 Mindray | Sensor SpO2 tip clip, adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 750
| 81 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Boaray 5000D | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Bparay 5000D | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4166.6667
33100000-1 | 82 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Medical sensor Oxygen Sensor, REF 396200/01 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5000
33100000-1 | 83 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator MV 300 | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Ventilator MV 300 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2916.6667
33100000-1 | 84 | Senzor de temperatură pentru umidifcator SH530, Jike | Senzor de temperatură pentru umidifcator Jike SH530, PN: 400SH223 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6005
33100000-1 | 85 | Senzor SpO2 de singură folosință Nelcor | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Adult | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4166.6667
33100000-1 | 86 | Senzor SpO2 de singură folosință Nelcor | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Neonatologie | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1666.6667
33100000-1 | 87 | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 263.3333
33100000-1 | 88 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | 1. Cerințe generale Toate componentele trebuie să fie sterile, de unică folosință, conforme cu ISO 13485, ISO 10993 Toate componentele, inclusiv containerele, tubulaturile și etichetele, trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la -40°C, umiditate relativă de până la 95% și cicluri repetate de congelare/decongelare, păstrând integritatea și funcționalitatea. Instrucțiunea de utilizare în limba de stat, confirmând conformitatea cu cerințele tehnice și de siguranță. Termenul de valabilitate la livrare: minimum 80% din termenul total, indicat pe ambalaj și confirmat prin certificat de lot emis de un organism acreditat. Furnizorul va furniza 5 unități gratuite pentru testarea funcțională și de compatibilitate (inclusiv integritatea sistemului închis și funcționarea cu NIGALE Digipla 80), însoțite de certificate conform ISO 13485. Destinație: Recoltarea componentelor sanguine, compatibil cu echipamentul NIGALE Digipla 80. 2. Proprietățile componentelor 2.1. Sistemul de recoltare Materiale: Plastic biocompatibil, fără ftalați, testat pentru citotoxicitate și hemocompatibilitate conform ISO 10993-4 și ISO 10993-5. Compatibil cu NIGALE Digipla 80. 2.2. Sistemul de recoltare a probei sanguine Pentru eprubete vacuum, cu holder și ac 16 G cu fantă laterală, integrat în sistem închis și steril. Prevăzut cu clamă, poziționată înainte de racordul în Y. 2.3. Sistem de protecție a acului Mecanism de siguranță (ex. retragere automată sau capac), activabil cu o singură mână, conform ISO 23908, pentru eliminarea riscului de înțepare. 2.4. Recipient pentru centrifugare Compatibil cu NIGALE Digipla 80, din materiale biocompatibile. 2.5. Soluție anticoagulantă Volum: 200 ml (±5%), tip CPD sau CPD-A, cu citrat de sodiu 4% (±0,2%), sterilă și apirogenă conform Ph. Eur. Recipient din plastic biocompatibil, cu element de fixare. 2.6. Container pentru colectarea componentelor Capacitate: 2 unități de 450–500 ml (standard pentru donarea de sânge) sau 1 litru (pentru proceduri specifice, ex. plasmaferez). Două orificii și racorduri superioare pentru separare și transfuzie; fantă inferioară pentru suspendare. 2.7. Tubulaturi de conexiune Tubulaturile pentru soluția FF și soluția anticoagulantă: prevăzute cu clame. Tubulatura de prelevare: marcată cu cod unic (ex. cod de bare sau număr de serie), prevăzută cu clamă. 3. Etichetare și ambalare Etichete rezistente la agenți de curățare medicali, cu informații despre tip, volum, lot/serie, termen de valabilitate, producător și mențiunea „STERIL”. Ambalaj securizat, în sistem închis, cu marcaje „DE UZ UNIC” și „STERIL”, conforme cu datele de pe componente. Sterilizarea: metodă validată (ex. oxid de etilenă sau radiații gamma, conform ISO 11137), confirmată prin indicatori de sterilizare pe ambalaj. 4. Observații suplimentare | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 885000
33100000-1 | 89 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300 | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 520
33100000-1 | 90 | Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Set padele pacient compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | SET | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 25000
33100000-1 | 91 | Set pentru alimentare enterala Enteroport Plus, B. Braun, | Set de tip Nutrifix pentru alimentație enterală, compatibil cu pompa Enteroport Plus de la B. Braun, aflată în dotare | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3750
33100000-1 | 92 | Set sensor SpO2, BeneVision seria N 15 Mindray | Set sensor SpO2 reutilizabil, alcatuit din cablu compatibil cu monitor ePM 15 Mindray si sensor SpO2 tip cleste, adult, | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3333.3333
33100000-1 | 93 | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou-mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 75000
33100000-1 | 94 | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 250
33100000-1 | 95 | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA 210 mm-210 mm-20 m, forma de carte | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2625
33100000-1 | 96 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10200
33100000-1 | 97 | Test indicator 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen | 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7333.3333
33100000-1 | 98 | Test de tip Biotest 55℃ (externe) | Test Biotest 55℃ (externe) p-u plazmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se aflăo fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian. | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18000
33100000-1 | 99 | Test indicator chimic, RENO S-90 | Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 | SET | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6333.3333
33100000-1 | 100 | Teste-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. | Test | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 266.6667
33100000-1 | 101 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 102 | Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. | test | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 115
33100000-1 | 103 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 104 | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană . | Bucată | 7000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1925
33100000-1 | 105 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 106 | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126⁰ 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 7000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1925
33100000-1 | 107 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 108 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 345
33100000-1 | 109 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 110 | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1375
33100000-1 | 111 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 112 | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min.extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1375
33100000-1 | 113 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 114 | Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, Edan. | Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60. | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1000
33100000-1 | 115 | Tuchscreen COMEN CM 1200A | Tuchscreen compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 15000
33100000-1 | 116 | Tuchscreen COMEN H3 | Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 37500
33100000-1 | 117 | Ulei siliconic pentru endoscoape | Ulei siliconic pentru endoscoape | Flacon | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1100
33100000-1 | 118 | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 15300
33100000-1 | 119 | Valva de biopsie MD 495 | Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1000
Suma totală

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________