## Foaie1
Anexa. 1
Lista materialelor electrotehnice și valoarea estimată bugetului achiziției. Cod ECO: 31730000-2 Obiect: materiale electrotehnice pentru anul 2026
Nr. | Denumire materiale | Specificații tehnice | UM | Cantitate | Suma lei
[5 empty] | preț/buc | preț total
1 | Cablu electric | VVG ngd-LS 3x1.5mm2 | m | 400 | 17.8 | 5933.3333
2 | Cablu electric | VVG ngd-LS 3x2.5mm2 | m | 400 | 28 | 9333.3333
3 | Cablu electric | PV3 2.5mm galben/verde | m | 100 | 9 | 750
4 | Fir electric | PVS; 3*1,5;cupru | m | 100 | 17 | 1416.6667
5 | Fir electric | PVS; 3*2,5;cupru | m | 400 | 26.5 | 8833.3333
6 | Cablu AVVGng | Secțiune16 mm²;Numărul de fire 5*;Tip material Aluminiu;Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°С pînă la +50°С;Model AVVGng. | m | 60 | 45 | 2250
7 | Şina de montare DIN-35 120 cm | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120cm model Din-35 | buc | 10 | 31.9 | 265.8333
8 | Conexiune forbox | Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);10 mm;Tip material Plastic. Model 812.378(set 10buc) | set | 10 | 69 | 575
9 | Conexiune forbox | Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);6 mm;Tip material Plastic.model 812.376(set10buc) | set | 10 | 39 | 325
10 | Conexiune forbox | Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);4 mm;Tip material Plastic.model 812.375(set10buc) | set | 20 | 35 | 583.3333
11 | Tablou electric | 1-2 module aparent;dimensiuni (mm)120x45x65; | buc | 10 | 22 | 183.3333
Gradul de protectie IP40;Tip montaj Extern
12 | Tablou electric | 3-4 module,dimensiuni (mm)120х60х85;gradul de protectie IP40 | buc | 10 | 31 | 258.3333
Tip montaj extern
13 | Intrerupator automat diferential | AVDT32 2P 16A 30мА;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 | buc | 25 | 255 | 5312.5
Intensitatea (А)16;Numarul de poli 2;Tensiunea de alim.(V)220
14 | Intrerupator automat diferential | AVDT32 2P 20A 30мА;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 | buc | 20 | 260 | 4333.3333
Intensitatea (А)20;Numarul de poli2;Tensiunea de alim.(V)220
15 | Intrerupator automat diferential | AVDT32 2P 25A 30мА;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 | buc | 8 | 264 | 1760
Intensitatea (А)25;Numarul de poli 2;Tensiunea de 220V
16 | Intrerupator automat | 1P;Car. decl.electromagnetic C ;Curent 16 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz;ModelVA47-29 | buc | 35 | 33 | 962.5
17 | Intrerupator automat | 1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 20 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz;ModelVA47-29 | buc | 35 | 35 | 1020.8333
18 | Intrerupator automat | 1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 25 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz; | buc | 30 | 45 | 1125
19 | Intrerupator automat | 1P;Car. decl.electromagnetic B/C;Curent 10 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz; | buc | 35 | 35 | 1020.8333
20 | Intrerupator automat | Car. decl.electromagnetic B/C curent 32A 400V; Nr.poli-3p | buc | 4 | 400 | 1333.3333
21 | Intrerupator automat | Car. decl.electromagnetic B/C curent 20A 400V; Nr.poli-3p | buc | 5 | 150 | 625
22 | Covoras dielectric | Dimensiuni (L x W x H x Ø)750 x 750 x 6 mm;Culoare negru/verde(cu certificat de verificare) | buc | 25 | 319 | 6645.8333
23 | Covoras dielectric | Dimensiuni (L x W x H x Ø)500 x 500 x 6 mm;Culoare negru/verde( cu certificat de verificare) | buc | 15 | 159 | 1987.5
24 | cutie pentru automate 2module | Dimensiuni (L x W x H x Ø)100 x 140 x 93 mm;IP40;exterior | buc | 10 | 55 | 458.3333
25 | Cutie pentru automate 4module | Dimensiuni (L x W x H x Ø)140 x 136 x 95 mm;IP40;exterior | buc | 5 | 66 | 275
26 | Starter S2 | Starter Philips SER WH 4-22 W 220 V;Model SER WH | buc | 50 | 19 | 791.6667
27 | Bec led | Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 15 W, Clasa eficienţe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V | buc | 100 | 37 | 3063.3333
28 | Bec led | Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 10 W, Clasa eficienţe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V | buc | 100 | 32 | 2666.6667
29 | Tub led | Soclu G13 6400K 1300lm 1200*30mm;220-240V.(conectarea directă) | buc | 100 | 50 | 4166.6667
30 | Tub led | Soclu G13 ;puterea 10W;Flux 900 lm;4000K ;dimensiuni 600*30mm ;220-240V;Tip T8 conectarea directă. | buc | 100 | 44 | 3666.6667
31 | Panou LED Armstrong | Dimensiuni595x595x26mm;640K;IP44;P=45W;Temperatura culoare 6400 K;Soclu LED. | buc | 10 | 330 | 2750
32 | Sursă de alimentare LED(Led driver) | model:056-010-0045;AC175-265V 0,22A 50Hz;DC220-240mA, ;MaxPout:41,4W | buc | 12 | 275 | 2750
33 | Bec led | tip Soclu GU 5.3;220-240 V/50Hz;P-3W;18mA;DAY LIGHT | buc | 20 | 60 | 1000
34 | Banda izolantă | Culoare Galben/Verde;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm | buc | 10 | 13.6 | 113.3333
35 | Banda izolantă | Culoare Verde;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm | buc | 10 | 11.6 | 116
36 | Banda izolantă | Culoare Roșu;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15 mm | buc | 10 | 11.6 | 116
37 | Banda izolantă | Culoare Negru;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm | buc | 10 | 11.6 | 116
38 | Banda izolantă | Culoare Albastru;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm | buc | 10 | 11.6 | 116
39 | Întrerupător dublu exterior | Culoare Alb;Tensiune 250 VCurent 16 A | buc | 50 | 34 | 1700
40 | Întrerupător mono exterior | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A | buc | 50 | 25 | 1250
41 | Priză mono euro exterior | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A | buc | 50 | 23 | 1150
42 | Priză dublă euro exterior | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A | buc | 50 | 41 | 2050
43 | Fișă | Nr. Poli2P+N;Curent 16A;Gradul de protecţie IP20;Tensiune220 - 250 V | buc | 50 | 17.5 | 875
44 | Întrerupător dublu interior | Frecvenţa50 HzTip materialPlastic;Curent 10(A);tensiune230V;IP20 | buc | 50 | 25 | 1041.6667
45 | Întrerupător mono interior | Frecvenţa50 HzTip materialPlastic;Curent 10(A);tensiune230V;IP20 | buc | 50 | 20 | 833.3333
46 | Priză mono euro interior | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A | buc | 50 | 18 | 750
47 | Priză dublă euro interior | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A | buc | 50 | 25 | 1041.6667
48 | Sonerie fara fir in priza | Tensiune 12 V;38 melodii; Acumulator2 x AA;Distanța (m)150 m;Culoare Alb/Albastru | buc | 6 | 205 | 1025
49 | Cutie de distribuție | Dimensiuni 100 x 100 x 70 mm ;Tipmaterial;Plastic Destinație Exterior;IP65. | buc | 10 | 30 | 250
50 | Coliere cablu | Dimensiuni 3x100 din nailon albe 100 buc | pachet | 5 | 13 | 54.1667
51 | Coliere cablu | Dimensiuni 8x300 din nailon albe 100 buc | pachet | 5 | 165 | 687.5
52 | Coliere cablu | Dimensiuni 5x200 din nailon albe 100 buc | pachet | 5 | 58 | 241.6667
53 | Cutie de distribuție | Dimensiuni 200 x 200 x 80 mm ;Tipmaterial metal; Destinație Exterior;IP65. | buc | 4 | 300 | 1000
54 | Conector VVago | Nr.poli 2 și 4;Diferite dimensiuni. | buc | 145 | 4.5 | 547
55 | Fișa mobilă | Nr. Poli 3P;Curent 32A;Tensiune 220-240V;IP44(tata) | buc | 5 | 120 | 500
56 | Corp de iluminat stradal | Temperatura culoare (K)6500 K;Puterea100 W;Tensiune230 V;model SPR | buc | 1 | 980 | 816.6667
57 | Autocolant | PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | buc | 50 | 17 | 708.3333
58 | Autocolant | 220V 40 x 15 mm galben;Dimensiuni40 x 15 mm;CuloareGalben;Model 220V;Bucăți în ambalaj12 | buc | 50 | 19 | 791.6667
59 | Releu termic | HDR 3S-25/z 2,5-4A 440V | buc | 2 | 143 | 238.3333
60 | Contactor | HDC17 6A 50Hz 8kW 220-240V | buc | 2 | 130.4 | 217.3333
61 | Contactor | LC1E0910M5 9A 50Hz 4kW 440 V220V IP20 | buc | 2 | 359 | 598.3333
62 | Întrerupător mini | 12/230V 20A;Roșu Amio | buc | 10 | 31 | 258.3333
63 | Siguranța cilindrică | 1815550 20*5mm 10A;250V | buc | 10 | 40 | 333.3333
64 | Siguranța fuzibilă | USFULL SOL 16ADC 10*38mm;16A;1000V | buc | 10 | 31.5 | 262.5
65 | Siguranța cilindrică | 181585 20*5mm 6,3A;250V | buc | 10 | 40 | 333.3333
66 | Siguranța cilindrică | 181549 20*5mm; 8A; 250V | buc | 10 | 40 | 333.3333
67 | Fișa euro UNEL | 2P+E;16A;220-240V | buc | 4 | 89 | 296.6667
68 | Pile electrice | Tensiune 1,5V tip AA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR6 | buc | 40 |  | 350
69 | Pile electrice | Tensiune 1,5V tip AAA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR03 | buc | 40 |  | 435
Valoarea estimativă totală, fară TVA inclus (lei) | [5 empty] | 99970
Executor:Voroniuc Stepan ______________
tel.mob.79700317