- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Echipamentului de iluminat.

CPV  31500000-1
Licitație electronică:

3 runde

prin procedura de achiziție sectorială  licitație deschisă.

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-385-490, 022-436-347.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31500000-1 Achiziționarea Echipamentului de iluminat. |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Lotul 1 Corpuri de iluminat |  |  | Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. | 123.670,00 |
| 1.1 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 40 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.2 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 50 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.3 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 30 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm |  |
| 1.4 | 31524120-2 | Corp de iluminat suspendabil | buc | 30 | Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 1.5 | 31524120-2 | Corp de iluminat suspendabil | buc | 10 | Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 1.6 | 31524120-2 | Corp de iluminat aplicabil (rotund) | buc | 30 | Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm |  |
| 1.7 | 31524120-2 | Proiector LED cu senzor | buc | 32 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm |  |
| 1.8 | 31524120-2 | Proiector LED | buc | 22 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 10000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru |  |
| 1.9 | 34928530-2 | Corp de iluminat stradal | buc | 50 | Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm |  |
| 1.10 | 34928530-2 | Corp de iluminat stradal | buc | 10 | Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 4500 lm Randament luminos – 175 lm/W Culoarea luminii – 4000 K Tensiune de intrare – 240 V Tip de baterie – ferofosfat de litiu Baterie amperi-oră – 30 Ah Tensiune baterie – 12,8 V Tip panou – monocristalin Tensiune panou – 17 Vmp, 21 Voc V Puterea de vârf panou – 60 W Tip controler de încărcare – MPPT Putere controler de încărcare – 25 W Tip de conexiune la rețea – hibrid Vița medie utilă – 50.000 ore |  |
| 1.11 | 34928530-2 | Corp de iluminat industrial | buc | 8 | Tip lampă – LED Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6500 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V |  |
| 1.12 | 31524120-2 | Corp de iluminat pentru balizaj | buc | 10 | Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE |  |
| 2. |  | Lotul 2 Surse de iluminat |  |  | Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. | 302.130,00 |
| 2.1 | 31532100-5 | Tub LED | buc | 840 | Tip lampă – LED Puterea – 14 W Flux luminos – 2100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 64 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 |  |
| 2.2 | 31532100-5 | Tub LED | buc | 430 | Tip lampă – LED Puterea – 7,3 W Flux luminos – 1100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 36 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13 |  |
| 2.3 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 1330 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 | 57.190,00 |
| 2.4 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 200 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 4000 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.5 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 50 | Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos – 9000 lm Randament luminos – 90 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 265 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.6 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 100 | Tip bec – LED Puterea – 50 W Flux luminos – 4500 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 30.000 ore Lungime – 300 mm Diametru – 160 mm Tip soclu – E40 |  |
| 2.7 | 31531000-7 | Bec incandescent | buc | 430 | Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 12V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.8 | 31531000-7 | Bec incandescent | buc | 40 | Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 24V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.9 | 31531000-7 | Bec incandescent | buc | 720 | Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 36V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 3. |  | Lotul 3 Lămpi de semnalizare |  |  | Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. | 115.402,00 |
| 3.1 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 130 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.2 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 110 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.3 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 130 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.4 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.5 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 1900 | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) |  |
| 3.6 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 1000 | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) |  |
| 3.7 | 31518000-0 | Lampă de comutare | buc | 300 | Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 |  |
| 3.8 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 5 | Tensiune nominală – 28 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 7 lm Diametrul – 5,5 mm Înălțimea – 17 mm Tip soclu – S6s/10 |  |
| 3.9 | 31518000-0 | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 3.10 | 31518000-0 | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 4. |  | Lotul 4 Dulii |  |  | Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. | 7.600,00 |
| 4.1 | 31223000-5 | Dulie ceramică | buc | 140 | Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere |  |
| 4.2 | 31223000-5 | Dulie ceramică | buc | 40 | Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E40 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere |  |
| 4.3 | 31223000-5 | Dulie bachelită | buc | 500 | Material – bachelită Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru |  |
| 4.4 | 31223000-5 | Dulie bachelită | buc | 50 | Material – plastic Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru Tipul de fixare – instalarea aparentă dreaptă |  |
| 5. |  | Lotul 5 Surse de iluminat specifice |  |  | Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. | 2.340,00 |
| 5.1 | 31520000-7 | Tub ultraviolet | buc | 5 | Tip lampă – UVA Puterea – 6 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 212 mm Tip soclu – G5 (F6T5 BL) |  |
| 5.2 | 31520000-7 | Tub ultraviolet | buc | 5 | Tip lampă – UVA Puterea – 15 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 450 mm Tip soclu – G13 (F15T8) |  |
| 5.3 | 31520000-7 | Tub ultraviolet | buc | 5 | Tip lampă – UVA Puterea – 30 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 900 mm Tip soclu – G13 (F30T8) |  |
| 6. |  | Lotul 6 Echipament pentru iluminat |  |  | Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. | 7.520,00 |
| 6.1 | 31530000-0 | Starter | buc | 280 | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-65 W Tensiune nominală – 220-240 V Tip starter – S10 |  |
| 6.2 | 31530000-0 | Starter | buc | 180 | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-22 W Tensiune nominală – 110-130 V Tip starter – S2 |  |
| 6.3 | 31530000-0 | Senzor iluminat | buc | 10 | Puterea – 1200 W Materialul carcasei – plastic, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Unghi - 1800 |  |
| 6.4 | 31530000-0 | Senzor iluminat | buc | 5 | Puterea – 2700 W Materialul carcasei – plastic, alb Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 7. |  | Lotul 7 Lanterne |  |  | Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. | 173.550,00 |
| 7.1 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 85 | Tip bec – LED Puterea – 15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |
| 7.2 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 99 | Tip bec – LED Puterea – 30 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |
| 7.3 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 4 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 600 lm Tip acumulator – 3,7 V, 2200 mAh U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K |  |
| 7.4 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă frontală | buc | 105 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 1,2 Ah (Ni-Cd) U alimentare încărcător – USB 5V |  |
| 7.5 | 31527210-1 | Felinar portabil | buc | 79 | Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic/metal |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 732.212,00 |  |  |  |  |  |  |

Notă: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Anul producerii să nu fie mai mic de 2023.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% din valoare ofertei fără TVA. Garanția pentru ofertă se va reține:

- ∙   în caz de retragere sau modificare a ofertei pe perioada de  valabilitate a acesteia;

- ∙   în caz de refuz a ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- - Pentru un singur lot;

- - Pentru mai multe loturi;

- - Pentru toate loturile;

- - Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către Termoelectrica SA. Livrarea bunurilor se efectuiază de către furnizor la depozitul central al companiei, or. Chisinău, str. Meșterul Manole,3.

- Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2024.

- Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Lista fondatorilor / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de conformitate / calitate pentru fiecare produs sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat) / Fișa tehnică a produsului, eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată), pentru fiecare produs ofertat. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9 | Certificat/Declarație privind perioada de garanție (minim 24 luni), din data livrării bunului. | Original, confirmat de către participant, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 10 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; b) transfer bancar la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X BC MICB SA | Obligatoriu |
| 13 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X BC MICB SA Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) se aplică pentru : conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini (anexat);

- Termen de garanție – minim 24 luni;

-     Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunirilor;

- -     Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme.

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

40. Alte informații relevante: Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru: __________________________Andrei VÎRLAN