| Reparația capitală ale unor porțiuni ale rețelelor termice interioare, din clădirile nr.1 și 52, TM nr.123, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cladirea nr.1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 25mm |  |  | buc |  | 144,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 63,36 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 10,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IC36B |  | Teava din polipropilena armata talatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 4.2 mm |  |  | m |  | 144,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 2521216710000-1 |  | Teava din polipropilena cu fibra de sticla d25x4.2mm |  |  | m |  | 148,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm |  |  | buc |  | 144,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,52 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 144,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 44,64 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IC38B |  | Cot din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 51,84 |  |  |
|  | 2875274110102-1 |  | Cot din PPR D25mm x 90gr. |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 5,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IC38B |  | Trecere din metal la polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 51,84 |  |  |
|  | 2875274110102-2 |  | Racord Trecere din metal - PPR D25mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 5,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IC53B |  | Racord olandez PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord olandez PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 11,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC30G |  | Dop din fonta fonta zincata avind diametrul de 2 1/2" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 158,40 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Dop din fonta zincata la calorifer 2 1/2" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 10,94 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 21,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC30G |  | Reductie radiator dreapta/stinga din fonta zincata avind diametrul de 1 1/4 x 3/4" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 158,40 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Dop din fonta zincata la calorifer 2 1/2" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 10,94 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 21,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 432,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 77,76 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 432,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 10,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Teava din polipropilena cu fibra de sticla d40x6,7mm |  |  | m |  | 154,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC38D |  | Teu din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Teu PPR 40,0 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea nr.1A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cladirea nr.1B |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 25mm |  |  | buc |  | 144,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 63,36 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 10,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC36B |  | Teava din polipropilena armata talatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 4.2 mm |  |  | m |  | 144,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 2521216710000-1 |  | Teava din polipropilena cu fibra de sticla d25x4.2mm |  |  | m |  | 148,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm |  |  | buc |  | 144,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,52 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 144,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 44,64 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC38B |  | Cot din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 51,84 |  |  |
|  | 2875274110102-1 |  | Cot din PPR D25mm x 90gr. |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 5,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC38B |  | Trecere din metal la polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 51,84 |  |  |
|  | 2875274110102-2 |  | Racord Trecere din metal - PPR D25mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 5,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC53B |  | Racord olandez PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord olandez PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 11,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC30G |  | Dop din fonta fonta zincata avind diametrul de 2 1/2" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 158,40 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Dop din fonta zincata la calorifer 2 1/2" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 10,94 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 21,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC30G |  | Reductie radiator dreapta/stinga din fonta zincata avind diametrul de 1 1/4 x 3/4" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 158,40 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Dop din fonta zincata la calorifer 2 1/2" |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 10,94 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 21,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 432,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 77,76 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 432,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 10,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Teava din polipropilena cu fibra de sticla d40x6,7mm |  |  | m |  | 154,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC38D |  | Teu din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Teu PPR 40,0 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea nr.1B |  |  |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cladirea nr.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 25mm |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 114,40 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 5,20 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 18,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IC36B |  | Teava din polipropilena armata talatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 4.2 mm |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 91,00 |  |  |
|  | 2521216710000-1 |  | Teava din polipropilena cu fibra de sticla d25x4.2mm |  |  | m |  | 267,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 85,80 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 80,60 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IC38B |  | Cot din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 93,60 |  |  |
|  | 2875274110102-1 |  | Cot din PPR D25mm x 90gr. |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 9,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IC38B |  | Trecere din metal la polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 93,60 |  |  |
|  | 2875274110102-2 |  | Racord Trecere din metal - PPR D25mm |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 9,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IC53B |  | Racord olandez PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 104,00 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord olandez PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 20,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC30G |  | Dop din fonta fonta zincata avind diametrul de 2 1/2" |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 286,00 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Dop din fonta zincata la calorifer 2 1/2" |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 19,76 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 39,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC30G |  | Reductie radiator dreapta/stinga din fonta zincata avind diametrul de 1 1/4 x 3/4" |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 286,00 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Dop din fonta zincata la calorifer 2 1/2" |  |  | buc |  | 520,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 19,76 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 39,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 780,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 140,40 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 780,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 9,36 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 18,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Teava din polipropilena cu fibra de sticla d40x6,7mm |  |  | m |  | 154,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC38D |  | Teu din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Teu PPR 40,0 mm |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea nr.52 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |