Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse din fontă

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Capace din fontă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac din fontă cu ramă (inel) |  |  |  | Capac din fontă cu ramă (inel), d=600mm, rezistență 40 t., cu patru urechi, GOST 3634-99 |  |  |
|  | Capac din fontă cu ramă (inel) |  |  |  | Capac din fontă cu ramă (inel), d=600mm, rezistență 25 t., cu două urechi, GOST 3634-99 |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse din fontă

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Capace din fontă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44470000-5 | Capac din fontă cu ramă (inel) 40 t. | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44470000-5 | Capac din fontă cu ramă (inel) 25 t. | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea bunurilor se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul transmiterii comenzii.

- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.