# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor tehnico-sanitare

prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor Cod CPV: 44000000-0 | Caracteristicile tehnice a materialelor | U/M | Canti tatea | Suma estimativă fără TVA (lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bandă tifflon 19mm*15m/l | Bandă de tiflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de pînă la 260 grade celsius, temperatura normală pînă la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică. | buc | 10 | 350,00 |  |
| 2 | Furtun pentru duș fără sită | Furtun flexibil pentru duș fără sită | buc | 30 | 3750,00 |  |
| 3 | Baterie amesticătoare p/u bucătărie | Baterie amesticătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr. | buc | 30 | 22500,00 |  |
| 4 | Baterie amesticătoare p/u lavuar | Baterie amesticătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr. | buc | 50 | 39583,00 |  |
| 5 | Capac p/u vas de clozet compact din farfor | Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru | buc | 30 | 375,00 |  |
| 6 | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. | buc | 30 | 1550,00 |  |
| 7 | Gofră pentru vas de clozet | Gofră pentru vas de clozet | buc | 20 | 1550,00 |  |
| 8 | Mufă bronz ½” | Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filețare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate. | buc | 20 | 333,00 |  |
| 9 | Niplu bronz M ½ x ½ |  | buc | 30 | 500,00 |  |
| 10 | Dop bronz F ½” |  | buc | 10 | 125,00 |  |
| 11 | Dop bronz M ½” |  | buc | 10 | 125,00 |  |
| 12 | Praf „Femitex” – 1 kg |  | buc | 20 | 5000,00 |  |
| 13 | Robinet colțar ceramic DWK ½”x 3/4” |  | buc | 10 | 1667,00 |  |
| 14 | Robinet colțar ceramic DWK ½”x ½” |  | buc | 40 | 6667,00 |  |
| 15 | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90 |  | buc | 60 | 5000,00 |  |
| 16 | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90 |  | buc | 60 | 5000,00 |  |
| 17 | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere |  | buc | 60 | 5000,00 |  |
| 18 | Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos. | Set accesorii p/u vas de closet compact | buc | 30 | 3750,00 |  |
| 19 | Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m |  | buc | 20 | 3050,00 |  |
| 20 | Compensator PE p/u canalizare Ø110 mm |  | buc | 10 | 500,00 |  |
| 21 | Compensator PE p/u canalizare Ø50 mm |  | buc | 10 | 250,00 |  |
| 22 | Mufa PE p/u canalizare Ø50 |  | buc | 10 | 250,00 |  |
| 23 | Dop PE p/u canalizare Ø50 |  | buc | 10 | 167,00 |  |
| 24 | Dop PE p/u canalizare Ø110 |  | buc | 10 | 125,00 |  |
| 25 | Manjet p/u conectare mașina de spalat la canalizare 50/20 |  | buc | 20 | 167,00 |  |
| 26 | Lavoar cu piedestal 60cm |  | buc | 6 | 6550,00 |  |
| 27 | Robinet cu flutor d 15 p/u rezervuar WC |  | buc | 10 | 1250,00 |  |
| 28 | Mecanizm de scurgere p/u rezervuar WC cu inaltimi diferite |  | buc | 10 | 1250,00 |  |
| 29 | Sifon gofră p/u lavoar |  | buc | 20 | 1333,00 |  |
| 30 | Sifon cu pahar p/u lavoar |  | buc | 20 | 1667,00 |  |
| Suma totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 119383,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Incotermes 2022, DDP la necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2023, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligati- vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificaţii de preț | Confirmat prin semnătura electornică a participantului | DA |
| 2 | Specificaţii tehnice | Confirmat prin semnătura electornică a participantului | DA |
| 3 | Certificate sanitare | Descrierea indicilor de calitate și inofensivitate a produselor ofertate, copie confirmată prin semnătura electornică a participantului | DA |
| 4 | Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin semnătura electornică a participantului | DA |
| 5 | Notă: | Operatorii economici vor prezenta mostra produsului propus în decurs de maxim 3 zile, după deschiderea ofertelor în SIA RSAP. | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pe lot, conform criteriului prețul cel mai scăzut fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Conducătorul grupului de lucru: Anatol Fortuna