| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Set steril chirurgical p/u interventii laborioase |  |  |  | Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm ( +/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc |  |  |  |
| Set steril chirurgical simplu |  |  |  | Caracteristici: - material bistratificat - sterilizare EO Setul contine: Pachet camp picioare: 150x180 cm Camp lateral banda: 75x90 / 2 bucati Camp din spate: 150x200 cm / 1 bucata Mayo Stand Cover: 80x150 cm OP-TAPE:10X50 cm / 1 bucata Prosop: 30x40 cm 2 buc Hartie de impachetat: 100x100 cm Halat chirugical ranforsat: 1 buc |  |  |  |
| Capsatoare chirurgicale sterile cu peste 35 caps in set |  |  |  | Capsatoare chirurgicale sterile cu peste 35 caps in set |  |  |  |
| Lot anulat Halat chirurgical steril XXL |  |  |  | Lot anulat |  |  |  |
| Bandaj gipsat 20 * 2,7 cm |  |  |  | Bandaje gipsate 20 * 2,7 cm |  |  |  |
| Bandaj gipsat 15*270 cm |  |  |  | Bandaje gipsate 15*270 cm |  |  |  |
| Bandaj gipsat 10*270 cm |  |  |  | Bandaje gipsate 10*270 cm |  |  |  |
| Bandaj elastic 12*500 cm |  |  |  | Bandaje elastice 12*500 cm |  |  |  |
| Tub de aspiratie cu canula (tipYankaur & Handle) |  |  |  | Mâner de aspirație Yankauer, steril, ventilat, deiametrul intern 6-7 mm, Lungimea tubului 2000-3500 mm. Instrument de aspirare steril pentru îndepărtarea particulelor și a materialului vâscos Vârful bulb pentru a minimiza traumatismele tisulare Conector cu nervuri pentru fixare sigură la tubulatura de aspirație Material transparent, cu mâner anti-alunecare Suprafață interioară netedă pentru debit maxim. |  |  |  |
| Fir steril pentru electrocoagulator |  |  |  | Fir steril pentru electrocoagulator. Furcă cu 3 contacte |  |  |  |
| Fire de sutura acid poliglicolic USP 1-0 |  |  |  | Acid poliglicolic împletit, USP 1-0, 75CM, 1-2 CRB 40-50 mm |  |  |  |
| Fire de sutura acid poliglicolic USP 2-0 |  |  |  | Acid poliglicolic împletit, USP 2-0, 75CM, 1-2 CRB 40-50 mm |  |  |  |
| Fire de sutura acid poliglicolic USP 3-0 |  |  |  | Acid poliglicolic împletit, USP 3-0, 75CM, 1-2 CRB 40-50 mm |  |  |  |
| Mănuși chirurgicale ortopedice, mărimea 8,5 |  |  |  | Mănuși chirurgicale ortopedice, mărimea 8,5 |  |  |  |
| Capron chirurgical (angio) |  |  |  | Capron chirurgical, rasucit EP nr. 5, nesteril. Conform Anexei Produse analog pentru loturile nr.15-19 |  |  |  |
| Ac cu ață resorbabila, sterile (angio) |  |  |  | Ac 25 mm, 3/8, tăietor, ață sterilă, monofilament polydioxanone. Conform Anexei Produse analog pentru loturile nr.15-19 |  |  |  |
| Emplastru pansament hipoalergen (angio) |  |  |  | Emplastru pansament hipoalergen 10×10 cm. Plasture adeziv hipoalergenic pentru piele sensibilă. Baza este textilul nețesut. Moale, respirabil și elastic. Este destinat pentru acoperirea și fixarea pansamentelor pe suprafețe mari, inclusiv în zona ​​articulațiilor, pentru atașarea cateterelor, drenajelor etc. Conform Anexei Produse analog pentru loturile nr.15-19 |  |  |  |
| Solutie irigare plaga (angio) |  |  |  | Solutie pentru irigarea plagilor pe baza de poliexanida 10 g/l si betaina 10 g/l - flacon 350 ml Soluție pentru irigarea, curățarea și hidratarea plăgilor acute și cronice. Tratament modern care furnizează un mediu umed, favorabil vindecării naturale a plăgilor. Toleranță și biocompatibilitate ridicatp datorită betainei și polihexanidei din c omponență. Previne formarea și înlătură biofilmul când acesta este prezent în plagă. Certificat din punct de vedere clinic. Conform Anexei Produse analog pentru loturile nr.15-19 |  |  |  |
| Solutie cutanata (angio) |  |  |  | Solutie cutanată decametoxină 0,2mg/ml - flacon 400 ml Tratamentul afecţiunilor purulente bacteriene şi fungice ale tegumentelor, eczemei microbiene, afecţiunilor purulent-inflamatorii ale ţesuturilor moi (abcese, carbuncule, flegmoane, furuncule, plăgi supurate, panaricii); afecţiuni stomatologice (stomatite, gingivită ulcero-necrotizantă, forma distrofico-inflamatoare a paradontozei de grad I-II în faza de acutizare). Abces pulmonar, boala bronşiectatică, hipoplazie pulmonară chistică complicată cu supuraţie, bronşită cronică în faza de acutizare, tonzilită cronică, amigdalită, portaj de stafilococi şi de Corynebacterium diphteriae, colită ulceroasă, paraproctită. Conform Anexei Produse analog pentru loturile nr.15-19 |  |  |  |
| Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii 134°C, 5 minute |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii 134°C, 5 minute, nr.de până la 1000 teste *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |
| Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii 180°C, intern |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii 180°C, intern, nr.de până la 1000 teste *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |
| Bahile în casetă N100, compatibile cu apartul OTO-702 (ginec.) |  |  |  | Bahile în casetă N100, compatibile cu apartul OTO-702 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |